## Лист1
| Сумма, руб. |  | Договор | Мощность/длина
Кабельная линия КЛ-6 кВ от ПС-10 яч.2 до ТП-1А | 325000 | подарок | дог дарения от 08.04.19 | 0.375 | км
ТП-1А | 108333 | подарок |  | 400 | кВА
Линия электропередачи КЛ-0,4 кВ от ТП-198 ф.6 ло ВУ ГСПО Трактор | 95000 | подарок | дог дарения от 07.03.19 | 0.125 | км
ТП-32 (Лесная 6А) | 393200 |  | Дог купли-продажи имущества от 13.05.19 | 630 | кВА
ТП-2КТПн-10/1000 (Мармелайт, Курчатова 11а) | 1700000 |  | Дог купли-продажи 05-05-18 от 28.09.18 | 2*1000
|  |  |  | 0.25 | км
ТП-8 | 90000 |  | Дог купли-продажи от 25.02.19 | 630 | кВА
ТП-9 | 90000 |  | Дог купли-продажи от 25.02.19 | 630 | кВА
|  |  | ИТГО: | 0.75 | км
|  |  |  | 4290 | кВА