ООО «Электросети» (ЗАТО Северск)
ПАСПОРТ УСЛУГИ (ПРОЦЕССА) СЕТЕВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
Технологическое присоединение к электрическим сетям сетевой организации посредством перераспределения максимальной
 мощности между юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями (в том числе опосредованное присоединение)

наименование услуги (процесса)
Круг заявителей: Юридические лица, индивидуальные предприниматели.

Размер платы за предоставление услуги (процесса) и основание ее взимания: Тарифы, утвержденные органом исполнительной власти субъекта РФ на период регулирования, ответственным за тарифное регулирование

Условия оказания услуги (процесса):

             а) Наличие соглашения о перераспределении мощности между заинтересованными лицами; наличие избытков мощности.

             б) Перераспределение возможно в пределах действия однго центра питания (при осуществлении перераспределения максимальной мощности в электрических сетях классом напряжения от 0,4 до 35 кВ центром питания считается питающая подстанция с классом напряжения 35 кВ, при осуществлении перераспределения максимальной мощности в электрических сетях классом напряжения свыше 35 кВ центром питания считается распределительное устройство подстанции.

             в) Заявители, в отношении которых до 1 января 2009г. в установленном порядке было осуществлено технологическое присоединение к электрическим сетям, вправе по соглашению с иными владельцами энергопринимающих устройств снизить объем максимальной мощности.

             г) За исключением лиц, юридические лица и индивидуальные предприниматели до 150 (3 категория надежности), намеревающихся осуществить присоединение по временной схеме, физических лиц коммунально-бытовая нагрузка до 15 кВт (с учетом ранее присоединенной).

            д) Технологическое присоединение лица, заинтересованного в перераспределении мощности, осуществляется только после снижения мощности перераспределителем.

Результат оказания услуги (процесса): Технологическое присоединение посредством перераспределения максимальной мощности.

Общий срок оказания услуги (процесса): Не более 1 года.

Порядок оказания услуг (процесса):
	№
	Этап
	Содержание/ Условие этапа
	Форма предоставления
	Сроки исполнения
	Ссылка на правовой нормативный акт

	1
	Подача заявки от лица желающего снизить объем максимальной мощности в пользу других владельцев
	Сетевая организация публикует информацию о лице желающем снизить объем максимальной мощности в пользу других владельцев.
	Информация публикуется на сайте Сетевой организации, согласно стандартам раскрытия информации.
	От момента обращения до 6 рабочих дней.
	п. 34.1 «Правил»[1]

	2
	Обращение от лица заинтересованного в перераспределении мощности в свою пользу.
	Сетевая организация предоставляет Заявителю  информацию о лице намеренном осуществить перераспределение максимальной мощности.
	Информация направляются в письменном виде почтой России с уведомлением.
	От момента обращения до 6 рабочих дней.
	п. 34.2 «Правил»[1]

	3
	Заключение соглашения о перераспределении мощности и соглашения об опосредованном присоединении. 
	Между владельцами энергопринимающих устройств, желающих снизить объем максимальной мощности в пользу иных владельцев и Заявителем в пределах одного центра питания. 
	Заверенная копия заключенного соглашения о перераспределении мощности и об опосредованном присоединении.
	
	п. 34, 40 «Правил»[1]

	4
	Подача заявки на технологическое присоединение, осуществляемое посредством перераспределения максимальной мощности с приложением необходимых документов
	Рассмотрение заявки, проверка прилагаемой документации, соглашения, заявки, назначение ответственного за выполнение принятие решения о дальнейшем статусе заявки.
	В ПТО по ул. Мира, 18 б, стр.4., каб. 105 либо почтой (заказным письмом с уведомлением о вручении).
	При отсутствии замечаний срок подготовки документов до 30 дней, в случае отсутствия необходимых сведений Сетевая компания уведомляет заявителя в течение 6 рабочих дней.
	п.8,10.14,15, 34, 34.1
«Правил»[1]

	5
	Разработка технических условий (далее –  ТУ)для Заявителя в пользу которого произошло перераспределение мощности.
	ТУ являются неотъемлемой частью договора ТП, в них указывается точка присоединения, распределения обязанностей между сторонами по исполнению ТУ, требования к приборам учета, к усилению существующей сети и т.д.
	Приложение №1 к договору об осуществлении технологического присоединения (далее – договор  ТП).
	До 30 дней с момента подачи заявки или с даты получения недостающих сведений, направляются почтой России с уведомлением совместно с договором ТП.
	п. 25 «Правил» [1] 

	6
	Подготовка договора ТП
	Договор ТП должен содержать срок осуществления мероприятий, размер платы за технологическое присоединение и.т.д.
	Направляются почтой России с уведомлением 2 экземпляра договора ТП и ТУ.
	До 30 дней с момента подачи заявки или с даты получения недостающих сведений.
	п. 15, 16 «Правил» [1] 

	7
	Разрешение споров
	В случае несогласия с представленным сетевой организацией проектом договора ТП Заявитель вправе направить мотивированный отказ от его подписания или протокол разногласий к договору ТП.
	Личное обращение в ПТО по ул. Мира, 18 б, стр.4., кааб. 105 либо почтой (заказным письмом с уведомлением о вручении).
	В течении 30 дней со дня получения подписанного со стороны Сетевой организации договора.
	п.15 «Правил» [1]

	8
	Заключение договора ТП
	Лицо, в пользу которого произошло перераспределение мощности, подписывает оба экземпляра проекта договора.
	Направляет 1 экземпляр Сетевой организации с приложением к нему документов, подтверждающих полномочия лица, подписавшего такой договор.
	В течение 30 дней с даты получения, подписанного Сетевой организацией договора ТП.
	п. 15 «Правил» [1] 

	9
	Оплата услуг за технологическое присоединение к сетям Сетевой организации
	Сетевая организация выдает платежные документы заявителям: квитанции, счета на оплату услуг за технологическое присоединение
	Оплачивает по реквизитам, указанным в договоре ТП, либо по счету, полученному в бухгалтерии ООО «Электросети», ул. Мира, 18 б, стр.4.
	Производится в соответствии с условиями договора
	п. 16(1)-16(4), 17 «Правил» [1] 

	10
	Внесение изменений в ранее выданные  технические условия лица, снижающего объем максимальной мощности.
	Внесение изменений в ТУ по уменьшению мощности вводных коммутационных аппаратов и возможное изменение требований к приборам учета.
	Направляются почтой России с уведомлением, лично в руки.
	В течении 10 дней с моменты выдачи технических условий лицу, в пользу которого перераспределяется максимальная мощность по соглашению о перераспределении.
	п. 38 «Правил» [1]

	11
	Выполнение мероприятий по технологическому присоединению, указанных в ТУ, Заявителем, снизившим объем максимальной мощности.
	Самостоятельно или силами электромонтажных организаций (лицензия на электромонтажные работы, группа допуска.
	Личное обращение в ПТО ул. Мира, 18 б, стр.4., каб. 105, либо почтой (заказным письмом с уведомлением о вручении).

	Уведомить Сетевую организацию о выполнении ТУ.
	п. 38 «Правил [1]

	12
	Выполнение мероприятий по технологическому присоединению, указанных в ТУ Заявителем в пользу которого произошло перераспределение мощности
	Самостоятельно или силами электромонтажных организаций (лицензия на электромонтажные работы, группа допуска).
	Личное обращение в ПТО ул. ул. Мира, 18 б, стр.4., каб. 105, либо почтой (заказным письмом с уведомлением о вручении).

	Уведомить Сетевую организацию о выполнении ТУ.
	п. 18 «Правил» [1] 

	13
	Выполнение Сетевой организацией мероприятий по технологическому присоединению (электромонтажные работы, фактическое присоединение и подача напряжения,  составление и подписание Актов)
	Выполнить электромонтажные работы по строительству внешних сетей, если они предусмотрены в ТУ, самостоятельно, либо с привлечением подрядных организаций. После проверки выполнения заявителем ТУ Сетевая организация осуществляет комплекс технических и организационных мероприятий, обеспечивающих физическое соединение энергопринимающих устройств заявителя и энергоустановок сетевой организации в точке балансового разграничения, фактическую подачу напряжения. Исполнение Сторонами обязательств по договору ТП оформляется путем подписания Актов.
	Акты вручаются лично заявителю либо почтой заказным письмом по 2 экземпляра каждого из актов.                                 1 экземпляр актов возвращается сетевой организации.
	Мероприятия по технологическому присоединению должны быть выполнены согласно условий договора.
	п. 16,18, 19 «Правил» [1] 


Принятые сокращения:

[1] «Правила» – «Правила технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям», утвержденные Постановлением Правительства РФ №861 от 27.12.2004. 
Контактная информация для направления обращений: Приёмная ООО «Электросети» (3823) 77-49-86, телефон горячей линии (3823) 77-54-91, электронная почта: ges@tomsk-7.ru, ges@seversk.ru, адрес: 636071 Россия, Томская область, ЗАТО Северск, город Северск, ул. Мира, 18 б, стр.4.
Уполномоченный орган исполнительной власти, осуществляющий надзорные функции за деятельностью сетевой организации – Департамент тарифного регулирования Томской области, горячая линия (8 38 22) 71-31-79
