## РЕЕСТР
Реестр технологических присоединений ООО "Электросети" ЗАТО Северск 2012 | [30 empty] | Справочно: НДС, % |  | 18
№ п/п | Наименование юридического / физического лица | Наименование подключаемого объекта | Адрес подключаемого объекта | Местонахождение объекта | Тип подключения | Точка присоединения | Категория учета | Тип организации | Присоединенная мощность объекта, кВт | Косинус φ | Присоединенная мощность объекта, кВА | Классификация по присоединенной мощности объекта (кВт) | Тариф по приказу РЭК, руб. / (руб./кВт) | Расчетная сумма по договору без НДС, руб. | Расчетная сумма по договору c НДС, руб. | Фактическая сумма оплаты по договору с НДС, руб. | Дата оплаты | Рассрочка платежа (есть/нет) | № договора | Дата создания договора | Дата заключения договора | № ТУ | Дата выдачи ТУ | Срок действия ТУ, год | Статус ТУ | Статус присоединения | Дата присоединения | Категория надежности | Класс напряжения, кВ | Класс сети, В | Статус договора | Кол-во источников для оплаты | Примечание | Месяц
11 | Курпишева И.В. | Земельный участок | Трудовая, уч.№414 | п.Иглаково | Основное | Опора №10/1 ВЛ-0,4 кВ от ф.7 ТП-212. Установить дополнительную опору. | Физическое лицо |  | 15 | 0.98 | 15.3 | P <= 15 кВт | 550 | 466.1017 | 550 |  |  | нет | 08/510 | 2012-08-01 | 2012-08-02 | 38 | 2012-07-30 | 2 | Прекращено | Не выполнено |  | 3 | 0.4 | 380 | Заключен | 1 |  | август
12 | Фролова Н.С. | Земельный участок | Набережная, уч.№1029 | п.Иглаково | Основное | ТП-12,ф.1,оп.№9 | Физическое лицо |  | 8 | 0.98 | 8.2 | P <= 15 кВт | 550 | 466.1017 | 550 | 550 | 2012-08-02 | нет | 08/511 | 2012-08-01 | 2012-08-02 | 39 | 2012-07-30 | 2 | Прекращено | Выполнено | 2012-09-07 | 3 | 0.4 | 220 | Заключен | 1 |  | август
13 | Исраилов В.М. | Земельный участок | Садовая, уч.№258 | п.Иглаково | Основное | ТП-3,ф.3,оп.№5/7 | Физическое лицо |  | 15 | 0.98 | 15.3 | P <= 15 кВт | 550 | 466.1017 | 550 | 550 | 2012-08-03 | нет | 08/512 | 2012-08-01 | 2012-08-03 | 40 | 2012-07-30 | 2 | Прекращено | Не выполнено |  | 3 | 0.4 | 380 | Заключен | 1 |  | август
14 | Грищенко С.В. | Земельный участок | В.Ксензовка, 5Б | г.Северск | Основное | ТП-47, ВЛИ-0,4кВ, оп. №__ | Физическое лицо |  | 15 | 0.98 | 15.3 | P <= 15 кВт | 550 | 466.1017 | 550 | 550 | 2012-08-10 | нет | 08/513 | 2012-08-02 | 2012-08-10 | 52 | 2012-08-01 | 2 | Прекращено | Не выполнено |  | 3 | 0.4 | 380 | Заключен | 1 |  | август
15 | ИП Варданян А.М. | Земельный участок | Корсакова, 4 | п.Самусь | Основное | ТП У-1-13, ф.5 | Юридическое лицо |  | 100 | 0.98 | 102 | 30 < P <= 100 кВт | 779 | 77900 | 91922 |  |  | есть | 08/514 | 2012-08-02 | 2012-08-09 | 53 | 2012-08-01 | 2 | Прекращено | Не выполнено |  | 3 | 0.4 | 380 | Заключен | 1 |  | август
16 | ИП Садков Д.В. | Нежилое здание | Транспортная, 30 | г.Северск | Основное | ТП-134 ф.5,15; ТП-109 ф.1,3 | Юридическое лицо | ИП | 180 | 0.98 | 183.7 | 100 < P <= 750 кВт | 779 | 280440 | 330919.2 |  |  | есть | 08/515 | 2012-08-02 |  | 60 | 2012-08-01 | 2 | Прекращено | Не выполнено |  | 2 | 0.4 | 380 | В оформлении | 2 |  | август
17 | Попова М.В. | Земельный участок | Заречная, 16 | п.Орловка | Основное | ТП ОР-16-1,ф.1, оп.10/5 | Физическое лицо |  | 15 | 0.98 | 15.3 | P <= 15 кВт | 550 | 466.1017 | 550 | 550 | 2012-08-20 | нет | 08/516 | 2012-08-06 | 2012-08-17 | 57 | 2012-08-01 | 2 | Прекращено | Не выполнено |  | 3 | 0.4 | 380 | Заключен | 1 |  | август
18 | Павельчик Е.И. | Земельный участок | Заречная, 12А | п.Орловка | Основное | ТП ОР-16-1,ф.1, оп.10/4 | Физическое лицо |  | 15 | 0.98 | 15.3 | P <= 15 кВт | 550 | 466.1017 | 550 | 550 | 2012-08-24 | нет | 08/517 | 2012-08-06 | 2012-08-28 | 56 | 2012-08-01 | 2 | Прекращено | Не выполнено |  | 3 | 0.4 | 380 | Заключен | 1 |  | август
19 | ООО УК "ЖилСервис" | Жилой дом | Пекарского, 5 | п.Самусь | Основное | ТП У-15-1, ф.3, оп.8 | Юридическое лицо | ООО | 50 | 0.98 | 51 | 30 < P <= 100 кВт | 779 | 38950 | 45961 |  |  | нет | 08/518 | 2012-08-06 |  | 54 | 2012-08-01 | 2 | Прекращено | Не выполнено |  | 3 | 0.4 | 380 | В оформлении | 1 |  | август
20 | ОАО "СХК" | Стрелковый тир | Калинина, 63 в/ч 3481 | г.Северск | Основное | ТП-188, ф.20 | Юридическое лицо | ОАО | 33.5 | 0.98 | 34.2 | 30 < P <= 100 кВт | 779 | 26096.5 | 30793.87 |  |  | нет | 08/519 | 2012-08-06 |  | 59 | 2012-08-01 | 2 | Прекращено | Не выполнено |  | 3 | 0.4 | 380 | В оформлении | 1 |  | август
21 | ООО "Мария-Ра" | Нежилое здание Комм. 67, 1-й этаж | Коммунистический, 67 | г.Северск | Основное | ВУ здания подкл. от ТП-155, ф.14 | Юридическое лицо | ООО | 40 | 0.98 | 40.8 | 30 < P <= 100 кВт | 779 | 31160 | 36768.8 |  |  | нет | 08/520 | 2012-08-13 |  | 81 | 2012-08-10 | 2 | Прекращено | Не выполнено |  | 3 | 0.4 | 380 | В оформлении | 1 |  | август
22 | Трофимов К.Д. | ИЖС | Западный, 9 | п.Иглаково | Основное | ТП-1, ф.2, оп.№6. | Физическое лицо |  | 15 | 0.98 | 15.3 | P <= 15 кВт | 550 | 466.1017 | 550 | 550 | 2012-08-14 | нет | 08/521 | 2012-08-14 | 2012-08-16 | 83 | 2012-08-10 | 2 | Прекращено | Не выполнено |  | 3 | 0.4 | 380 | Заключен | 1 |  | август
23 | Иглаков В.И. | Садовый дом | Матросова, 4 | п.Иглаково | Основное | ТП-10, ф.2, оп.№2. | Физическое лицо |  | 8 | 0.98 | 8.2 | P <= 15 кВт | 550 | 466.1017 | 550 |  |  | нет | 08/522 | 2012-08-14 | 2012-08-16 | 84 | 2012-08-10 | 2 | Прекращено | Не выполнено |  | 3 | 0.4 | 220 | Заключен | 1 |  | август
24 | Назарук Л.П. | Земельный участок | Чайковского, уч.№348А | п.Иглаково | Основное | ТП-13, ф.6, оп.№11 | Физическое лицо |  | 15 | 0.98 | 15.3 | P <= 15 кВт | 550 | 466.1017 | 550 | 550 | 2012-08-12 | нет | 08/523 | 2012-08-14 | 2012-08-15 | 85 | 2012-08-10 | 2 | Прекращено | Не выполнено |  | 3 | 0.4 | 380 | Заключен | 1 |  | август
25 | НО ТОС "Микрорайон Иглаково" | Эл.оборудование для праздн-х мероприятий | Чайковского, 5 | п.Иглаково | Основное | ТП-10,ф.4, оп.№13 | Юридическое лицо | НО ТОС | 1 | 0.98 | 1 | P <= 15 кВт | 550 | 466.1017 | 550 | 550 | 2012-08-27 | нет | 08/524 | 2012-08-14 | 2012-08-24 | 88 | 2012-08-10 | 2 | Прекращено | Не выполнено |  | 3 | 0.4 | 220 | Заключен | 1 |  | август
26 | ИП Бегеев Ю.В. | Магазин | Калинина, 69А | г.Северск | Основное | ТП-189, ф.4 | Юридическое лицо | ИП | 25 | 0.98 | 25.5 | 15 < P <= 30 кВт | 779 | 19475 | 22980.5 |  |  | нет | 08/525 | 2012-08-15 | 2012-08-20 | 96 | 2012-08-14 | 2 | Прекращено | Не выполнено |  | 3 | 0.4 | 380 | Заключен | 1 |  | август
27 | Попадейкин А.С. | Земельный участок | Набережная, уч.№392 | п.Иглаково | Основное | ТП-10,ф.2,оп.№8 | Физическое лицо |  | 15 | 0.98 | 15.3 | P <= 15 кВт | 550 | 466.1017 | 550 | 550 | 2012-08-19 | нет | 08/526 | 2012-08-17 | 2012-08-22 | 104 | 2012-08-16 | 2 | Прекращено | Не выполнено |  | 3 | 0.4 | 380 | Заключен | 1 |  | август
28 | ООО "ВКХ" | Пост охраны | Набережная | п.Самусь | Основное | ТП У-15-6, оп.8 | Юридическое лицо | ООО | 6 | 0.98 | 6.1 | P <= 15 кВт | 550 | 466.1017 | 550 | 550 | 2012-09-06 | нет | 08/01/12 | 2012-08-29 | 2012-09-03 | 120 | 2012-08-28 | 2 | Прекращено | Не выполнено |  | 3 | 0.4 | 220 | Заключен | 1 |  | август
29 | Вилкова Л.А. | Земельный участок | Ломоносова | п.Иглаково | Основное | ТП-13, ф.4, оп.9 | Физическое лицо |  | 15 | 0.98 | 15.3 | P <= 15 кВт | 550 | 466.1017 | 550 |  |  | нет | 08/02/12 | 2012-08-29 |  | 124 | 2012-08-29 | 2 | Прекращено | Не выполнено |  | 3 | 0.4 | 380 | В оформлении | 1 |  | август
30 | Гильдеев Г.Г. | Земельный участок | Чайковского | п.Иглаково | Основное | ТП-212,ф.7,оп.6 | Физическое лицо |  | 7 | 0.98 | 7.1 | P <= 15 кВт | 550 | 466.1017 | 550 |  |  | нет | 08/03/12 | 2012-08-29 | 2012-09-04 | 125 | 2012-08-29 | 2 | Прекращено | Не выполнено |  | 3 | 0.4 | 220 | Заключен | 1 |  | август
31 | Матюшина Е.О. | Земельный участок | Чехова, 1Г | п.Орловка | Основное | ТП ОР-16-1, ф.1, оп.39/1 | Физическое лицо |  | 7 | 0.98 | 7.1 | P <= 15 кВт | 550 | 466.1017 | 550 |  |  | нет | 08/04/12 | 2012-08-29 | 2012-09-04 | 126 | 2012-08-29 | 2 | Прекращено | Не выполнено |  | 3 | 0.4 | 220 | Заключен | 1 |  | август
32 | Попов Е.М. | Земельный участок | Мира, 36А | п.Орловка | Основное | ТП ОР-16-3,ф.3, оп.24 | Физическое лицо |  | 10 | 0.98 | 10.2 | P <= 15 кВт | 550 | 466.1017 | 550 |  |  | нет | 08/05/12 | 2012-08-29 | 2012-09-04 | 127 | 2012-08-29 | 2 | Прекращено | Не выполнено |  | 3 | 0.4 | 220 | Заключен | 1 |  | август
33 | Буркалец Т.В. | Земельный участок | Кооперативная, 98 | п.Самусь | Основное | ТП У-1-13,ф.2, оп.19 | Физическое лицо |  | 10 | 0.98 | 10.2 | P <= 15 кВт | 550 | 466.1017 | 550 |  |  | нет | 08/06/12 | 2012-08-29 | 2012-09-06 | 128 | 2012-08-29 | 2 | Прекращено | Не выполнено |  | 3 | 0.4 | 380 | Заключен | 1 |  | август
34 | ОАО "МТС" | Базовая ст. сот.связи | Славского, 20/1 | г.Северск | Основное | ВРУ гаражного комплекса | Юридическое лицо | ОАО | 10 | 0.98 | 10.2 | P <= 15 кВт | 550 | 466.1017 | 550 |  |  | нет | 08/07/12 | 2012-08-30 |  | б/н | 2012-07-12 | 2 | Прекращено | Не выполнено |  | 3 | 0.4 | 380 | В оформлении | 1 |  | август
[6 empty] | ВСЕГО | 24 шт. |  | 630.5 кВт | 0.98 сред.зн. | 643.2 кВА | 24 шт. | 607.25 сред.зн. | 482411.33 | 569245.37 | 5500 | [9 empty] | Количество выполненных подключений: | 1 шт.
Статистика по реестру: Итоги по критериям: Ед.изм.
[6 empty] | Наименование критерия | Критерий отбора |  | Присоединенная мощность объекта, кВт |  | Присоединенная мощность объекта, кВА | Кол-во, шт.
[6 empty] | Физические / Юридические лица | Физическое лицо |  | 185 |  | 188.7 | 15
[7 empty] | Юридическое лицо |  | 445.5 |  | 454.5 | 9
[6 empty] | Итого |  |  | 630.5 |  | 643.2 | 24
[6 empty] | Категории надежности | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 2 |  | 180 |  | 183.7 | 1
[7 empty] | 3 |  | 450.5 |  | 459.5 | 23
[6 empty] | Итого |  |  | 630.5 |  | 643.2 | 24
[6 empty] | Тариф | 779 |  | 428.5 |  | 437.2 | 6
[7 empty] | 550 |  | 202 |  | 206 | 18
[7 empty] | 1682 |  | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 1779 |  | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 2175 |  | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 2210 |  | 0 |  | 0 | 0
[6 empty] | Итого |  |  | 630.5 |  | 643.2 | 24
[6 empty] | Косинус φ | 0.75 |  | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 0.85 |  | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 0.98 |  | 630.5 |  | 643.2 | 24
[6 empty] | Итого |  |  | 630.5 |  | 643.2 | 24
[6 empty] | Классификация по присоединенной мощности объекта (кВт) | P <= 15 кВт |  | 202 |  | 206 | 18
[7 empty] | 15 < P <= 30 кВт |  | 25 |  | 25.5 | 1
[7 empty] | 30 < P <= 100 кВт |  | 223.5 |  | 228 | 4
[7 empty] | 100 < P <= 750 кВт |  | 180 |  | 183.7 | 1
[7 empty] | P > 750 кВт |  | 0 |  | 0 | 0
[6 empty] | Итого |  |  | 630.5 |  | 643.2 | 24
[6 empty] | Класс напряжения, кВ | 0.4 |  | 630.5 |  | 643.2 | 24
[7 empty] | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 3 |  | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 6 |  | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
[6 empty] | Итого |  |  | 630.5 |  | 643.2 | 24
[6 empty] | Класс сети, кВ | 220 |  | 47 |  | 47.9 | 7
[7 empty] | 380 |  | 583.5 |  | 595.3 | 17
[7 empty] | 10000 |  | 0 |  | 0 | 0
[6 empty] | Итого |  |  | 630.5 |  | 643.2 | 24
[6 empty] | Тип подключения: основное или временное - строительно-монтажные работы | Основное |  | 630.5 |  | 643.2 | 24
[7 empty] | Временное |  | 0 |  | 0 | 0
[6 empty] | Итого |  |  | 630.5 |  | 643.2 | 24
[6 empty] | Проверка: |  |  | данные корректны |  | данные корректны | данные корректны
Formulas:
Статус ТУ = IF(OR([Дата выдачи ТУ]="",[Дата выдачи ТУ]="-"),"-",IF(DATE(YEAR([Дата выдачи ТУ])+[Срок действия ТУ, год],MONTH([Дата выдачи ТУ])+0,DAY([Дата выдачи ТУ])+0)>=TODAY(),"Действует","Прекращено"))
ДОБАВИТЬ НОВОЕ ПРИСОЕДИНЕНИЕ
УДАЛИТЬ ВЫБРАННОЕ ПРИСОЕДИНЕНИЕ

## Мероприятия по ТП
УТВЕРЖДАЮ
Директор ООО "Электросети"
______________ В. А. Макаренко
"____" ________________ 2011г.
№ п/п | Наименование подключаемого потребителя | Точка присоединения | № ТУ | Дата ТУ | Обязательства сетевой организации | Наличие проекта | Выполнение проекта | Срок исполнения обязательства | Выполнение обязательств ООО "Электросети" | № договора | Дата заключения договора | Дата оплаты
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | выполнить наладку релейной защиты яч.4 РП-5 | нет |  | 2013-06-20 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | нет |  | 2013-06-20 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | нет |  | 2013-06-20 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | нет |  | 2013-06-20 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | нет |  | 2013-06-20 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | нет |  | 2013-06-20 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | Выполнить проект и монтаж ВЛ от оп.16 ф.2 ТП У-1-13 до ж/д Северская,23 | нет | ООО "Электросети" | 2013-01-20 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | Выполнить монтаж КЛ 0,4кВ эл.снабжения ж/дома от ТП-317 до ВУ | есть |  | 2013-07-20 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | ТП-313 ф.3,ф.11 заменить рубильники с ном. током 250А на 400А | есть |  | 2013-07-20 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | Выполнить монтаж: КЛ-10 кВ; тр-ой подстанции; КЛ-0,4кВ до ВУ дома. | есть |  | 2013-07-30 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
11 | Трудовая, уч.№414 | Опора №10/1 ВЛ-0,4 кВ от ф.7 ТП-212. Установить дополнительную опору. | 38 | 2012-07-30 | Пролеты от опоры №10 до дополнительной опоры выполнить трехфазными. | нет | ООО "Электросети" | 2013-01-30 | Не выполнено | 08/510 | 2012-08-02 | 0
12 | Набережная, уч.№1029 | ТП-12,ф.1,оп.№9 | 39 | 2012-07-30 |  | нет |  | 2013-07-30 | Выполнено | 08/511 | 2012-08-02 | 2012-08-02
13 | Садовая, уч.№258 | ТП-3,ф.3,оп.№5/7 | 40 | 2012-07-30 | Выполнить пролет ВЛ между оп. 5/6 и 5/7 трехфазным с установкой дополнительной опоры и укоса у оп. 5/7. | нет | ООО "Электросети" | 2013-01-30 | Не выполнено | 08/512 | 2012-08-03 | 2012-08-03
14 | В.Ксензовка, 5Б | ТП-47, ВЛИ-0,4кВ, оп. №__ | 52 | 2012-08-01 | Построить 3-х фазн. ВЛ-0,4кВ от оп.№2 до оп.№7 | нет | ООО "Электросети" | 2013-02-01 | Не выполнено | 08/513 | 2012-08-10 | 2012-08-10
15 | Корсакова, 4 | ТП У-1-13, ф.5 | 53 | 2012-08-01 | Произвести замену КТПН мощностью 160кВА на КТПН мощностью 400кВА. | нет | ООО "Электросети" | 2013-02-01 | Не выполнено | 08/514 | 2012-08-09 | 0
16 | Транспортная, 30 | ТП-134 ф.5,15; ТП-109 ф.1,3 | 60 | 2012-08-01 | Проложить 2 КЛ от ТП-109 до ВРУ здания Транспортная, 30. В ТП-109 заменить тр-р мощностью 320кВА на тр-р мощностью 630кВА с заменой ошиновки 0,4кВ выводов тр-ров и РУ-0,4кВ. | есть | ООО "Электросети" | 2013-08-01 | Не выполнено | 08/515 | 0 | 0
17 | Заречная, 16 | ТП ОР-16-1,ф.1, оп.10/5 | 57 | 2012-08-01 | Выполнить проект и монтаж ВЛ от оп.10 ф.1 ТП ОР-16-1 до зем. участка №16 по ул.Заречная | нет | ООО "Электросети" | 2013-02-01 | Не выполнено | 08/516 | 2012-08-17 | 2012-08-20
18 | Заречная, 12А | ТП ОР-16-1,ф.1, оп.10/4 | 56 | 2012-08-01 | Выполнить проект и монтаж ВЛ от оп.10 ф.1 ТП ОР-16-1 до зем. участка №12А по ул.Заречная | нет | ООО "Электросети" | 2013-02-01 | Не выполнено | 08/517 | 2012-08-28 | 2012-08-24
19 | Пекарского, 5 | ТП У-15-1, ф.3, оп.8 | 54 | 2012-08-01 | Выполнить монтаж ВЛ от оп.8 до изоляторов на ж/доме по ул.Пекарского, 5 | не требуется |  | 2013-02-01 | Не выполнено | 08/518 | 0 | 0
20 | Калинина, 63 в/ч 3481 | ТП-188, ф.20 | 59 | 2012-08-01 |  | не требуется |  | 2013-02-01 | Не выполнено | 08/519 | 0 | 0
21 | Коммунистический, 67 | ВУ здания подкл. от ТП-155, ф.14 | 81 | 2012-08-10 |  | не требуется |  | 2013-02-01 | Не выполнено | 08/520 | 0 | 0
22 | Западный, 9 | ТП-1, ф.2, оп.№6. | 83 | 2012-08-10 |  | не требуется |  | 2013-02-01 | Не выполнено | 08/521 | 2012-08-16 | 2012-08-14
23 | Матросова, 4 | ТП-10, ф.2, оп.№2. | 84 | 2012-08-10 |  | не требуется |  | 2013-02-01 | Не выполнено | 08/522 | 2012-08-16 | 0
24 | Чайковского, уч.№348А | ТП-13, ф.6, оп.№11 | 85 | 2012-08-10 |  | не требуется |  | 2013-02-01 | Не выполнено | 08/523 | 2012-08-15 | 2012-08-12
25 | Чайковского, 5 | ТП-10,ф.4, оп.№13 | 88 | 2012-08-10 |  | не требуется |  | 2013-02-01 | Не выполнено | 08/524 | 2012-08-24 | 2012-08-27
26 | Калинина, 69А | ТП-189, ф.4 | 96 | 2012-08-14 |  | не требуется |  | 2013-02-01 | Не выполнено | 08/525 | 2012-08-20 | 0
27 | Набережная, уч.№392 | ТП-10,ф.2,оп.№8 | 104 | 2012-08-16 |  | не требуется |  | 2013-02-01 | Не выполнено | 08/526 | 2012-08-22 | 2012-08-19
28 | Набережная | ТП У-15-6, оп.8 | 120 | 2012-08-28 |  | не требуется |  | 2013-02-01 | Не выполнено | 08/01/12 | 2012-09-03 | 2012-09-06
29 | Ломоносова | ТП-13, ф.4, оп.9 | 124 | 2012-08-29 | Выполнить проектные и монтажные работы по прокладке КЛ в земле между опорами №8 и №9 ВЛ-0,4кВ ф.4 ТП-3 | нет | ООО "Электросети" | 29.02.2013 | Не выполнено | 08/02/12 | 0 | 0
30 | Чайковского | ТП-212,ф.7,оп.6 | 125 | 2012-08-29 |  | не требуется |  | 2013-02-01 | Не выполнено | 08/03/12 | 2012-09-04 | 0
31 | Чехова, 1Г | ТП ОР-16-1, ф.1, оп.39/1 | 126 | 2012-08-29 | Выполнить монтаж опоры №39/1, проводов А-25 (2 шт) на ВЛ-0,4кВ в пролете опор №39 и №39/1 ф.1 от ТП ОР-16-1. | нет | ООО "Электросети" | 29.02.2013 | Не выполнено | 08/04/12 | 2012-09-04 | 0
32 | Мира, 36А | ТП ОР-16-3,ф.3, оп.24 | 127 | 2012-08-29 |  | не требуется |  | 2013-02-01 | Не выполнено | 08/05/12 | 2012-09-04 | 0
33 | Кооперативная, 98 | ТП У-1-13,ф.2, оп.19 | 128 | 2012-08-29 | Выполнить монтаж провода А-50 (2шт) в пролете опор №16 и №19 ф.2 от ТП У-1-13. | нет | ООО "Электросети" | 29.02.2013 | Не выполнено | 08/06/12 | 2012-09-06 | 0
34 | Славского, 20/1 | ВРУ гаражного комплекса | б/н | 2012-07-12 |  | не требуется |  | 2013-02-01 | Не выполнено | 08/07/12 | 0 | 0
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | От опоры 3/9до опоры 3/11 проложить пятипроводный СИП |  | ООО "Электросети" | 2013-02-01 | #REF! | 08/220 | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | Построить ВЛИ от ТП-327,ф.11 до гаражей "Патриот". На внешн. Стене гаражей "Патриот" установить шкаф с комм. Аппаратами. Выполнить электроснабжение боксов до ВУ гаражей. | нет | ООО "Электросети" | 2013-09-04 | #REF! | 08/08/12 | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | нет | ООО "Электросети" | 2013-09-04 | #REF! | 08/08/12 | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | нет | ООО "Электросети" | 2013-09-04 | #REF! | 08/08/12 | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | нет | ООО "Электросети" | 2013-09-04 | #REF! | 08/08/12 | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | нет | ООО "Электросети" | 2013-09-04 | #REF! | 08/08/12 | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | нет | ООО "Электросети" | 2013-09-04 | #REF! | 08/08/12 | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | Выполнить проект электроснабжения гаражей и установки шкафа на внешней стене ТП-51, шкаф подключить от сборных шин РУ-0,4кВ ТП-51. Выполнить монтаж линии электроснабжения от ТП-51 до ВУ гаражей. | нет | ООО "Электросети" | 2013-03-04 | #REF! | 08/250 | #REF! | #REF!