## РЕЕСТР
Реестр технологических присоединений ООО "Электросети" ЗАТО Северск 2012 | [29 empty] | Справочно: НДС, % |  | 18
№ п/п | Наименование подключаемого объекта | Адрес подключаемого объекта | Местонахождение объекта | Тип подключения | Точка присоединения | Категория учета | Тип организации | Присоединенная мощность объекта, кВт | Косинус φ | Присоединенная мощность объекта, кВА | Классификация по присоединенной мощности объекта (кВт) | Тариф по приказу РЭК, руб. / (руб./кВт) | Расчетная сумма по договору без НДС, руб. | Расчетная сумма по договору c НДС, руб. | Фактическая сумма оплаты по договору с НДС, руб. | Дата оплаты | Рассрочка платежа (есть/нет) | № договора | Дата создания договора | Дата заключения договора | № ТУ | Дата выдачи ТУ | Срок действия ТУ, год | Статус ТУ | Статус присоединения | Дата присоединения | Категория надежности | Класс напряжения, кВ | Класс сети, В | Статус договора | Кол-во источников для оплаты | Примечание | Месяц
1 | Здание теплоэн. Службы | Калинина, 159 | г.Северск | Основное | ТП-323, яч.9, яч.10 | Юридическое лицо | ОАО | 235 | 0.98 | 239.8 | 100 < P <= 750 кВт | 779 | 366130 | 432033.4 |  |  | есть | 08/32/12 | 2012-11-02 |  | 282 | 2012-10-22 | 2 | Прекращено | Не выполнено |  | 2 | 10 | 10000 | В оформлении | 2 |  | ноябрь
2 | Жилой дом №5 12-мкр | Жилой дом №5 12-мкр | г.Северск | Основное | Новая ТП, резервные фидера | Юридическое лицо | ЗАО | 356.5 | 0.98 | 363.8 | 100 < P <= 750 кВт | 779 | 555427 | 655403.86 |  |  | есть | 08/33/12 | 2012-11-08 | 2012-12-07 | 283 | 2012-10-23 | 5 | Прекращено | Не выполнено |  | 2 | 0.4 | 380 | Заключен | 2 | Договор ТП №08/33/12 от 08.11.12 и ТУ №283 от 23.10.12 аннулированы. Действует договор ТП №08/43/12 от 22.11.12 и ТУ №380 от 23.11.12 | ноябрь
3 | Жилой дом | Тракторная, 5 | п.Иглаково | Основное | ТП-216, ф.5, оп.3/3А | Физическое лицо |  | 15 | 0.98 | 15.3 | P <= 15 кВт | 550 | 466.1017 | 550 | 550 | 2012-11-15 | нет | 08/34/12 | 2012-11-09 | 2012-11-14 | 324 | 2012-11-07 | 2 | Прекращено | Не выполнено |  | 3 | 0.4 | 380 | Заключен | 1 |  | ноябрь
4 | Земельный участок | Луговая, №338 | п.Иглаково | Основное | ТП-13, ф.6, оп.1 | Физическое лицо |  | 8 | 0.98 | 8.2 | P <= 15 кВт | 550 | 466.1017 | 550 | 550 | 2012-11-15 | нет | 08/35/12 | 2012-11-09 | 2012-11-14 | 325 | 2012-11-07 | 2 | Прекращено | Не выполнено |  | 3 | 0.4 | 220 | Заключен | 1 |  | ноябрь
5 | Адм. Здание, 2-й этаж | Советская, 1, стр.21, пом.У1 | г.Северск | Основное | КЛ электроснабжения маг.Советская, 1/30 | Физическое лицо |  | 15 | 0.98 | 15.3 | P <= 15 кВт | 550 | 466.1017 | 550 |  |  | нет | 08/36/12 | 2012-11-09 |  | 331 | 2012-11-08 | 2 | Прекращено | Не выполнено |  | 3 | 0.4 | 380 | В оформлении | 1 |  | ноябрь
6 | Магазин | Славского, 20Б | г.Северск | Основное | ВУ-2 ГСК "Ветерок" (Славского, 20/1) | Физическое лицо |  | 15 | 0.98 | 15.3 | P <= 15 кВт | 550 | 466.1017 | 550 | 550 | 14.11.20112 | нет | 08/37/12 | 2012-11-09 | 2012-11-14 | 332 | 2012-11-08 | 2 | Прекращено | Выполнено | 2012-11-28 | 3 | 0.4 | 380 | Заключен | 1 |  | ноябрь
7 | Нежилое здание | Трудовая,1/2, стр.5 | п.Иглаково | Основное | ВУ перекачки (ф.6, ТП-107) | Физическое лицо |  | 15 | 0.98 | 15.3 | P <= 15 кВт | 550 | 466.1017 | 550 | 550 | 2012-11-15 | нет | 08/38/12 | 2012-11-13 | 2012-11-14 | 342 | 2012-11-12 | 2 | Прекращено | Не выполнено |  | 3 | 0.4 | 380 | Заключен | 1 |  | ноябрь
8 | Гаражные боксы (8 шт) | Сосновая, 1, стр.8/1 | г.Северск | Основное | ВУ гаража лесхоза | Физическое лицо |  | 15 | 0.98 | 15.3 | P <= 15 кВт | 550 | 466.1017 | 550 |  |  | нет | 08/39/12 | 2012-11-15 | 2012-11-16 | 349 | 2012-11-13 | 2 | Прекращено | Выполнено | 2012-11-30 | 3 | 0.4 | 380 | Заключен | 1 |  | ноябрь
9 | Земельный участок | Трудовая, уч.№1179 | п.Иглаково | Основное | ТП-216, ф.6, оп.13 | Физическое лицо |  | 14 | 0.98 | 14.3 | P <= 15 кВт | 550 | 466.1017 | 550 |  |  | нет | 08/40/12 | 2012-11-15 |  | 352 | 2012-11-14 | 2 | Прекращено | Не выполнено |  | 3 | 0.4 | 380 | В оформлении | 1 |  | ноябрь
10 | Земельный участок | Н.Ксензовка, 3 | г.Северск | Основное | ТП-38, ф.3, оп.12 | Физическое лицо |  | 10 | 0.98 | 10.2 | P <= 15 кВт | 550 | 466.1017 | 550 | 550 | 2012-11-21 | нет | 08/41/12 | 2012-11-15 | 2012-11-20 | 354 | 2012-11-15 | 2 | Прекращено | Выполнено | 2012-12-07 | 3 | 0.4 | 380 | Заключен | 1 |  | ноябрь
11 | Гаражные боксы (12 шт) | Сосновая, 4, строение 21/1 | г.Северск | Основное | Вновь установленный на строении 20 ул. Сосновая, 4 щит ГРЩ резервный автомат | Физическое лицо |  | 21 | 0.98 | 21.4 | 15 < P <= 30 кВт | 779 | 16359 | 19303.62 | 19303.62 | 2012-11-29 | нет | 08/42/12 | 2012-11-21 | 2012-11-27 | 366 | 2012-11-20 | 1 | Прекращено | Не выполнено |  | 3 | 0.4 | 380 | Заключен | 1 |  | ноябрь
[5 empty] | ВСЕГО | 11 шт. |  | 719.5 кВт | 0.98 сред.зн. | 734.2 кВА | 11 шт. | 612.45 сред.зн. | 941644.81 | 1111140.88 | 22053.62 | [9 empty] | Количество выполненных подключений: | 3 шт.
Статистика по реестру: Итоги по критериям: Ед.изм.
[5 empty] | Наименование критерия | Критерий отбора |  | Присоединенная мощность объекта, кВт |  | Присоединенная мощность объекта, кВА | Кол-во, шт.
[5 empty] | Физические / Юридические лица | Физическое лицо |  | 128 |  | 130.6 | 9
[6 empty] | Юридическое лицо |  | 591.5 |  | 603.6 | 2
[5 empty] | Итого |  |  | 719.5 |  | 734.2 | 11
[5 empty] | Категории надежности | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
[6 empty] | 2 |  | 591.5 |  | 603.6 | 2
[6 empty] | 3 |  | 128 |  | 130.6 | 9
[5 empty] | Итого |  |  | 719.5 |  | 734.2 | 11
[5 empty] | Тариф | 779 |  | 612.5 |  | 625 | 3
[6 empty] | 550 |  | 107 |  | 109.2 | 8
[6 empty] | 325.83 |  | 0 |  | 0 | 0
[6 empty] | 1779 |  | 0 |  | 0 | 0
[6 empty] | 2175 |  | 0 |  | 0 | 0
[6 empty] | 2210 |  | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | Итого |  |  | 719.5 |  | 734.2 | 11
[5 empty] | Косинус φ | 0.75 |  | 0 |  | 0 | 0
[6 empty] | 0.85 |  | 0 |  | 0 | 0
[6 empty] | 0.98 |  | 719.5 |  | 734.2 | 11
[5 empty] | Итого |  |  | 719.5 |  | 734.2 | 11
[5 empty] | Классификация по присоединенной мощности объекта (кВт) | P <= 15 кВт |  | 107 |  | 109.2 | 8
[6 empty] | 15 < P <= 30 кВт |  | 21 |  | 21.4 | 1
[6 empty] | 30 < P <= 100 кВт |  | 0 |  | 0 | 0
[6 empty] | 100 < P <= 750 кВт |  | 591.5 |  | 603.6 | 2
[6 empty] | P > 750 кВт |  | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | Итого |  |  | 719.5 |  | 734.2 | 11
[5 empty] | Класс напряжения, кВ | 0.4 |  | 484.5 |  | 494.4 | 10
[6 empty] | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
[6 empty] | 3 |  | 0 |  | 0 | 0
[6 empty] | 6 |  | 0 |  | 0 | 0
[6 empty] | 10 |  | 235 |  | 239.8 | 1
[5 empty] | Итого |  |  | 719.5 |  | 734.2 | 11
[5 empty] | Класс сети, кВ | 220 |  | 8 |  | 8.2 | 1
[6 empty] | 380 |  | 476.5 |  | 486.2 | 9
[6 empty] | 10000 |  | 235 |  | 239.8 | 1
[5 empty] | Итого |  |  | 719.5 |  | 734.2 | 11
[5 empty] | Тип подключения: основное или временное - строительно-монтажные работы | Основное |  | 719.5 |  | 734.2 | 11
[6 empty] | Временное |  | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | Итого |  |  | 719.5 |  | 734.2 | 11
[5 empty] | Проверка: |  |  | данные корректны |  | данные корректны | данные корректны
Formulas:
Статус ТУ = IF(OR([Дата выдачи ТУ]="",[Дата выдачи ТУ]="-"),"-",IF(DATE(YEAR([Дата выдачи ТУ])+[Срок действия ТУ, год],MONTH([Дата выдачи ТУ])+0,DAY([Дата выдачи ТУ])+0)>=TODAY(),"Действует","Прекращено"))
ДОБАВИТЬ НОВОЕ ПРИСОЕДИНЕНИЕ
УДАЛИТЬ ВЫБРАННОЕ ПРИСОЕДИНЕНИЕ

## Мероприятия по ТП
УТВЕРЖДАЮ
Директор ООО "Электросети"
______________ В. А. Макаренко
"____" ________________ 2012г.
Обязательства сетевой организации по выполнению технических условий при технологическом присоединении
№ п/п | Заявитель | Наименование подключаемого потребителя | Точка присоединения | № ТУ | Дата ТУ | Обязательства сетевой организации | Наличие проекта | Выполнение проекта | Срок исполнения обязательства | Выполнение обязательств ООО "Электросети" | Подключение объекта | № договора | Дата заключения договора | Дата оплаты
1 | #REF! | Калинина, 159 | ТП-323, яч.9, яч.10 | 282 | 2012-10-22 | Выполнить монтаж двух КЛ-10кВ эл.снабжения новой ТП | есть | ОАО "ТС" |  |  | Не выполнено | 08/32/12 | 0 | 0
2 | #REF! | Жилой дом №5 12-мкр | Новая ТП, резервные фидера | 283 | 2012-10-23 | Выполнить монтаж КЛ-0,4кВ от новой ТП до ВУ дома | нет | ЗАО "ТОМ-ДОМ" |  |  | Не выполнено | 08/33/12 | 2012-12-07 | 0
3 | #REF! | Тракторная, 5 | ТП-216, ф.5, оп.3/3А | 324 | 2012-11-07 | Выполнить монтаж ВЛ от оп.3/3 до оп.3/3А двумя проводами А-16 | нет | ООО "Электросети" | 2013-05-14 |  | Не выполнено | 08/34/12 | 2012-11-14 | 2012-11-15
4 | #REF! | Луговая, №338 | ТП-13, ф.6, оп.1 | 325 | 2012-11-07 |  | нет | ООО "Электросети" | 2013-05-02 |  |  | 08/35/12 | 2012-11-14 | 2012-11-15
5 | #REF! | Советская, 1, стр.21, пом.У1 | КЛ электроснабжения маг.Советская, 1/30 | 331 | 2012-11-08 |  | нет | ООО "Электросети" | 2013-05-02 |  |  | 08/36/12 | 0 | 0
6 | #REF! | Славского, 20Б | ВУ-2 ГСК "Ветерок" (Славского, 20/1) | 332 | 2012-11-08 | Разработать проектную документацию на внешнее эл.снабжение здания магазина. Выполнить монтаж: силового ящика у ВУ-2 ГСК и КЛ-0,4кВ от ВУ-2 ГСК до ВРУ магазина. | есть | ООО "Электросети" | 2013-05-14 |  | Выполнено | 08/37/12 | 2012-11-14 | 14.11.20112
7 | #REF! | Трудовая,1/2, стр.5 | ВУ перекачки (ф.6, ТП-107) | 342 | 2012-11-12 |  | нет | ООО "Электросети" | 2013-05-02 |  | Не выполнено | 08/38/12 | 2012-11-14 | 2012-11-15
8 | #REF! | Сосновая, 1, стр.8/1 | ВУ гаража лесхоза | 349 | 2012-11-13 |  | нет | ООО "Электросети" | 2013-05-02 |  | Выполнено | 08/39/12 | 2012-11-16 | 0
9 | #REF! | Трудовая, уч.№1179 | ТП-216, ф.6, оп.13 | 352 | 2012-11-14 |  | нет | ООО "Электросети" | 2013-05-02 |  | Не выполнено | 08/40/12 | 0 | 0
10 | #REF! | Н.Ксензовка, 3 | ТП-38, ф.3, оп.12 | 354 | 2012-11-15 |  | нет | ООО "Электросети" | 2013-05-02 |  | Выполнено | 08/41/12 | 2012-11-20 | 2012-11-21
11 | #REF! | Сосновая, 4, строение 21/1 | Вновь установленный на строении 20 ул. Сосновая, 4 щит ГРЩ резервный автомат | 366 | 2012-11-20 | Разработать проектную документацию на внешнее эл.снабжение от ТП-222,ф.5 до ГРЩ на строении 20, Сосновая,4. Выполнить монтаж: ГРЩ на строении 20, Сосновая,4 и КЛ-0,4кВ от ТП-222,ф.5 до ГРЩ. | нет | ООО "Электросети" | 2013-04-27 |  | Не выполнено | 08/42/12 | 2012-11-27 | 2012-11-29
Главный инженер ООО "Электросети" _________________________________ В.М. Молотов
Начальник ПТО ООО "Электросети" _________________________________ Б.Н. Холкин