## февраль 11
Сведения о наличии мощности, свободной для технологического присоединения по состоянию на 1 квартал 2013г.
№ п/п | Источник питания | Уровни напряжения | Установленная мощность существующих трансформаторов (МВА) |  | Величина разрешенной мощности по источнику питания (МВт) | Максимальные сущетсвующие мощности по источнику питания (МВт) | Текущий резерв мощности для присоединения потребителей (по результатам контрольного замера зима 2012 г.) (МВт)
|  |  | 1T | 2T
1 | ТЭЦ | 3 |  |  |  |  | есть
2 | ТЭЦ | 10 |  |  |  |  | есть
3 | РП-1 | 10 |  |  | 7.5 | 6.6 | 0.9
4 | РП-2 | 10 |  |  | 7 | 7.3 | НЕТ
5 | ГПП-701 | 110/10 | 15 | 15 | 18.2 | 18.74 | НЕТ
6 | ГПП-702 | 110/10 | 16 | 16 | 19.6 | 15.3 | 4.3
7
8
9