График ремонта на апрель 2013 г.

| № | Дата и время начала работ | Дата и время окончан. работ | Наименование оборудования | Дата преду- преж- дения | Вид ремонта, перечень электрооборудования. | Отметка о выполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 16.04. с 8-00 | 16.04. до 17-00 | РП-4 | ___ | Т. р. ТС-1, РУ-0,4кВ. |  |
|  | 17.04. с 8-00 | 17.04. до 17-00 | РП-4 | ___ | Т. р. ТС-1, РУ-0,4кВ. |  |
|  | 22.04. с 8-00 | 22.04. до 17-00 | ТП-220 секция 1. | 12.04. | К. р. ВН секции 1. Т. р. ТС-1. |  |
|  | 23.04. с 8-00 | 23.04. до 17-00 | ТП-220 секция 2. | 12.04. | К. р. ВН секции 2. Т. р. ТС-2. |  |
|  | 24.04. с 8-00 | 24.04. до 17-00 | #### ТП-222 #### секция 1 | 12.04. | К. р. ВН, РВ, ШМ секция 1. Т. р. ТС-1; РУ-10-0,4кВ секция 1. |  |
|  | 24.04. с 8-00 | 24.04. до 17-00 | #### ТП-223 секция 1 | 12.04. | К. р. ВН, ШМ секция 1. Т. р. ТС-1; РУ-10кВ секция 1. |  |
|  | 25.04. с 08-00 | 25.04. до 17-00 | #### ТП-223 секция 2 | 12.04. | К. р. ВН, ШМ секция 2. Т. р. ТС-2; РУ-10 секция 2. |  |
|  | 25.04. с 8-00 | 25.04. до 15-00 | ТП-222 секция 2 | 12.04. | К. р. ВН, РВ, ШМ секция 2. Т. р. ТС-2; РУ-10-0,4кВ секция 2. |  |
|  | 25.04. с 15-00 | 25.04. до 17-00 | ТП-222 | 12.04. | К. р. ВН, РВ, ШМ секция 2. Т. р. ТС-2; РУ-10кВ сек.2; РУ-0,4кВ. |  |
|  | 29.04. с 8-00 | 29.04. до 17-00 | ТП-196 | 19.04. | К. р. ВН, РВ, ШМ. Текущий ремонт ТС, РУ-10-0,4кВ. |  |
|  | 29.04. с 8-00 | 29.04. до 17-00 | ТП-46 | 19.04. | К. р. РВ, ШМ. Т. р. ТС, эл. оборудования КТП. |  |