## Отчет
Форма 8.1 - Журнал учёта данных первичной информации по всем прекращениям передачи электрической энергии, произошедших на объектах электросетевых организаций за | [17 empty] | 2022 | год
Общество с ограниченной ответственностью «Электросети» (ООО «Электросети») г. Северск
наименование электросетевой организации
Данные о факте прекращения передачи электрической энергии | [8 empty] | Данные о масштабе прекращения передачи электрической энергии в сетевой организации | [12 empty] | Перечень смежных сетевых организаций, затронутых прекращением передачи электрической энергии | Данные о причинах прекращения передачи электрической энергии и их расследовании |  |  | Учет в показателях надежности, в т.ч. индикативных показателях надежности (0 - нет, 1 - да)
Номер прекращения передачи электрической энергии / Номер итоговой строки | Наименование структурной единицы сетевой организации | Вид объекта: КЛ, ВЛ, КВЛ, ПС, ТП, РП | Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг | Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ | Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Вид прекращения передачи электроэнергии (П, А, В) | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час | Перечень объектов электросетевого хозяйства, отключение которых привело к прекращению передачи электрической энергии потребителям услуг (ПС, ТП, РП, ВЛ, КЛ) | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло полное ограничение режима потребления электрической энергии | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло частичное ограничение режима потребления электрической энергии | Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации, в отношении которых произошел перерыв электроснабжения, шт., в том числе: | [8 empty] | Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события, кВт
[12 empty] | ВСЕГО | в разделении категорий надежности потребителей электрической энергии |  |  | в разделении уровней напряжения ЭПУ потребителя электрической энергии |  |  |  | Смежные сетевые организации и производители электрической энергии |  |  | Номер и дата акта расследования технологического нарушения, записи в оперативном журнале | Код организационной причины аварии | Код технической причины повреждения оборудования
[13 empty] | 1-я категория надежности | 2-я категория надежности | 3-я категория надежности | ВН (110 кВ и выше) | СН1 (35 кВ) | СН2 (6-20 кВ) | НН (0,22-1 кВ)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
1 | Общество с ограниченной ответственностью «Электросети» (ООО «Электросети») г. Северск Оперативная служба | КВЛ | ПС 10кВ ТП-310 | 10 (10.5) | 08,35 2022.01.17 | 08,50 2022.01.17 | П | 0.25 | ТП 10 (10.5) кВ ТП-310 ф.18 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 25 |  |  |  |  | 1
2 | Общество с ограниченной ответственностью «Электросети» (ООО «Электросети») г. Северск Оперативная служба | КВЛ | ПС 10кВ ТП-47 | 10 (10.5) | 13,50 2022.01.18 | 15,10 2022.01.18 | П | 1.33 | ТП 10 (10.5) кВ ТП-47 ф.4 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 10 |  |  |  |  | 1
3 | Общество с ограниченной ответственностью «Электросети» (ООО «Электросети») г. Северск Оперативная служба | КЛ | ПС 10кВ ТП-113 | 10 (10.5) | 14,00 2022.01.26 | 14,20 2022.01.26 | П | 0.33 | ТП 10 (10.5) кВ ТП-113 ф.2,3 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5 |  |  |  |  | 1
4 | Общество с ограниченной ответственностью «Электросети» (ООО «Электросети») г. Северск Оперативная служба | ПС | ПС 110/10кВ ГПП-702 | 10 (10.5) | 10,20 2022.02.22 | 10,55 2022.02.22 | В | 0.58 | ТП 10 (10.5) кВ 291, 292, 293, 294, 295, 296 | 0 | 25 | 47 | 0 | 39 | 8 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 788.88 |  | №1 от22.02.22 | 3.4.14 | 4.12 | 1
5 | Общество с ограниченной ответственностью «Электросети» (ООО «Электросети») г. Северск Оперативная служба | КЛ | РП 10 кВ РП-4 | 10 (10.5) | 10,00 2022.02.07 | 11,00 2022.02.07 | П | 1 | РП 10 (10.5) кВ РП-4 ф.13 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |  |  |  |  | 1
6 | Общество с ограниченной ответственностью «Электросети» (ООО «Электросети») г. Северск Оперативная служба | КВЛ | ПС 10кВ ТП-7 | 10 (10.5) | 13,30 2022.02.09 | 15,30 2022.02.09 | П | 2 | ТП 10 (10.5) кВ ТП-7 ф.4 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 10 |  |  |  |  | 1
7 | Общество с ограниченной ответственностью «Электросети» (ООО «Электросети») г. Северск Оперативная служба | КЛ | ПС 10кВ ТП-129 | 10 (10.5) | 09,00 2022.02.15 | 10,30 2022.02.15 | П | 1.5 | ТП 10 (10.5) кВ ТП-129 ф.1,2,3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 |  |  |  |  | 1
8 | Общество с ограниченной ответственностью «Электросети» (ООО «Электросети») г. Северск Оперативная служба | КЛ | ПС 10кВ ТП-12 | 10 (10.5) | 13,30 2022.02.25 | 14,00 2022.02.25 | П | 0.5 | ТП 10 (10.5) кВ ТП-12 ф.1 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 30 |  |  |  |  | 1
9 | Общество с ограниченной ответственностью «Электросети» (ООО «Электросети») г. Северск Оперативная служба | ПС | ПС 10кВ РП-2 | 10 (10.5) | 09,19 2022.03.09 | 09,40 2022.03.09 | В | 0.35 | РП 10 (10.5) кВ РП-2 секция 2 | 41 | 26 | 158 | 0 | 77 | 81 | 0 | 0 | 0 | 158 | 0 | 969 |  | №2 от 09.03.22 | 3.4.9.1 | 04.12. | 1
10 | Общество с ограниченной ответственностью «Электросети» (ООО «Электросети») г. Северск Оперативная служба | ПС | ПС 110/10кВ ГПП-701 ПС 110/10кВ ГПП-702 | 110 | 11,40 2022.03.26 | 12,35 2022.03.26 | В | 0.92 | ПС 110 кВ;ТП 10 (10.5) кВ тп 230 шт.(Все ЛЭП ТП) | 338 | 518 | 1787 | 55 | 1138 | 594 | 0 | 0 | 0 | 1787 | 0 | 16435 |  | №1 от 05.04.22 | 3.4.12.2 | 4.12, 4.13 | 1
11 | Общество с ограниченной ответственностью «Электросети» (ООО «Электросети») г. Северск Оперативная служба | КЛ | ПС 10кВ ТП-9 | 10 (10.5) | 14,00 2022.03.01 | 15,30 2022.03.01 | П | 1.5 | ТП 10 (10.5) кВ ТП-9 ф.1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |  |  |  |  | 1
12 | Общество с ограниченной ответственностью «Электросети» (ООО «Электросети») г. Северск Оперативная служба | КВЛ | ПС 10кВ ТП-10 | 10 (10.5) | 08,30 2022.03.02 | 15,00 2022.03.02 | П | 6.5 | ТП 10 (10.5) кВ ТП-10 ф.5 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 30 |  |  |  |  | 1
13 | Общество с ограниченной ответственностью «Электросети» (ООО «Электросети») г. Северск Оперативная служба | КВЛ | ПС 10кВ ТП-212 | 10 (10.5) | 14,00 2022.03.18 | 14,30 2022.03.18 | П | 0.5 | ТП 10 (10.5) кВ ТП-212 ф.1 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 30 |  |  |  |  | 1
14 | Общество с ограниченной ответственностью «Электросети» (ООО «Электросети») г. Северск Оперативная служба | ВЛ | ПС 10кВ ТП-84,85,89 | 10 (10.5) | 09,00 2022.04.06 | 10,30 2022.04.06 | П | 1.5 | ТП 10 (10.5) кВ ТП-84,85,86, 89 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 450 |  |  |  |  | 1
15 | Общество с ограниченной ответственностью «Электросети» (ООО «Электросети») г. Северск Оперативная служба | ВЛ | ПС 10кВ ТП-7 | 10 (10.5) | 09,00 2022.04.12 | 15,00 2022.04.12 | П | 6 | ТП 10 (10.5) кВ ТП-10 ф.4 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 |  |  |  |  | 1
16 | Общество с ограниченной ответственностью «Электросети» (ООО «Электросети») г. Северск Оперативная служба | ВЛ | ПС 10кВ ТП-8 | 10 (10.5) | 09,00 2022.04.12 | 14,00 2022.04.12 | П | 5 | ТП 10 (10.5) кВ ТП-8 ф.3,4,6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |  |  |  |  | 1
17 | Общество с ограниченной ответственностью «Электросети» (ООО «Электросети») г. Северск Оперативная служба | ВЛ | ПС 10кВ ТП-7 | 10 (10.5) | 09,00 2022.04.14 | 11,30 2022.04.14 | П | 2.5 | ТП 10 (10.5) кВ ТП-7 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 35 |  |  |  |  | 1
18 | Общество с ограниченной ответственностью «Электросети» (ООО «Электросети») г. Северск Оперативная служба | КЛ | ПС 10кВ ТП-136 | 10 (10.5) | 09,00 2022.04.18 | 11,30 2022.04.18 | П | 2.5 | ТП 10 (10.5) кВ ТП-136 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 8 |  |  |  |  | 1
19 | Общество с ограниченной ответственностью «Электросети» (ООО «Электросети») г. Северск Оперативная служба | КЛ | ПС 10кВ РП-2 | 10 (10.5) | 09,00 2022.04.19 | 11,00 2022.04.19 | П | 2 | ТП 10 (10.5) кВ РП-2 РУ-0,4 кВ | 3 | 6 | 12 | 2 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 20 |  |  |  |  | 1
20 | Общество с ограниченной ответственностью «Электросети» (ООО «Электросети») г. Северск Оперативная служба | ВЛ | ПС 10кВ ТП-12 | 10 (10.5) | 08,30 2022.04.22 | 09,30 2022.04.22 | П | 1 | ТП 10 (10.5) кВ ТП-12 ф.3 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 6 |  |  |  |  | 1
21 | Общество с ограниченной ответственностью «Электросети» (ООО «Электросети») г. Северск Оперативная служба | ВЛ | ПС 10кВ ТП-7 | 10 (10.5) | 10,00 2022.04.29 | 11,00 2022.04.29 | П | 1 | ТП 10 (10.5) кВ ТП-7 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 35 |  |  |  |  | 1
22 | Общество с ограниченной ответственностью «Электросети» (ООО «Электросети») г. Северск Оперативная служба | ПС | ПС 10кВ РП-1 | 10 (10.5) | 20,18 2022.05.20 | 21,40 2022.05.20 | В | 1.37 | ТП 10 (10.5) кВ ТП-111, ТП-105, ТП-179, ТП-32, ТП-208, ТП-211, ТП-217 сек. 1 | 55 | 5 | 93 | 1 | 59 | 33 | 0 | 0 | 0 | 93 | 0 | 650 |  | №7 20.05.22 | 3.4.14 | 4.12 | 1
23 | Общество с ограниченной ответственностью «Электросети» (ООО «Электросети») г. Северск Оперативная служба | ПС | ПС 110/10кВ ГПП-702 | 10 (10.5) | 03,30 2022.05.16 | 04,05 2022.05.16 | В | 0.58 | ТП 10 (10.5) кВ ТП-277, ТП-276, ТП-271, ТП-282, ТП-200 | 2 | 18 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 82 |  | №6 от 16.05.22 | 3.4.14 | 4.12 | 1
24 | Общество с ограниченной ответственностью «Электросети» (ООО «Электросети») г. Северск Оперативная служба | ВЛ | вл 10кВ №5 АО РиР | 10 (10.5) | 12,34 2022.05.07 | 15,55 2022.05.07 | В | 3.35 | ТП 10 (10.5) кВ 218,205,2,5,6,7,8,9,82 | 2 | 1 | 146 | 3 | 0 | 143 | 0 | 0 | 1 | 145 | 0 | 115 |  | №5 от 07.05.22 | 3.4.12.2 | 4.14 | 1
25 | Общество с ограниченной ответственностью «Электросети» (ООО «Электросети») г. Северск Оперативная служба | ВЛ | вл 10кВ №3 АО РиР | 10 (10.5) | 12,15 2022.05.07 | 15,28 2022.05.07 | В | 3.22 | ТП 10 (10.5) кВ 87,203а,204а,201а,84,85,86,ТП катод | 0 | 1 | 14 | 0 | 1 | 13 | 0 | 0 | 3 | 11 | 0 | 246 |  | №4 от 07.05.22 | 3.4.12.2 | 4.14 | 1
26 | Общество с ограниченной ответственностью «Электросети» (ООО «Электросети») г. Северск УРЭЭВТ | КЛ | ВЛ-6 кВ ф.У-5 | 6 (6.3) | 06,30 2022.05.07 | 07,50 2022.05.07 | В | 1.33 | ТП У-15-1, 2сш (6) кВ ТП У-5-1, 2сш (6) кВ ТП У-5-2( 6) кВ ТП ЦОК, 2сш (6) кВ ТП У-15-6 (6) кВ ТП У-15-7 (6) кВ ТП У-15-8 (6) кВ ТП У-15-9 (6) кВ ТП У-15-10 (6) кВ | 0 | 11 | 591 | 0 | 11 | 580 | 0 | 0 | 0 | 591 | 0 | 1580 |  | №14 от 07.05.22 (№ записи в опер. жур.) | 3.4.9.1 | 4.21 | 0
27 | Общество с ограниченной ответственностью «Электросети» (ООО «Электросети») г. Северск УРЭЭВТ | вл | ВЛ-6 кВ ф.У-1 | 6 (6.3) | 09,30 2022.05.11 | 14,30 2022.05.11 | В | 5 | ТП У-1-5 (6) кВ ТП У-1-8 (6) кВ ТП У-1-9 (6) кВ ТП У-1-12 (6) кВ ТП У-1-13 (6) кВ | 0 | 0 | 121 | 0 | 0 | 121 | 0 | 0 | 0 | 121 | 0 | 304 |  | №8 от 07.05.22 (№ записи в опер. жур.) | 3.4.9.1 | 4.21 | 0
28 | Общество с ограниченной ответственностью «Электросети» (ООО «Электросети») г. Северск УРЭЭВТ | вл | ВЛ-6 кВ ф.У-14 | 6 (6.3) | 09,15 2022.05.07 | 21,40 2022.05.07 | В | 12.416 | ТП У-14-6 (6) кВ ТП У-14-1 (6) кВ | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 64 |  | №6 от 07.05.22 (№ записи в опер. жур.) | 3.4.9.1 | 4.21 | 0
29 | Общество с ограниченной ответственностью «Электросети» (ООО «Электросети») г. Северск Оперативная служба | ТП | ПС 10кВ ТП-22 | 10 (10.5) | 11,00 2022.05.06 | 11,30 2022.05.06 | П | 0.5 | ТП 10 (10.5) кВ ТП-22 ф.5 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 10 |  |  |  |  | 1
30 | Общество с ограниченной ответственностью «Электросети» (ООО «Электросети») г. Северск Оперативная служба | ТП | ПС 10кВ ТП-256 | 10 (10.5) | 13,30 2022.05.12 | 16,30 2022.05.12 | П | 3 | ТП 10 (10.5) кВ ТП-256 | 4 | 1 | 12 | 0 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 120 |  |  |  |  | 1
31 | Общество с ограниченной ответственностью «Электросети» (ООО «Электросети») г. Северск Оперативная служба | ТП | ПС 10кВ ТП-23 | 10 (10.5) | 09,00 2022.05.17 | 10,30 2022.05.17 | П | 1.5 | ТП 10 (10.5) кВ ТП-23 ф.2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |  |  |  |  | 1
32 | Общество с ограниченной ответственностью «Электросети» (ООО «Электросети») г. Северск Оперативная служба | ТП | ПС 10кВ ТП-39 | 10 (10.5) | 09,00 2022.05.24 | 10,30 2022.05.24 | П | 1.5 | ТП 10 (10.5) кВ ТП-39 ф.2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 |  |  |  |  | 1
33 | Общество с ограниченной ответственностью «Электросети» (ООО «Электросети») г. Северск Оперативная служба | ТП | ПС 10кВ ТП-257 | 10 (10.5) | 13,30 2022.05.23 | 17,00 2022.05.23 | П | 3.5 | ТП 10 (10.5) кВ ТП-257 | 7 | 0 | 13 | 0 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 120 |  |  |  |  | 1
34 | Общество с ограниченной ответственностью «Электросети» (ООО «Электросети») г. Северск Оперативная служба | ТП | ПС 10кВ ТП-258 | 10 (10.5) | 14,30 2022.05.24 | 17,00 2022.05.24 | П | 2.5 | ТП 10 (10.5) кВ ТП-258 | 4 | 1 | 12 | 0 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 130 |  |  |  |  | 1
35 | Общество с ограниченной ответственностью «Электросети» (ООО «Электросети») г. Северск Оперативная служба | ТП | ПС 10кВ ТП-122 | 10 (10.5) | 08,30 2022.05.25 | 11,00 2022.05.25 | П | 2.5 | ТП 10 (10.5) кВ ТП-122 | 9 | 1 | 17 | 0 | 12 | 5 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 80 |  |  |  |  | 1
36 | Общество с ограниченной ответственностью «Электросети» (ООО «Электросети») г. Северск Оперативная служба | ТП | ПС 10кВ ТП-138 | 10 (10.5) | 08,30 2022.05.25 | 11,00 2022.05.25 | П | 2.5 | ТП 10 (10.5) кВ ТП-138 | 7 | 0 | 9 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 50 |  |  |  |  | 1
37 | Общество с ограниченной ответственностью «Электросети» (ООО «Электросети») г. Северск Оперативная служба | ТП | ПС 10кВ ТП-109 | 10 (10.5) | 08,30 2022.05.26 | 11,30 2022.05.26 | П | 3 | ТП 10 (10.5) кВ ТП-109 | 0 | 2 | 11 | 0 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 25 |  |  |  |  | 1
38 | Общество с ограниченной ответственностью «Электросети» (ООО «Электросети») г. Северск Оперативная служба | ТП | ПС 10кВ ТП-125 | 10 (10.5) | 09,00 2022.05.30 | 11,30 2022.05.30 | П | 2.5 | ТП 10 (10.5) кВ ТП-125 | 4 | 5 | 10 | 0 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 75 |  |  |  |  | 1
39 | Общество с ограниченной ответственностью «Электросети» (ООО «Электросети») г. Северск УРЭЭВТ | вл | ВЛ-6 кВ ф.У-14 | 6 (6.3) | 11,00 2022.05.17 | 15,00 2022.05.17 | П | 4 | ТП У-14-6 (6) кВ ТП У-14-1 (6) кВ | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 64 |  | 0 |  |  | 1
40 | Общество с ограниченной ответственностью «Электросети» (ООО «Электросети») г. Северск УРЭЭВТ | вл | ВЛ-6 кВ ф.У-14 | 6 (6.3) | 09,30 2022.05.23 | 15,30 2022.05.23 | П | 6 | ТП У-14-6 (6) кВ ТП У-14-1 (6) кВ | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 64 |  | 0 |  |  | 1
41 | Общество с ограниченной ответственностью «Электросети» (ООО «Электросети») г. Северск Оперативная служба | ПС | ПС 110/10кВ ГПП-701 | 10 (10.5) | 18,45 2022.06.24 | 20,10 2022.06.24 | В | 1.42 | ТП 10 (10.5) кВ 187,186,185,178(2сек),190 | 34 | 2 | 50 | 1 | 40 | 9 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 394 |  | №2 от 06.06.22 (№ записи в опер. жур.) | 3.4.9.3 | 4.14 | 1
42 | Общество с ограниченной ответственностью «Электросети» (ООО «Электросети») г. Северск Оперативная служба | ПС | ПС 110/10кВ ГПП-702 | 10 (10.5) | 07,55 2022.06.06 | 08,55 2022.06.06 | В | 1 | ТП 10 (10.5) кВ 242, 324, 326, 325, 327, 328 | 0 | 15 | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 164.35 |  | №15 от 07.06.22 (№ записи в опер. жур.) | 3.4.14 | 4.21 | 1
43 | Общество с ограниченной ответственностью «Электросети» (ООО «Электросети») г. Северск Оперативная служба | ТП | ТП 10кВ ТП-252 | 10 (10.5) | 14,00 2022.06.01 | 16,30 2022.06.01 | П | 2.5 | ТП 10 (10.5) кВ ТП-252 | 6 | 0 | 9 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 100 |  |  |  |  | 1
44 | Общество с ограниченной ответственностью «Электросети» (ООО «Электросети») г. Северск Оперативная служба | ТП | ТП 10кВ ТП-251 | 10 (10.5) | 09,00 2022.06.02 | 12,00 2022.06.02 | П | 3 | ТП 10 (10.5) кВ ТП-251 | 3 | 1 | 7 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 100 |  |  |  |  | 1
45 | Общество с ограниченной ответственностью «Электросети» (ООО «Электросети») г. Северск Оперативная служба | РП | РП 10кВ РП-2 | 10 (10.5) | 10,00 2022.06.06 | 10,30 2022.06.06 | П | 0.5 | РП 10 (10.5) кВ РП-2 ф.1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 |  |  |  |  | 1
46 | Общество с ограниченной ответственностью «Электросети» (ООО «Электросети») г. Северск Оперативная служба | ТП | ТП 10кВ ТП-213 | 10 (10.5) | 09,30 2022.06.06 | 12,30 2022.06.06 | П | 3 | ТП 10 (10.5) кВ ТП-213 | 5 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 70 |  |  |  |  | 1
47 | Общество с ограниченной ответственностью «Электросети» (ООО «Электросети») г. Северск Оперативная служба | ТП | ТП 10кВ ТП-229 | 10 (10.5) | 09,00 2022.06.07 | 12,00 2022.06.07 | П | 3 | ТП 10 (10.5) кВ ТП-229 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 |  |  |  |  | 1
48 | Общество с ограниченной ответственностью «Электросети» (ООО «Электросети») г. Северск Оперативная служба | ТП | ТП 10кВ ТП-128 | 10 (10.5) | 14,00 2022.06.08 | 15,00 2022.06.08 | П | 1 | ТП 10 (10.5) кВ ТП-128 | 16 | 1 | 22 | 0 | 17 | 5 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 80 |  |  |  |  | 1
49 | Общество с ограниченной ответственностью «Электросети» (ООО «Электросети») г. Северск Оперативная служба | ТП | ТП 10кВ ТП-130 | 10 (10.5) | 08,30 2022.06.14 | 11,30 2022.06.14 | П | 3 | ТП 10 (10.5) кВ ТП-130 | 2 | 0 | 13 | 0 | 4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 50 |  |  |  |  | 1
50 | Общество с ограниченной ответственностью «Электросети» (ООО «Электросети») г. Северск Оперативная служба | ТП | ТП 10кВ ТП-132 | 10 (10.5) | 08,30 2022.06.14 | 11,30 2022.06.14 | П | 3 | ТП 10 (10.5) кВ ТП-132 | 0 | 4 | 7 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 30 |  |  |  |  | 1
52 | Общество с ограниченной ответственностью «Электросети» (ООО «Электросети») г. Северск Оперативная служба | ТП | ТП 10кВ ТП-150 | 10 (10.5) | 09,00 2022.06.20 | 11,00 2022.06.20 | П | 2 | ТП 10 (10.5) кВ ТП-150 | 4 | 2 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 75 |  |  |  |  | 1
52 | Общество с ограниченной ответственностью «Электросети» (ООО «Электросети») г. Северск Оперативная служба | ТП | ТП 10кВ ТП-151 | 10 (10.5) | 09,00 2022.06.21 | 11,30 2022.06.21 | П | 2.5 | ТП 10 (10.5) кВ ТП-125 | 2 | 3 | 6 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 75 |  |  |  |  | 1
53 | Общество с ограниченной ответственностью «Электросети» (ООО «Электросети») г. Северск Оперативная служба | ПС | ПС 110/10кВ ГПП-701 | 10 (10.5) | 07,00 2022.07.28 | 07,50 2022.07.28 | В | 0.83 | ТП 10 (10.5) кВ 288(1сек.),289(2сек.),287(2сек.),286(2сек.),285(2сек.),284(2сек.) | 2 | 18 | 37 | 0 | 31 | 6 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 246 |  | №8 от 28.07.22 (№ записи в опер. жур.) | 3.4.14 | 4.12 | 1
59 | Общество с ограниченной ответственностью «Электросети» (ООО «Электросети») г. Северск Оперативная служба | КЛ | ПС 110/10кВ ГПП-702 | 10 (10.5) | 22,10 2022.07.24 | 23,00 2022.07.24 | В | 0.83 | ТП 10 (10.5) кВ 291(2 сек),292(2 сек),293 (2 сек),294 (2 сек),295 (2 сек),296 (2 сек),265 (2 сек),263(Все ЛЭП ТП) | 3 | 35 | 71 | 0 | 62 | 9 | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | 460 |  | №2 от 24.07.22 (№ записи в опер. жур.) | 3.4.14 | 4.12 | 1
60 | Общество с ограниченной ответственностью «Электросети» (ООО «Электросети») г. Северск Оперативная служба | ТП | ТП 10кВ ТП-177 | 10 (10.5) | 10,00 2022.07.07 | 10,30 2022.07.07 | П | 0.5 | ТП 10 (10.5) кВ ТП-177 РУ-0,4 кВ 1 сек | 2 | 1 | 5 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 50 |  |  |  |  | 1
61 | Общество с ограниченной ответственностью «Электросети» (ООО «Электросети») г. Северск Оперативная служба | КЛ | ТП 10кВ ТП-266 | 10 (10.5) | 10,00 2022.07.08 | 10,30 2022.07.08 | П | 0.5 | ТП 10 (10.5) кВ ТП-266 ф.16 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 |  |  |  |  | 1
62 | Общество с ограниченной ответственностью «Электросети» (ООО «Электросети») г. Северск Оперативная служба | ВЛ | ТП 10кВ ТП-232 | 10 (10.5) | 09,00 2022.07.12 | 10,00 2022.07.12 | П | 1 | ТП 10 (10.5) кВ ТП-232 ф.9 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 45 |  |  |  |  | 1
63 | Общество с ограниченной ответственностью «Электросети» (ООО «Электросети») г. Северск Оперативная служба | ТП | ТП 10кВ ТП-123 | 10 (10.5) | 09,00 2022.07.13 | 12,00 2022.07.13 | П | 3 | ТП 10 (10.5) кВ ТП-123 | 5 | 5 | 15 | 0 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 96 |  |  |  |  | 1
64 | Общество с ограниченной ответственностью «Электросети» (ООО «Электросети») г. Северск Оперативная служба | ТП | ТП 10кВ ТП-230 | 10 (10.5) | 14,00 2022.07.14 | 16,00 2022.07.14 | П | 2 | ТП 10 (10.5) кВ ТП-230 | 3 | 0 | 12 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 51 |  |  |  |  | 1
65 | Общество с ограниченной ответственностью «Электросети» (ООО «Электросети») г. Северск Оперативная служба | КЛ | ПС 110/10кВ ГПП-702 | 10 (10.5) | 04,37 2022.08.14 | 06,35 2022.08.14 | В | 1.97 | ТП 10 (10.5) кВ 270(2 сек), 274(2 сек), 275(2 сек), 272(2 сек), 273(2 сек), 297(2 сек), 337(2 сек) | 3 | 20 | 34 | 1 | 28 | 5 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 262 |  | №5 от 14.08.22 (№ записи в опер. жур.) | 3.4.14 | 4.12 | 1
66 | Общество с ограниченной ответственностью «Электросети» (ООО «Электросети») г. Северск Оперативная служба | ВЛ | ТП 10кВ ТП-10 | 10 (10.5) | 09,00 2022.08.18 | 11,00 2022.08.18 | П | 2 | ТП-10 (10.5) кВ ТП-10 ф.5 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 100 |  |  |  |  | 1
67 | Общество с ограниченной ответственностью «Электросети» (ООО «Электросети») г. Северск Оперативная служба | ВЛ | ТП 10кВ ТП-110 | 10 (10.5) | 14,00 2022.08.22 | 15,00 2022.08.22 | П | 1 | ТП-10 (10.5) кВ ТП-100 ф.7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 15 |  |  |  |  | 1
68 | Общество с ограниченной ответственностью «Электросети» (ООО «Электросети») г. Северск Оперативная служба | КЛ | ТП 10кВ ТП-290 | 10 (10.5) | 09,00 2022.08.30 | 13,00 2022.08.30 | П | 4 | ТП 10 (10.5) кВ ТП-290 ф.1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20 |  |  |  |  | 1
69 | Общество с ограниченной ответственностью «Электросети» (ООО «Электросети») г. Северск Оперативная служба | ВЛ | вл 10кВ №5 АО РиР | 10 (10.5) | 23,50 2022.09.07 | 01,25 2022.09.08 | В | 1.58 | ТП 10 (10.5) кВ ТП-218 (1 сек), 205,2,5,6,7,8,9,82 | 2 | 1 | 146 | 1 | 2 | 143 | 0 | 0 | 0 | 146 | 0 | 100 |  | №5 от 07.09.22 (№ записи в опер. жур.) | 3.4.12.2 | 4.14 | 1
70 | Общество с ограниченной ответственностью «Электросети» (ООО «Электросети») г. Северск Оперативная служба | ВЛ | ОТЭК КРУН 10кВ С3Т яч.1 | 10 (10.5) | 00,25 2022.09.08 | 07,05 2022.09.08 | В | 6.67 | ТП 10 (10.5) кВ ТП-87,203А, 204А,201А, 84,85,86, ТП катод | 0 | 1 | 350 | 0 | 1 | 349 | 0 | 0 | 0 | 350 | 0 | 250 |  | №8 от 08.09.22 (№ записи в опер. жур.) | 3.4.12.2 | 4.14 | 1
71 | Общество с ограниченной ответственностью «Электросети» (ООО «Электросети») г. Северск Оперативная служба | ТП | ТП 10кВ ТП-11 | 10 (10.5) | 13,00 2022.09.05 | 17,00 2022.09.05 | П | 4 | ТП-10 (10.5) кВ ТП-11 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 15 |  |  |  |  | 1
72 | Общество с ограниченной ответственностью «Электросети» (ООО «Электросети») г. Северск Оперативная служба | ТП | ТП 10кВ ТП-12 | 10 (10.5) | 09,00 2022.09.06 | 12,00 2022.09.06 | П | 3 | ТП 10 (10.5) кВ ТП-12 | 0 | 0 | 108 | 0 | 0 | 108 | 0 | 0 | 0 | 108 | 0 | 60 |  |  |  |  | 1
73 | Общество с ограниченной ответственностью «Электросети» (ООО «Электросети») г. Северск Оперативная служба | ТП | ТП 10кВ ТП-14 | 10 (10.5) | 09,00 2022.09.07 | 12,00 2022.09.07 | П | 3 | ТП 10 (10.5) кВ ТП-14 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 5 |  |  |  |  | 1
74 | Общество с ограниченной ответственностью «Электросети» (ООО «Электросети») г. Северск Оперативная служба | ТП | ТП 10кВ ТП-27 | 10 (10.5) | 13,30 2022.09.08 | 16,30 2022.09.08 | П | 3 | ТП 10 (10.5) кВ ТП-27 | 1 | 0 | 13 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 10 |  |  |  |  | 1
75 | Общество с ограниченной ответственностью «Электросети» (ООО «Электросети») г. Северск Оперативная служба | ТП | ТП 10кВ ТП-104 | 10 (10.5) | 09,00 2022.09.12 | 13,00 2022.09.12 | П | 4 | ТП 10 (10.5) кВ ТП-104 1 сек. | 7 | 2 | 11 | 0 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 55 |  |  |  |  | 1
76 | Общество с ограниченной ответственностью «Электросети» (ООО «Электросети») г. Северск Оперативная служба | ТП | ТП 10кВ ТП-104 | 10 (10.5) | 09,00 2022.09.13 | 13,00 2022.09.13 | П | 4 | ТП 10 (10.5) кВ ТП-104 2 сек. | 5 | 1 | 9 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 45 |  |  |  |  | 1
77 | Общество с ограниченной ответственностью «Электросети» (ООО «Электросети») г. Северск Оперативная служба | ТП | ТП 10кВ ТП-35 | 10 (10.5) | 09,00 2022.09.15 | 11,00 2022.09.15 | П | 2 | ТП 10 (10.5) кВ ТП-35 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 48 |  |  |  |  | 1
78 | Общество с ограниченной ответственностью «Электросети» (ООО «Электросети») г. Северск Оперативная служба | ТП | ТП 10кВ ТП-148 | 10 (10.5) | 09,00 2022.09.19 | 12,00 2022.09.19 | П | 3 | ТП 10 (10.5) кВ ТП-148 | 4 | 2 | 7 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 35 |  |  |  |  | 1
79 | Общество с ограниченной ответственностью «Электросети» (ООО «Электросети») г. Северск Оперативная служба | КЛ | КТПН-3 | 10 (10.5) | 09,10 2022.10.09 | 10,00 2022.10.09 | В | 0.83 | ТП 10 (10.5) кВ ТП 10 (10.5) кВ 16, 240, 241, 107, 3, 1, 238, 237 (2 сек), 239 (2 сек) | 0 | 2 | 261 | 0 | 4 | 257 | 0 | 0 | 0 | 261 | 0 | 657 |  | №2 от 09.10.22 (№ записи в опер. жур.) | 3.4.14 | 4.12 | 1
80 | Общество с ограниченной ответственностью «Электросети» (ООО «Электросети») г. Северск Оперативная служба | КЛ | ПС 110/10кВ ГПП-702 | 10 (10.5) | 20,35 2022.10.28 | 21,40 2022.10.28 | В | 1.08 | ТП 10 (10.5) кВ ТП-277 (1 сек), 276 (1 сек), 271 (1 сек), 282 (1 сек), 200 (1 сек)(Все ЛЭП ТП) | 2 | 18 | 32 | 1 | 26 | 5 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 328 |  | №2 от 28.10.22 (№ записи в опер. жур.) | 3.4.14 | 4.12 | 1
81 | Общество с ограниченной ответственностью «Электросети» (ООО «Электросети») г. Северск Оперативная служба | КЛ | ТП 10кВ ТП-124 | 10 (10.5) | 09,00 2022.10.04 | 11,00 2022.10.04 | П | 2 | ТП-10 (10.5) кВ ТП-124 ф.6,7 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 60 |  |  |  |  | 1
82 | Общество с ограниченной ответственностью «Электросети» (ООО «Электросети») г. Северск Оперативная служба | ТП | ТП 10кВ ТП-40 | 10 (10.5) | 09,00 2022.10.06 | 13,00 2022.10.06 | П | 4 | ТП 10 (10.5) кВ ТП-40 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 70 |  |  |  |  | 1
83 | Общество с ограниченной ответственностью «Электросети» (ООО «Электросети») г. Северск Оперативная служба | КЛ | ТП 10кВ ТП-107 | 10 (10.5) | 09,00 2022.10.07 | 09,30 2022.10.07 | П | 0.5 | ТП 10 (10.5) кВ ТП-107 ф.7,8 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 20 |  |  |  |  | 1
84 | Общество с ограниченной ответственностью «Электросети» (ООО «Электросети») г. Северск Оперативная служба | ТП | ТП 10кВ ТП-86 | 10 (10.5) | 09,30 2022.10.10 | 10,30 2022.10.10 | П | 1 | ТП 10 (10.5) кВ ТП-86 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 160 |  |  |  |  | 1
85 | Общество с ограниченной ответственностью «Электросети» (ООО «Электросети») г. Северск Оперативная служба | ТП | ТП 10кВ ТП-254 | 10 (10.5) | 09,00 2022.10.11 | 12,00 2022.10.11 | П | 3 | ТП 10 (10.5) кВ ТП-254 | 7 | 0 | 9 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 180 |  |  |  |  | 1
86 | Общество с ограниченной ответственностью «Электросети» (ООО «Электросети») г. Северск Оперативная служба | ТП | ТП 10кВ ТП-255 | 10 (10.5) | 09,00 2022.10.12 | 11,30 2022.10.12 | П | 2.5 | ТП 10 (10.5) кВ ТП-255 | 5 | 1 | 8 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 175 |  |  |  |  | 1
87 | Общество с ограниченной ответственностью «Электросети» (ООО «Электросети») г. Северск Оперативная служба | ТП | ТП 10кВ ТП-265 | 10 (10.5) | 09,00 2022.10.13 | 12,30 2022.10.13 | П | 3.5 | ТП 10 (10.5) кВ ТП-265 секция 2 | 0 | 7 | 9 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 170 |  |  |  |  | 1
88 | Общество с ограниченной ответственностью «Электросети» (ООО «Электросети») г. Северск Оперативная служба | ТП | ТП 10кВ ТП-250 | 10 (10.5) | 09,00 2022.10.18 | 11,30 2022.10.18 | П | 2.5 | ТП 10 (10.5) кВ ТП-250 секция 1 | 0 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 71 |  |  |  |  | 1
90 | Общество с ограниченной ответственностью «Электросети» (ООО «Электросети») г. Северск Оперативная служба | ТП | ТП 10кВ ТП-250 | 10 (10.5) | 09,00 2022.10.19 | 11,30 2022.10.19 | П | 2.5 | ТП 10 (10.5) кВ ТП-250 секция 2 | 0 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 71 |  |  |  |  | 1
91 | Общество с ограниченной ответственностью «Электросети» (ООО «Электросети») г. Северск Оперативная служба | ВЛ | ТП 10кВ ТП-84,85,86,89, ТП-катод | 10 (10.5) | 13,30 2022.10.19 | 15,30 2022.10.19 | П | 2 | ТП 10 (10.5) кВ ТП-250 секция 2 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 600 |  |  |  |  | 1
92 | Общество с ограниченной ответственностью «Электросети» (ООО «Электросети») г. Северск Оперативная служба | КЛ | ПС 110/10кВ ГПП-701 | 10 (10.5) | 10,10 2022.11.30 | 10,40 2022.11.30 | В | 0.5 | РП 10 (10.5) кВ РП-3 секция 2 10 кВ ТП-161,162,159,160,214(2 сек),165,166(2 сек),250(1 сек),309(1 сек) | 43 | 24 | 113 | 10 | 82 | 21 | 0 | 0 | 0 | 113 | 0 | 820 |  | №8 от 30.11.22 (№ записи в опер. жур.) | 3.4.14 | 4.12 | 1
93 | Общество с ограниченной ответственностью «Электросети» (ООО «Электросети») г. Северск Оперативная служба | ВЛ | ТП 10кВ ТП-13 | 10 (10.5) | 10,30 2022.11.10 | 14,00 2022.11.10 | П | 3.5 | ТП-10 (10.5) кВ ТП-13 ф.2 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 55 |  |  |  |  | 1
94 | Общество с ограниченной ответственностью «Электросети» (ООО «Электросети») г. Северск Оперативная служба | ПС | ТП 10кВ ТП-208 | 10 (10.5) | 13,30 2022.11.16 | 16,00 2022.11.16 | П | 2.5 | ТП-10 (10.5) кВ ТП-208 2 сек 0,4 кВ | 0 | 3 | 7 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 11 |  |  |  |  | 1
95 | Общество с ограниченной ответственностью «Электросети» (ООО «Электросети») г. Северск Оперативная служба | ПС | ПС 110/10кВ ГПП-701 | 10 (10.5) | 18,03 2022.12.06 | 19,15 2022.12.06 | В | 1.2 | ТП 10 (10.5) кВ ТП 10 (10.5) кВ 34,182,181,183,184(Все ЛЭП ТП) | 14 | 0 | 33 | 0 | 16 | 17 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 410 |  | №20 от 06.12.22 (№ записи в опер. жур.) | 3.4.14 | 4.12 | 1
96 | Общество с ограниченной ответственностью «Электросети» (ООО «Электросети») г. Северск Оперативная служба | ТП | ТП 10кВ ТП-13 | 10 (10.5) | 09,00 2022.12.06 | 12,00 2022.12.06 | П | 3 | ТП-10 (10.5) кВ ТП-13 | 0 | 0 | 153 | 0 | 0 | 153 | 0 | 0 | 0 | 153 | 0 | 80 |  |  |  |  | 1
97 | Общество с ограниченной ответственностью «Электросети» (ООО «Электросети») г. Северск Оперативная служба | ВЛ | ТП 10кВ ТП-216 | 10 (10.5) | 09,00 2022.12.06 | 11,00 2022.12.06 | П | 2 | ТП-10 (10.5) кВ ТП-216 ф.9 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 20 |  |  |  |  | 1
98 | Общество с ограниченной ответственностью «Электросети» (ООО «Электросети») г. Северск Оперативная служба | ВЛ | ТП 10кВ ТП-212 | 10 (10.5) | 09,00 2022.12.07 | 11,00 2022.12.07 | П | 2 | ТП-10 (10.5) кВ ТП-212 ф.5 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 21 |  |  |  |  | 1
99 | Общество с ограниченной ответственностью «Электросети» (ООО «Электросети») г. Северск Оперативная служба | ТП | ТП 10кВ ТП-41 | 10 (10.5) | 09,30 2022.12.13 | 11,30 2022.12.13 | П | 2 | ТП-10 (10.5) кВ ТП-41 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 21 |  |  |  |  | 1
100 | Общество с ограниченной ответственностью «Электросети» (ООО «Электросети») г. Северск Оперативная служба | ТП | ТП 10кВ ТП-48 | 10 (10.5) | 13,30 2022.12.13 | 14,30 2022.12.13 | П | 1 | ТП-10 (10.5) кВ ТП-48 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 19 |  |  |  |  | 1
101 | Общество с ограниченной ответственностью «Электросети» (ООО «Электросети») г. Северск Оперативная служба | ТП | ТП 10кВ ТП-317 | 10 (10.5) | 09,00 2022.12.15 | 12,00 2022.12.15 | П | 3 | ТП-10 (10.5) кВ ТП-317 2 сек. 0,4 кВ | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 50 |  |  |  |  | 1
102 | Общество с ограниченной ответственностью «Электросети» (ООО «Электросети») г. Северск Оперативная служба | ТП | ТП 10кВ ТП-317 | 10 (10.5) | 09,00 2022.12.16 | 14,00 2022.12.16 | П | 5 | ТП-10 (10.5) кВ ТП-317 1 сек. 0,4 кВ | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 50 |  |  |  |  | 1
103 | Общество с ограниченной ответственностью «Электросети» (ООО «Электросети») г. Северск Оперативная служба | ВЛ | ТП 10кВ ТП-317 | 10 (10.5) | 09,00 2022.12.20 | 12,00 2022.12.20 | П | 3 | ТП-10 (10.5) кВ ТП-3 ф.2 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 47 |  |  |  |  | 1
104 | Общество с ограниченной ответственностью «Электросети» (ООО «Электросети») г. Северск Оперативная служба | ВЛ | ТП 10кВ ТП-212 | 10 (10.5) | 14,00 2022.12.27 | 15,30 2022.12.27 | П | 1.5 | ТП-10 (10.5) кВ ТП-212 ф.5 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 21 |  |  |  |  | 1
105 | Общество с ограниченной ответственностью «Электросети» (ООО «Электросети») г. Северск Оперативная служба | ВЛ | ТП 10кВ ТП-212 | 10 (10.5) | 13,30 2022.12.28 | 16,00 2022.12.28 | П | 2.5 | ТП-10 (10.5) кВ ТП-212 ф.5 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 21 |  |  |  |  | 1
ИТОГО по всем прекращениям передачи электрической энергии за отчетный период: | [6 empty] | 105
по ограничениям, связанным с проведением ремонтных работ | [6 empty] | 87
по аварийным ограничениям | [6 empty] | 0
по внерегламентным отключениям | [6 empty] | 18
по внерегламентным отключениям, учитываемым при расчете индикативных показателей надежности
средняя длительность перерыва электроснабжения (час/на одно технологическое нарушение) | [6 empty] | 2.61
недоотпуск электроэнергии, тыс.кВт*ч | [6 empty] | 267.84

## Лист2 (hidden)
январь
февраль
март
апрель
май
июнь
июль
август
сентябрь
октябрь
ноябрь
декабрь