График ремонта на декабрь 2013 г.

| № | Дата и время начала работ | Дата и время окончан. работ | Наименование оборудования | Дата преду- преж- дения | Вид ремонта, перечень электрооборудования. | Отметка о выполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 02.12. с 08-00 | 03.12. до 17-00 | ГПП-702 яч.4 | ___ | Т.р. эл. оборудования ячейки (МВ). |  |
|  | 09.12. с 8-00 | 11.12. до 17-00 | ГПП-702 яч.22 | ___ | К.р. эл. оборудования ячейки (МВ). |  |
|  | 16.12. с 8-00 | 18.12. до 17-00 | ГПП-702 яч.34 | ___ | К.р. эл. оборудования ячейки (МВ). |  |
|  | 19.12. с 8-00 | 19.12. до 17-00 | ГПП-702 ЩН-2 | ___ | Т.р. эл. оборудования. |  |