График ремонта на декабрь 2014 г.

| № | Дата и время начала работ | Дата и время окончан. работ | Наименование оборудования | Дата преду- преж- дения | Вид ремонта, перечень электрооборудования. | Отметка о выполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 15.12. с 8-00 | 16.12. до 17-00 | ГПП-702 яч.11 | --- | Т.р. электрооборудования ячейки (МВ). | 16.12.14. |
|  | 17.11. с 8-00 | 19.11. до 17-00 | ГПП-702 яч.6 | --- | К.р. электрооборудования ячейки (МВ). | 19.12.14. |
|  | 22.12. с 8-00 | 24.12. до 17-00 | ГПП-702 яч.28 | --- | К.р. электрооборудования ячейки (МВ). | 24.12.14. |
|  | 25.12. с 8-00 | 26.12. до 16-00 | ГПП-702яч.18 | --- | Т.р. электрооборудования ячейки (МВ). | 26.12.14. |