## май
Информация об основных этапах обработки заявок по тех присоединению за июль 2025 г.
№ п/п | Наименование юридического / физического лица | Дата поступления заявки | Рег. № заявки | Дата направления в адрес заявителя подписанного со стороны ООО "Электросети" договора и тех. условий | Рег. № договора | Дата заключения договора | Рег. № ТУ | Дата выдачи ТУ | Обязанности (мероприятия) по ТУ ООО "Электросети" | Технологическое присоединение и фактический прием (подача напряжения и мощности) на объекты заявителя | Дата составления и подписания документов о техн. присоединении (акт об осуществлении техн. присоединения)
1 | Физическое лицо до 15 кВт | 2025-07-02 | 1288 | 2025-07-04 | 2025-07-04-02 | 2025-07-07 | 2025-07-04-02 | 2025-07-04 | - подготовку и выдачу технических условий Заявителю; - установку и допуск в эксплуатацию приборов учёта электрической энергии и мощности согласно требованиям гл.1.5. ПУЭ 6-го издания (прибор учета устанавливается при подключении заявителя); - установку устройства релейной защиты и устройства, обеспечивающего контроль величины максимальной мощности согласно гл.3.1. ПУЭ 6-го издания и 1.7.79. 7-го издания; - после выполнения мероприятий по технологическому присоединению до точки присоединения составляет и подписывает акт об осуществлении технологического присоединения, акт допуска в эксплуатацию прибора учета; | - | -
2 | Физическое лицо до 15 кВт | 2025-07-03 | 1289 | 2025-07-09 | 2025-07-09-01 | 2025-07-15 | 2025-07-09-01 | 2025-07-09 | - подготовку и выдачу технических условий Заявителю; - установку и допуск в эксплуатацию приборов учёта электрической энергии и мощности согласно требованиям гл.1.5. ПУЭ 6-го издания (прибор учета устанавливается при подключении заявителя); - установку устройства релейной защиты и устройства, обеспечивающего контроль величины максимальной мощности согласно гл.3.1. ПУЭ 6-го издания и 1.7.79. 7-го издания; | - | -
3 | Физическое лицо до 15 кВт | 2025-07-03 | 1290 | 2025-07-09 | 2025-07-09-02 | 2025-07-15 | 2025-07-09-02 | 2025-07-09 | - подготовку и выдачу технических условий Заявителю; - установку и допуск в эксплуатацию приборов учёта электрической энергии и мощности согласно требованиям гл.1.5. ПУЭ 6-го издания (прибор учета устанавливается при подключении заявителя); - установку устройства релейной защиты и устройства, обеспечивающего контроль величины максимальной мощности согласно гл.3.1. ПУЭ 6-го издания и 1.7.79. 7-го издания; | - | -
4 | Физическое лицо до 15 кВт | 2025-07-15 | 1292 | 2025-07-16 | 2025-07-16-01 | 2025-07-21 | 2025-07-16-01 | 2025-07-16 | - подготовку и выдачу технических условий Заявителю; - строительство ВЛИ до границы участка Заявителя; - установку и допуск в эксплуатацию приборов учёта электрической энергии и мощности согласно требованиям гл.1.5. ПУЭ 6-го издания (прибор учета устанавливается при подключении заявителя); - установку устройства релейной защиты и устройства, обеспечивающего контроль величины максимальной мощности согласно гл.3.1. ПУЭ 6-го издания и 1.7.79. 7-го издания; | - | -
5 | Юридическое лицо до 150 кВт | 2025-07-03 | 1291 | 2025-07-04 | 2025-07-04-01 |  | 2025-07-04-01 | 2025-07-04 | - подготовку и выдачу технических условий Заявителю; - разработку проектной документации на строительство КЛ-0,4 кВ от двух фидеров двух трансформаторных подстанций; - строительство КЛ-0,4 кВ от двух фидеров двух трансформаторных подстанций - установку и допуск в эксплуатацию приборов учёта электрической энергии и мощности согласно требованиям гл.1.5. ПУЭ 6-го издания в ВРУ СОШ №197; - установку устройства релейной защиты и устройства, обеспечивающего контроль величины максимальной мощности согласно гл.3.1. ПУЭ 6-го издания и 1.7.79. 7-го издания; | - | -
6 | Индивидуальный предприниматель до 150 кВт | 2025-07-23 | 1293 | 2025-07-25 | 2025-07-25-01 | 2025-07-29 | 2025-07-25-01 | 2025-07-25 | - подготовку и выдачу технических условий Заявителю; - допуск в эксплуатацию прибора учёта электрической энергии и мощности согласно требованиям гл.1.5. ПУЭ 6-го издания; - установку устройства релейной защиты и устройства, обеспечивающего контроль величины максимальной мощности согласно гл.3.1. ПУЭ 6-го издания и 1.7.79. 7-го издания; | - | -
7 | Физическое лицо до 15 кВт | 2025-07-30 | 1295 | 2025-07-31 | 2025-07-31-01 |  | 2025-07-31-01 | 2025-07-31 | - подготовку и выдачу технических условий Заявителю; - строительство линии электропередачи от опоры № 27 ВЛИ-0,4 кВ от ТП ОР-16-6, РУ-0,4 кВ, ф.3 до границы участка заявителя; - установку и допуск в эксплуатацию приборов учёта электрической энергии и мощности согласно требованиям гл.1.5. ПУЭ 6-го издания (прибор учета устанавливается при подключении заявителя); - установку устройства релейной защиты и устройства, обеспечивающего контроль величины максимальной мощности согласно гл.3.1. ПУЭ 6-го издания и 1.7.79. 7-го издания; | - | -
8 | Физическое лицо до 15 кВт | 2025-07-31 | 1296 | 2025-08-01 | 2025-08-01-01 | 2025-08-01 | 2025-08-01-01 | 2025-08-01 | - подготовку и выдачу технических условий заявителю; - строительство ЛЭП до границы земельного участка заявителя; - установку и допуск в эксплуатацию приборов учёта электрической энергии и мощности согласно требованиям гл.1.5. ПУЭ 6-го издания (прибор учета устанавливается при подключении заявителя); - установку устройства релейной защиты и устройства, обеспечивающего контроль величины максимальной мощности согласно гл.3.1. ПУЭ 6-го издания и 1.7.79. 7-го издания; | - | -
Начальник группы ТП _______________ В.В. Дроздов