## Дефектная ведомость
УТВЕРЖДАЮ
И.о. главного инженера ООО "Электросети"
_____________________С.В. Беляев
"_____"_______________2017г.
ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ № 02/130
Создание подсистемы АСКУЭ в городских сетях (частный сектор) (на 1 ж/д)
№ пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Примечание
1 | 2 | 3 | 4 | 5
Раздел 1. Демонтажные работы
1 | Трансформатор тока напряжением: до 10 кВ | 1 шт. | 3
Раздел 2. Монтажные работы
2 | Прибор или аппарат | 1 шт. | 1
3 | Прибор или аппарат | 1 шт. | 1
4 | конфигурация и настройка сетевых компонентов (мост, маршрутизатор, модем и т.п.) | 1 шт. | 1
5 | Прибор или аппарат | 1 шт. | 1
6 | Дополнительная установка на пультах и панелях: колодки клеммной на 20 клемм | 1 шт. | 1
7 | Трансформатор тока напряжением: до 10 кВ | 1 шт. | 3
8 | Прибор или аппарат | 1 шт. | 1
9 | Прибор или аппарат | 1 шт. | 1
10 | Кожух металлический для защиты вводов и электрооборудования | 1 кг | 5
11 | Зажим наборный без кожуха (Дин-рейка) | 100 шт. | 0.01
12 | Кабель до 35 кВ с креплением накладными скобами, масса 1 м кабеля: до 0,5 кг | 100 м кабеля | 0,06 6/100
13 | Счетчики, устанавливаемые на готовом основании: трехфазные | 1 шт. | 1
14 | Электрическая проверка и настройка: счетчика (прим.) | 100 шт. | 0,01 1/100
15 | Труба стальная по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр: до 25 мм | 100 м | 0,02 2/100
16 | Провод по установленным стальным конструкциям и панелям, сечение: до 16 мм2 | 100 м | 0,11 (10+1)/100
17 | Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением: до 10 мм2 | 100 жил | 0,22 22/100
Раздел 3. Оборудование
18 | Радиомост РМ-054.03 | шт | 1
19 | Трансформатор тока Т-0,66 5ВА 0,5кл 600/5 | шт | 3
20 | Трехфазный многотарифный электронный счетчик СЕ301 S31 активной электрической энергии, класс точности 1,0, 5(60) А | шт | 1
21 | Антенна mini (прим.) | шт | 1
22 | Выключатель автоматический двухполюсный на DIN-рейку ВА 47-29 2р, 1А/2А/3А/4А/5А/8А/13А | шт | 1
23 | Модем GPRS-ATM2Ф (прим.) | шт | 1
24 | Источник питания ARM-1-12 | шт | 1
Раздел 4. Материалы
25 | Коробка ИКК (прим) | шт. | 1
26 | Сталь тонколистовая углеродистая обыкновенного качества толщиной 1,6-1,7 мм | т | 0,005 5/1000
27 | Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой марки КВВГ, с числом жил - 10 и сечением 2,5 мм2 | 1000 м | 0,006 6/1000
28 | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные обыкновенные (неоцинкованные), диаметр условного прохода 20 мм, толщина стенки 2,8 мм | м | 2
29 | Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой марки ПВЗ, сечением 1,5 мм2 | 1000 м | 0,01 10/1000
30 | Кабели сетевые типа витая пара, экранированные, в ПВХ изоляции, для внутренней прокладки, марки: FTP CAT5E 4Х2Х0,5 | 1000 м | 0,001 1/1000
Мастер УМиОАС______________________А.М. Янчук