## Лок.См.Расч.Баз.-Инд.Методом
Инвестиционная программа на 2017г.
[5 empty] | (наименование стройки) |  |  |  | УТВЕРЖДАЮ:
И.о. главного инженера ООО "Электросети"
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 12-2-1/16доп.
[5 empty] | (локальная смета) | [6 empty] | С.В. Беляев
"______"_________________2017г.
на электроснабжения ИЖС в п. Самусь (строительство ВЛИ-6кВ к КТПН-1)
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Основание:Дефектная ведомость № 15-1/126
Сметная стоимость |  | 245272.44 |  |  | руб.
Средства на оплату труда |  |  | 15268 |  | руб.
Составлен(а) в текущих ценах по состоянию на 1кв. 2017г.
руб.
№ пп | Шифр и номер позиции и норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Коли- чество | Стоимость единицы (в базисном уровне цен с учетом всех коэффициентов к позиции) |  |  | Индекс | Общая стоимость (в текущем уровне цен) |  |  |  | Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обсл.машин
|  |  |  | всего | экспл.маш. | материалы |  | всего | основная зарплата | экспл.маш. | материалы | на единицу | всего
|  |  |  | осн.зарплата | в т.ч. з/пл. |  |  |  |  | в т.ч. з/пл.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
Раздел 1. Линия электропередачи ВЛИ-6кВ
1 | ТЕР33-04-030-03 -------------------- с 01.07.2012 Приказ Деп.стр. №9-п от 02.04.12 | Установка разъединителей: с помощью механизмов, 1 компл. НР 54%=105%*(0,85*0,6) от ФОТ СП 0%=60%*0 от ФОТ | 1 | 258,72 _________ 114,55 | 141,86 ________ 10,51 | 2.31 | 33.141 Установка разъединителей: с помощью механизмов (1кв. 2017г.): ОЗП=11,48; ЭМ=8,35; ЗПМ=11,48; МАТ=5,27 | 2512 | 1315 | 1185 ________ 121 | 12 | 8,09 ______ 0,66 | 8,09 ______ 0,66
2 | ТЕРм08-02-152-01 -------------------- с 01.07.2012 Приказ Деп.стр. №9-п от 02.04.12 | Кронштейн (У4-7шт) (прим.), 1 т НР 48%=95%*(0,85*0,6) от ФОТ СП 0%=65%*0 от ФОТ | 0,0455 -------- (7*6,5)/1000 | 15665,87 _________ 1368,55 | 804,34 ________ 33,61 | 13492.98 | 54.139 Полка-кронштейн, скоба П-образная из полосовой или угловой стали, конструкция сварная (1кв. 2017г.): ОЗП=11,48; ЭМ=8,02; ЗПМ=11,48; МАТ=5,91 | 4637 | 715 | 294 ________ 18 | 3628 | 101 ______ 2,11 | 4,6 ______ 0,1
3 | ТССЦ-201-0843 -------------------- с 01.07.2012 Приказ Деп.стр. №9-п от 02.04.12 | Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т, т | -0.0455 | 12904.26 |  | 12904.26 | Конструкции стальные индивидуальные: решетчатые сварные массой до 0,1 т (1кв. 2017г.); МАТ=5,899 | -3464 |  |  | -3464
4 | ТЕРм08-02-471-04 -------------------- с 01.07.2012 Приказ Деп.стр. №9-п от 02.04.12 | Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром: 16 мм, 10 шт. НР 48%=95%*(0,85*0,6) от ФОТ СП 0%=65%*0 от ФОТ | 0,9 -------- 9/10 | 594,86 _________ 109,76 | 58,61 ________ 2,23 | 426.49 | 54.345 Заземлители (1кв. 2017г.): ОЗП=11,48; ЭМ=7,97; ЗПМ=11,48; МАТ=5,82 | 3788 | 1134 | 420 ________ 23 | 2234 | 8,29 ______ 0,14 | 7,46 ______ 0,13
5 | ТЕР33-04-008-03 -------------------- с 01.07.2012 Приказ Деп.стр. №9-п от 02.04.12 | Подвеска изолированных проводов ВЛ 0,38 кВ с помощью механизмов, 1 км изолированного провода с несколькими жилами при 30 опорах НР 54%=105%*(0,85*0,6) от ФОТ СП 0%=60%*0 от ФОТ | 0,66 -------- 660/1000 | 1659,05 _________ 451,61 | 709,28 ________ 89,2 | 498.16 | 33.113 Подвеска изолированных проводов ВЛ 0,38 кВ с помощью механизмов (1кв. 2017г.): ОЗП=11,48; ЭМ=8,12; ЗПМ=11,48; МАТ=2,48 | 8038 | 3422 | 3801 ________ 676 | 815 | 34,9 ______ 5,6 | 23,03 ______ 3,7
6 | ТЕР33-04-030-01 -------------------- с 01.07.2012 Приказ Деп.стр. №9-п от 02.04.12 | Установка разрядников: с помощью механизмов, 1 компл. НР 54%=105%*(0,85*0,6) от ФОТ СП 0%=60%*0 от ФОТ | 9 | 176,46 _________ 53,58 | 118,08 ________ 15,45 | 4.8 | 33.139 Установка разрядников: с помощью механизмов (1кв. 2017г.): ОЗП=11,48; ЭМ=7,84; ЗПМ=11,48; МАТ=4,1 | 14045 | 5536 | 8332 ________ 1596 | 177 | 4,29 ______ 0,97 | 38,61 ______ 8,73
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г. | [7 empty] | 3603 | 1056 | 1762 _______ 212 | 785 |  | 81,79 ______ 13,32
Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах | [7 empty] | 29556 | 12122 | 14032 _______ 2434 | 3402 |  | 81,79 ______ 13,32
Накладные расходы | [7 empty] | 7747
Итого по разделу 1 Линия электропередачи ВЛИ-6кВ | [7 empty] | 37303 |  |  |  |  | 81,79 ______ 13,32
Раздел 2. Пусконаладочные работы
7 | ТЕРп01-11-011-01 -------------------- с 01.07.2012 Приказ Деп.стр. №9-п от 02.04.12 | Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами, 100 точек НР 33%=65%*(0,85*0,6) от ФОТ СП 0%=40%*0 от ФОТ | 0,09 -------- 9/100 | 288,24 _________ 288,24 |  |  | Таблица 7 п.1.1 Индекс на пусконаладочные работы (1кв. 2017г.): ОЗП=11,48 | 298 | 298 |  |  | 16 | 1.44
8 | ТЕРп01-11-024-02 -------------------- с 01.07.2012 Приказ Деп.стр. №9-п от 02.04.12 | Фазировка электрической линии или трансформатора с сетью напряжением: свыше 1 кВ, 1 фазировка НР 33%=65%*(0,85*0,6) от ФОТ СП 0%=40%*0 от ФОТ | 1 | 36,03 _________ 36,03 |  |  | Таблица 7 п.1.1 Индекс на пусконаладочные работы (1кв. 2017г.): ОЗП=11,48 | 414 | 414 |  |  | 2 | 2
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г. | [7 empty] | 62 | 62 |  |  |  | 3.44
Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах | [7 empty] | 712 | 712 |  |  |  | 3.44
Накладные расходы | [7 empty] | 235
Итого по разделу 2 Пусконаладочные работы | [7 empty] | 947 |  |  |  |  | 3.44
Раздел 3. Материалы
9 | ТССЦ-502-0860 -------------------- И4 | Провода самонесущие изолированные для воздушных линий электропередачи с алюминиевыми жилами марки СИП-3 1х70-20, 1000 м | 0,66 -------- 660/1000 | 20780.69 |  | 20780.69 | Провода самонесущие изолированные для воздушных линий электропередачи с алюминиевыми жилами марки СИП-3 1х70-20 (1кв. 2017г.); МАТ=2,518 | 34535 |  |  | 34535
10 | ТССЦ-201-8113 -------------------- с 01.07.2012 Приказ Деп.стр. №9-п от 02.04.12 | Траверсы стальные ТМ51-4шт, ТМ56-5шт, т | 0,2542 -------- ((4*22,3)+(5*33))/1000 | 10279.66 |  | 10279.66 | Траверсы стальные (1кв. 2017г.); МАТ=8,807 | 23013 |  |  | 23013
11 | ТССЦ-110-0318 -------------------- И-3 с 01.11.2012 Приказ Депстр. № 28-п от 05.10.2012 | Изоляторы линейные штыревые высоковольтные ШФ 20-Г, шт. | 18 | 70.18 |  | 70.18 | Изоляторы линейные штыревые высоковольтные ШФ 20-Г (1кв. 2017г.); МАТ=4,426 | 5591 |  |  | 5591
12 | ТССЦ-110-0192-00001 -------------------- И8 | Изоляторы: линейные подвесные ЛК-70/10-А3 УХЛ1 (прим.), шт. | 24 | 184.97 |  | 184.97 | Изоляторы: линейные подвесные стеклянные ПС70Е212W (1кв. 2017г.); МАТ=4,282 | 19009 |  |  | 19009
13 | ТССЦ-509-1073 -------------------- с 01.07.2012 Приказ Деп.стр. №9-п от 02.04.12 | Колпачки К-9, шт. | 18 | 6.95 |  | 6.95 | Колпачки полиэтиленовые (1кв. 2017г.); МАТ=5,6 | 701 |  |  | 701
14 | ТССЦ-509-0130 -------------------- с 01.07.2012 Приказ Деп.стр. №9-п от 02.04.12 | Ушко УД-7-16 (прим.), шт. | 24 | 157.16 |  | 157.16 | Ушко однолапчатое У1-12-16 (1кв. 2017г.); МАТ=0,961 | 3625 |  |  | 3625
15 | ТССЦ-509-0458 -------------------- с 01.07.2012 Приказ Деп.стр. №9-п от 02.04.12 | Зажимы натяжные болтовые НБ 2-6А (прим.), шт. | 24 | 444.4 |  | 444.4 | Зажимы натяжные болтовые НБН алюминиевые для крепления многопроволочных проводов сечением 95-120 мм2 (1кв. 2017г.); МАТ=1,246 | 13289 |  |  | 13289
16 | ТССЦ-509-9733-90210 -------------------- И10 | Кронштейн У4 3.407.1-136 (прим.), шт. | 7 | 123.26 |  | 123.26 | Кронштейн вертикальный диаметром 76 мм (1кв. 2017г.); МАТ=4,973 | 4291 |  |  | 4291
17 | ТССЦ-509-0453 -------------------- с 01.07.2012 Приказ Деп.стр. №9-п от 02.04.12 | Вязка спиральная ВС-70/95.1 (прим.), шт. | 36 | 44.82 |  | 44.82 | Скоба для проводов 061 (1кв. 2017г.); МАТ=1,543 | 2490 |  |  | 2490
18 | ТССЦ-509-0040 -------------------- с 01.07.2012 Приказ Деп.стр. №9-п от 02.04.12 | Наконечники ТА-95-12-13, шт. | 48 | 12.33 |  | 12.33 | Наконечники кабельные алюминиевые (1кв. 2017г.); МАТ=1,093 | 647 |  |  | 647
19 | ТССЦ-509-9733-90201 -------------------- И10 | Хомут (Х42-11шт, Х7-6шт, Х8-2шт) (прим.), шт. | 19 -------- 11+6+2 | 73.7 |  | 73.7 | Хомут диаметром 60 мм (1кв. 2017г.); МАТ=3,574 | 5005 |  |  | 5005
20 | ТССЦ-509-9733-90209 -------------------- И10 | Кронштейн (РА-1-2шт, РА-2-2шт, РА-3-4шт, РА-4-2шт, РА-5-6шт), шт. | 16 -------- 2+2+4+2+6 | 123.26 |  | 123.26 | Кронштейн вертикальный диаметром 60 мм (1кв. 2017г.); МАТ=4,973 | 9808 |  |  | 9808
21 | ТССЦ-103-0015 -------------------- с 01.07.2012 Приказ Деп.стр. №9-п от 02.04.12 | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные обыкновенные (неоцинкованные), диаметр условного прохода 25 мм, толщина стенки 3,2 мм, м | 12 | 22.01 |  | 22.01 | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные обыкновенные (неоцинкованные), диаметр условного прохода:25 мм, толщина стенки 3,2 мм; МАТ=4,215 | 1113 |  |  | 1113
22 | ТССЦ-101-1616 -------------------- с 01.07.2012 Приказ Деп.стр. №9-п от 02.04.12 | Сталь круглая углеродистая обыкновенного качества марки ВСтЗпс5-1 диаметром 10 мм, т | 0,02565 -------- 25,65/1000 | 5981 |  | 5981 | Сталь круглая углеродистая обыкновенного качества марки ВСт3пс5-1 диаметром:10 мм; МАТ=5,631 | 864 |  |  | 864
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г. | [7 empty] | 43452 |  |  | 43452
Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах | [7 empty] | 123981 |  |  | 123981
Итого по разделу 3 Материалы | [7 empty] | 123981
Раздел 4. Оборудование
23 | ТССЦо-604-0026-00006 | Разъединитель РЛНД 10/400 3-полюсный, шт | 1 | 9102.18 |  |  | Каталог текущих сметных цен на оборудование на 1кв.2017г. ТСЦ-1/2017 | 9102
24 | ТССЦо-604-0030-00004 | Разрядник длинноискровой РДИП-10 УХЛ (прим.), шт | 9 | 4058.33 |  |  | Каталог текущих сметных цен на оборудование на 1кв.2017г. ТСЦ-1/2017 | 36525
Итого по разделу 4 Оборудование | [7 empty] | 45627
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. | [7 empty] | 47117 | 1118 | 1762 _______ 212 | 44237 |  | 85,23 ______ 13,32
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах | [7 empty] | 199876 | 12834 | 14032 _______ 2434 | 127383 |  | 85,23 ______ 13,32
Накладные расходы | [7 empty] | 7982
Итоги по смете:
Итого по разделу 1 Линия электропередачи ВЛИ-6кВ | [7 empty] | 37303 |  |  |  |  | 81,79 ______ 13,32
Итого по разделу 2 Пусконаладочные работы | [7 empty] | 947 |  |  |  |  | 3.44
Итого по разделу 3 Материалы | [7 empty] | 123981
Итого по разделу 4 Оборудование | [7 empty] | 45627
Итого | [7 empty] | 207858 |  |  |  |  | 85,23 ______ 13,32
В том числе:
Материалы | [7 empty] | 127383
Машины и механизмы | [7 empty] | 14032
ФОТ | [7 empty] | 15268
Оборудование | [7 empty] | 45627
Накладные расходы | [7 empty] | 7982
НДС 18% | [7 empty] | 37414.44
ВСЕГО по смете | [7 empty] | 245272.44 |  |  |  |  | 85,23 ______ 13,32
|  | Составил: Инженер ПТО______________________Н.В. Казанцева |  |  |  | Проверил:Зам. главного инженера____________________________ |  |  |  | А.В. Ларионов
Note on F1: <Наименование стройки>
Note on F4: <Индекс/ЛН локальной сметы>
Note on D7: <Наименование локальной сметы>, <Наименование объекта>
Note on A10: <Основание>
Note on C11: <Итого по расчету>
Note on D12: <Итого ФОТ>
Note on A13: <подпись 102 значение>
Note on A19: <Номер позиции по смете>
Note on B19: <Обоснование (код) позиции> <Примечание> -------------------- <Комментарии из базы данных к расценке>
Note on C19: <Наименование (текстовая часть) расценки>, <Ед. измерения по расценке> <Обоснование коэффициентов> <Формула расчета стоимости единицы> <Строка задания НР для БИМ> <Строка задания СП для БИМ> <Пустой идентификатор> _______ <Примечание>
Note on D19: <Количество всего (физ. объем) по позиции> -------- <Формула расчета физ. объема>
Note on E19: <ПЗ по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов> _________ <ОЗП по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов>
Note on F19: <ЭММ по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов> ________ <ЗПМ по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов>
Note on G19: <МАТ по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов>
Note on H19: <Наименование индекса к позиции>: ОЗП=<Индекс к позиции на ОЗП>; ЭМ=<Индекс к позиции на ЭМ>; ЗПМ=<Индекс к позиции на ЗПМ>; МАТ=<Индекс к позиции на МАТ> <Дополнительные начисления к индексу>
Note on I19: <Общая стоимость ПЗ по позиции для БИМ до начисления НР и СП>
Note on J19: <Общая стоимость ОЗП по позиции для БИМ до начисления НР и СП>
Note on K19: <Общая стоимость ЭММ по позиции для БИМ до начисления НР и СП> ________ <Общая стоимость ЗПМ по позиции для БИМ до начисления НР и СП>
Note on L19: <Общая стоимость МАТ по позиции для БИМ до начисления НР и СП>
Note on M19: <ТЗ по позиции на единицу> ______ <ТЗМ по позиции на единицу>
Note on N19: <ТЗ по позиции всего> ______ <ТЗМ по позиции всего>
Note on A60: <Текстовая часть (итоги)>
Note on I60: <Прямые затраты (итоги)>
Note on J60: <З/п основных рабочих (итоги)>
Note on K60: <Эксплуатация машин (итоги)> _______ <З/п машинистов (итоги)>
Note on L60: <Материалы (итоги)>
Note on N60: <Трудозатраты основных рабочих (итоги)> ______ <Трудозатраты машинистов (итоги)>
Note on C79: ______________<Составил>
Note on F79: ______________<Проверил>

## Переменные и константы
Спецификация переменных и констант из программы ГРАНД-СМЕТА
№ | Наименование переменной из позиции сметы или акта выполнения | № | Наименование константы по смете или акту выполнения | № | Наименование столбца структуры итогов
| Локальный сметный расчет | 1 | Наименование группы строек | 1 | Текстовая часть (итоги)
|  | 2 | Индекс/ЛН группы строек | 2 | Прямые затраты (итоги)
1 | Номер позиции по смете | 3 | Дата изменения группы строек | 3 | З/п основных рабочих (итоги)
2 | Номер позиции по порядку (в актах выполненных работ) | 4 | Дата создания группы строек | 4 | Эксплуатация машин (итоги)
3 | Обоснование (код) позиции | 5 | Регистрационный номер группы строек | 5 | З/п машинистов (итоги)
4 | К-ты к позиции (результат) | 6 | Описание группы строек | 6 | Материалы (итоги)
5 | К-т к позиции на прямые затраты |  |  | 7 | Трудозатраты основных рабочих (итоги)
6 | К-т к позиции на основную з/п | 7 | Наименование очереди | 8 | Трудозатраты машинистов (итоги)
7 | К-т к позиции на эксплуатацию машин | 8 | Индекс/ЛН очереди
8 | К-т к позиции на з/п машинистов | 9 | Дата изменения очереди
9 | К-т к позиции на материалы | 10 | Дата создания очереди
10 | К-т к позиции на трудозатраты рабочих | 11 | Регистрационный номер очереди
11 | К-т к позиции на трудозатраты механизаторов | 12 | Описание очереди
12 | Обоснование коэффициентов
13 | Наименование (текстовая часть) расценки | 13 | Наименование пускового комплекса
14 | Ед. измерения по расценке | 14 | Индекс/ЛН пускового комплекса
15 | Количество всего (физ. объем) по позиции | 15 | Дата изменения пускового комплекса
16 | Формула расчета физ. объема | 16 | Дата создания пускового комплекса
17 | Норма расхода на единицу | 17 | Регистрационный номер пускового комплекса
18 | Формула расчета стоимости единицы | 18 | Описание пускового комплекса
19 | ПЗ по позиции на единицу в базисных ценах
20 | ОЗП по позиции на единицу в базисных ценах | 19 | Наименование стройки
21 | ЭММ по позиции на единицу в базисных ценах | 20 | Индекс/ЛН стройки
22 | ЗПМ по позиции на единицу в базисных ценах | 21 | Дата изменения стройки
23 | МАТ по позиции на единицу в базисных ценах | 22 | Дата создания стройки
24 | Оборудование по позиции на единицу в базисных ценах | 23 | Регистрационный номер стройки
25 | ПЗ по позиции на единицу в базисных ценах с учетом к-тов к позиции | 24 | Описание стройки
26 | ОЗП по позиции на единицу в базисных ценах с учетом к-тов к позиции
27 | ЭММ по позиции на единицу в базисных ценах с учетом к-тов к позиции | 25 | Наименование объекта
28 | ЗПМ по позиции на единицу в базисных ценах с учетом к-тов к позиции | 26 | Индекс/ЛН объекта
29 | МАТ по позиции на единицу в базисных ценах с учетом к-тов к позиции | 27 | Дата изменения объекта
30 | Оборудование на единицу в базисных ценах с учетом к-тов к позиции | 28 | Дата создания объекта
31 | ПЗ по позиции на единицу после применения индекса | 29 | Регистрационный номер объекта
32 | ОЗП по позиции на единицу после применения индекса | 30 | Описание объекта
33 | ЭММ по позиции на единицу после применения индекса
34 | ЗПМ по позиции на единицу после применения индекса | 31 | Наименование сводного сметного расчета
35 | МАТ по позиции на единицу после применения индекса | 32 | Индекс/ЛН сводного сметного расчета
36 | Оборудование по позиции на единицу после применения индекса | 33 | Дата изменения сводного сметного расчета
37 | Общая стоимость ПЗ по позиции в базисных ценах | 34 | Дата создания сводного сметного расчета
38 | Общая стоимость ОЗП по позиции в базисных ценах | 35 | Регистрационный номер сводного сметного расчета
39 | Общая стоимость ЭММ по позиции в базисных ценах | 36 | Описание сводного сметного расчета
40 | Общая стоимость ЗПМ по позиции в базисных ценах
41 | Общая стоимость МАТ по позиции в базисных ценах | 37 | Наименование объектной сметы
42 | Общая стоимость оборудования по позиции в базисных ценах | 38 | Индекс/ЛН объектной сметы
43 | ТЗ по позиции на единицу | 39 | Дата изменения объектной сметы
44 | ТЗ по позиции всего | 40 | Дата создания объектной сметы
45 | ТЗМ по позиции на единицу | 41 | Регистрационный номер объектной сметы
46 | ТЗМ по позиции всего | 42 | Описание объектной сметы
47 | Вид работ 2001г. по позиции
48 | Нормы НР 2001г. по позиции | 43 | Наименование локальной сметы
49 | Нормы СП 2001г. по позиции | 44 | Индекс/ЛН локальной сметы
50 | Вид работ 1984г. по позиции | 45 | Дата изменения локальной сметы
51 | Нормы НР 1984г. по позиции | 46 | Дата создания локальной сметы
52 | Нормы СП 1984г. по позиции | 47 | Регистрационный номер локальной сметы
53 | К-ты к НР по позиции при расчете в текущих ценах | 48 | Описание локальной сметы
54 | К-ты к НР по позиции при расчете в базисных ценах
55 | Сумма НР по позиции при расчете в текущих ценах (ресурсный расчет) | 49 | Основание
56 | Сумма НР по позиции при расчете в базисных ценах | 50 | Составил
57 | Сумма СП по позиции при расчете в текущих ценах (ресурсный расчет) | 51 | Проверил
58 | Сумма СП по позиции при расчете в базисных ценах | 52 | Заказчик
59 | К-т удорожания по позиции (ресурсный расчет) | 53 | Инвестор
| Ресурсный расчет | 54 | Нормативная трудоемкость основных рабочих по смете
|  | 55 | Нормативная трудоемкость механизаторов по смете
60 | ПЗ по позиции на единицу в текущих ценах | 56 | Норм_трудоемкость осн_рабочих по смете с учетом к-тов
61 | ОЗП по позиции на единицу в текущих ценах | 57 | Норм_трудоемкость механизаторов по смете с учетом к-тов
62 | ЭММ по позиции на единицу в текущих ценах
63 | ЗПМ по позиции на единицу в текущих ценах | 58 | Сметная стоимость в базисных ценах
64 | МАТ по позиции на единицу в текущих ценах | 59 | Строительные работы в базисных ценах
65 | Оборудование по позиции на единицу в текущих ценах | 60 | Монтажные работы в базисных ценах
66 | ПЗ по позиции на единицу в текущих ценах с учетом к-тов к позиции | 61 | Оборудование в базисных ценах
67 | ОЗП по позиции на единицу в текущих ценах с учетом к-тов к позиции | 62 | Прочие затраты в базисных ценах
68 | ЭММ по позиции на единицу в текущих ценах с учетом к-тов к позиции | 63 | Итого ПЗ в базисных ценах
69 | ЗПМ по позиции на единицу в текущих ценах с учетом к-тов к позиции | 64 | Итого ОЗП в базисных ценах
70 | МАТ по позиции на единицу в текущих ценах с учетом к-тов к позиции | 65 | Районный к-т к ЗП
71 | Оборудование на единицу в текущих ценах с учетом к-тов к позиции | 66 | Итого ЗПМ в базисных ценах
72 | Общая стоимость ПЗ по позиции в текущих ценах | 67 | Итого ФОТ в базисных ценах
73 | Общая стоимость ОЗП по позиции в текущих ценах | 68 | Итого материалы в базисных ценах
74 | Общая стоимость ЭММ по позиции в текущих ценах | 69 | Итого машины и механизмы в базисных ценах
75 | Общая стоимость ЗПМ по позиции в текущих ценах | 70 | Итого НР в базисных ценах
76 | Общая стоимость МАТ по позиции в текущих ценах | 71 | Итого СП в базисных ценах
77 | Общая стоимость оборудования по позиции в текущих ценах | 72 | Итого ПЗ в базисных ценах с учетом к-тов
|  | 73 | Итого ОЗП в базисных ценах с учетом к-тов
| Индексы пересчета и территориальные поправки | 74 | Итого ЗПМ в базисных ценах с учетом к-тов
|  | 75 | Итого материалы в базисных ценах с учетом к-тов
78 | Индекс пересчета ПЗ по позиции из базисных цен 1984г. в текущие | 76 | Итого ЭММ в базисных ценах с учетом к-тов
79 | Индекс пересчета ОЗП по позиции из базисных цен 1984г. в текущие
80 | Индекс пересчета ЭМ по позиции из базисных цен 1984г. в текущие | 77 | Сметная стоимость в текущих ценах после применения индексов
81 | Индекс пересчета ЗПМ по позиции из базисных цен 1984г. в текущие | 78 | Строительные работы в текущих ценах после применения индексов
82 | Индекс пересчета МАТ по позиции из базисных цен 1984г. в текущие | 79 | Монтажные работы в текущих ценах после применения индексов
83 | Обоснование индекса пересчета по позиции из базисных цен 1984г. в текущие | 80 | Оборудование в текущих ценах после применения индексов
84 | Индекс пересчета ПЗ по позиции из базисных цен 2001г. в текущие | 81 | Прочие затраты в текущих ценах после применения индексов
85 | Индекс пересчета ОЗП по позиции из базисных цен 2001г. в текущие
86 | Индекс пересчета ЭМ по позиции из базисных цен 2001г. в текущие | 82 | Сметная стоимость по ресурсному расчету
87 | Индекс пересчета ЗПМ по позиции из базисных цен 2001г. в текущие | 83 | Строительные работы в текущих ценах по ресурсному расчету
88 | Индекс пересчета МАТ по позиции из базисных цен 2001г. в текущие | 84 | Монтажные работы в текущих ценах по ресурсному расчету
89 | Обоснование индекса пересчета по позиции из базисных цен 2001г. в текущие | 85 | Оборудование в текущих ценах по ресурсному расчету
90 | Индекс пересчета ПЗ по позиции из цен 1984г. в цены 2001г. | 86 | Прочие затраты в текущих ценах по ресурсному расчету
91 | Индекс пересчета ОЗП по позиции из цен 1984г. в цены 2001г. | 87 | Итого ПЗ по ресурсному расчету
92 | Индекс пересчета ЭМ по позиции из цен 1984г. в цены 2001г. | 88 | Итого ОЗП по ресурсному расчету
93 | Индекс пересчета ЗПМ по позиции из цен 1984г. в цены 2001г. | 89 | Районный к-т к ЗП
94 | Индекс пересчета МАТ по позиции из цен 1984г. в цены 2001г. | 90 | Итого ЗПМ при расчете по стоимости ч/часа работы механизаторов
95 | Обоснование индекса пересчета по позиции из цен 1984г. в цены 2001г. | 91 | Итого ФОТ при расчете по доле з/п в стоимости эксплуатации машин
96 | Обоснование территориальной поправки к расценкам 2001г. | 92 | Итого материалы по ресурсному расчету
97 | Территориальная поправка к ПЗ к расценкам 2001г. | 93 | Итого машины и механизмы по ресурсному расчету
98 | Территориальная поправка к ОЗП к расценкам 2001г. | 94 | Итого НР по ресурсному расчету
99 | Территориальная поправка к ЭМ к расценкам 2001г. | 95 | Итого СП по ресурсному расчету
100 | Территориальная поправка к ЗПМ к расценкам 2001г. | 96 | Итого ПЗ по рес_расчету с учетом к-тов
101 | Территориальная поправка к МАТ к расценкам 2001г. | 97 | Итого ОЗП по рес_расчету с учетом к-тов
102 | Индекс по конструктивам (часть 1) | 98 | Итого ЗПМ по рес_расчету с учетом к-тов
103 | Индекс по конструктивам (часть 2) | 99 | Итого материалы по рес_расчету с учетом к-тов
104 | Обоснование индекса по конструктивам | 100 | Итого ЭММ по рес_расчету с учетом к-тов
| Акт о приемке выполненных работ | 101 | Отчетный период (учет выполненных работ)
|  | 102 | Трудоемкость основных рабочих по акту выполненных работ
105 | ПЗ по позиции в базисных ценах по выполнению | 103 | Трудоемкость механизаторов по акту выполненных работ
106 | ОЗП по позиции в базисных ценах по выполнению | 104 | Стоимость по акту выполненных работ в базисных ценах
107 | ЭММ по позиции в базисных ценах по выполнению | 105 | Итого ПЗ по акту выполненных работ в базисных ценах
108 | ЗПМ по позиции в базисных ценах по выполнению | 106 | Итого ОЗП по акту выполненных работ в базисных ценах
109 | МАТ по позиции в базисных ценах по выполнению | 107 | Итого ЗПМ по акту выполненных работ в базисных ценах
110 | Стоимость оборудования по позиции в базисных ценах по выполнению | 108 | Итого ФОТ по акту выполненных работ в базисных ценах
111 | ТЗ по позиции по выполнению | 109 | Итого материалы по акту выполненных работ в базисных ценах
112 | ТЗМ по позиции по выполнению | 110 | Итого машины и механизмы по акту выполненных работ в базисных ценах
113 | ПЗ по позиции в текущих ценах по выполнению | 111 | Стоимость по акту выполненных работ при ресурсном расчете
114 | ОЗП по позиции в текущих ценах по выполнению | 112 | Итого ПЗ по акту выполненных работ при ресурсном расчете
115 | ЭММ по позиции в текущих ценах по выполнению | 113 | Итого ОЗП по акту выполненных работ при ресурсном расчете
116 | ЗПМ по позиции в текущих ценах по выполнению | 114 | Итого ЗПМ по акту выполненных работ при ресурсном расчете
117 | МАТ по позиции в текущих ценах по выполнению | 115 | Итого ФОТ по акту выполненных работ при ресурсном расчете
118 | Стоимость оборудования по позиции в текущих ценах по выполнению | 116 | Итого материалы по акту выполненных работ при ресурсном расчете
|  | 117 | Итого машины и механизмы по акту выполненных работ при ресурсном расчете
| Ведомость ресурсов и список потребных ресурсов | 118 | Итого НР по акту в базисных ценах
|  | 119 | Итого СП по акту в базисных ценах
119 | Номер ресурса п.п. | 120 | Итого НР по акту при ресурсном расчете
120 | Код ресурса | 121 | Итого СП по акту при ресурсном расчете
121 | Наименование ресурса | 122 | Труд_основн_рабочих по акту вып_работ с учетом к-тов
122 | Единица измерения ресурса | 123 | Труд_механизаторов по акту вып_работ с учетом к-тов
123 | Количество ресурса на единицу измерения | 124 | Итого ПЗ по акту вып_работ в базисных ценах с учетом к-тов
124 | Общее количество ресурса (на физ. объем) | 125 | Итого ОЗП по акту вып_работ в базисных ценах с учетом к-тов
125 | Сметная базисная цена ресурса (на ед. измерения) | 126 | Итого ЗПМ по акту вып_работ в базисных ценах с учетом к-тов
126 | Сметная базисная цена ресурса (на физ. объем) | 127 | Итого МАТ по акту вып_работ в базисных ценах с учетом к-тов
127 | Обоснование базисной цены ресурса | 128 | Итого ЭММ по акту вып_работ в базисных ценах с учетом к-тов
128 | Сметная текущая цена ресурса (на ед. измерения) | 129 | Итого ПЗ по акту вып_работ при ресурсном расчете с учетом к-тов
129 | Сметная текущая цена ресурса (на физ. объем) | 130 | Итого ОЗП по акту вып_работ при ресурсном расчете с учетом к-тов
130 | Обоснование текущей цены ресурса | 131 | Итого ЗПМ по акту вып_работ при ресурсном расчете с учетом к-тов
131 | Базисная ЗП по ресурсу (для машин и механизмов) | 132 | Итого МАТ по акту вып_работ при ресурсном расчете с учетом к-тов
132 | Текущая ЗП по ресурсу (для машин и механизмов) | 133 | Итого ЭММ по акту вып_работ при ресурсном расчете с учетом к-тов
|  | 134 | Укрупненный норматив НР для расчета в текущих ценах и ценах 2001г.
|  | 135 | Укрупненный норматив СП для расчета в текущих ценах и ценах 2001г.
|  | 136 | Укрупненный норматив НР для расчета в ценах 1984г.
|  | 137 | Укрупненный норматив СП для расчета в ценах 1984г.
|  | 139 | Территориальная поправка к ТЕР на ПЗ
|  | 140 | Территориальная поправка к ТЕР на ОЗП
|  | 141 | Территориальная поправка к ТЕР на ЭМ
|  | 142 | Территориальная поправка к ТЕР на ЗПМ
|  | 143 | Территориальная поправка к ТЕР на МАТ
|  | 144 | Обоснование поправки к ТЕР