## Лок.См.Расч.Баз.-Инд.Методом
Инвестиционная программа на 2017г.
[5 empty] | (наименование стройки) |  |  |  | УТВЕРЖДАЮ:
И.о. главного инженера ООО "Электросети"
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 12-3/16доп.
[5 empty] | (локальная смета) | [6 empty] | С.В. Беляев
"______"_________________2017г.
на электроснабжения ИЖС в п. Самусь (строительство ВЛИ-0,4 кВ)
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Основание:Дефектная ведомость № 17,18/126
Сметная стоимость |  | 1331034.1 |  |  | руб.
Средства на оплату труда |  |  | 54694 |  | руб.
Составлен(а) в текущих ценах по состоянию на 1кв. 2017г.
руб.
№ пп | Шифр и номер позиции и норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Коли- чество | Стоимость единицы (в базисном уровне цен с учетом всех коэффициентов к позиции) |  |  | Индекс | Общая стоимость (в текущем уровне цен) |  |  |  | Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обсл.машин
|  |  |  | всего | экспл.маш. | материалы |  | всего | основная зарплата | экспл.маш. | материалы | на единицу | всего
|  |  |  | осн.зарплата | в т.ч. з/пл. |  |  |  |  | в т.ч. з/пл.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
Раздел 1. Линия электропередачи ВЛИ-0,4кВ
1 | ТЕР33-04-003-01 -------------------- с 01.07.2012 Приказ Деп.стр. №9-п от 02.04.12 | Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок: одностоечных, 1 опора НР 54%=105%*(0,85*0,6) от ФОТ СП 0%=60%*0 от ФОТ | 9 -------- 2+7 | 213,29 _________ 47,46 | 112,55 ________ 12,43 | 53.28 | 33.102 Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ: ОЗП=11,21; ЭМ=8,69; ЗПМ=11,21; МАТ=5,21 | 16089 | 4788 | 8803 ________ 1254 | 2498 | 3,8 ______ 0,78 | 34,2 ______ 7,02
2 | ТЕР33-04-003-02 -------------------- с 01.07.2012 Приказ Деп.стр. №9-п от 02.04.12 | Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок: одностоечных с одним подкосом, 1 опора НР 54%=105%*(0,85*0,6) от ФОТ СП 0%=60%*0 от ФОТ | 5 -------- 2+3 | 414,74 _________ 98,67 | 262,79 ________ 29,63 | 53.28 | 33.102 Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ: ОЗП=11,21; ЭМ=8,69; ЗПМ=11,21; МАТ=5,21 | 18336 | 5530 | 11418 ________ 1661 | 1388 | 7,9 ______ 1,86 | 39,5 ______ 9,3
3 | ТЕР33-04-003-03 -------------------- с 01.07.2012 Приказ Деп.стр. №9-п от 02.04.12 | Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок: одностоечных с двумя подкосами, 1 опора НР 54%=105%*(0,85*0,6) от ФОТ СП 0%=60%*0 от ФОТ | 3 -------- 1+2 | 625,84 _________ 151,25 | 421,31 ________ 47,95 | 53.28 | 33.102 Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ: ОЗП=11,21; ЭМ=8,69; ЗПМ=11,21; МАТ=5,21 | 16904 | 5087 | 10984 ________ 1613 | 833 | 12,11 ______ 3,01 | 36,33 ______ 9,03
4 | ТЕРм08-02-152-01 -------------------- с 01.07.2012 Приказ Деп.стр. №9-п от 02.04.12 | Кронштейн (У4-26+15=41шт) (прим.), 1 т НР 48%=95%*(0,85*0,6) от ФОТ СП 0%=65%*0 от ФОТ | 0,2665 -------- (26+15)*6,5/1000 | 15665,87 _________ 1368,55 | 804,34 ________ 33,61 | 13492.98 | 54.139 Полка-кронштейн, скоба П-образная из полосовой или угловой стали, конструкция сварная: ОЗП=11,21; ЭМ=7,8; ЗПМ=11,21; МАТ=5,6 | 25898 | 4089 | 1672 ________ 100 | 20137 | 101 ______ 2,11 | 26,92 ______ 0,56
5 | ТССЦ-201-0843 -------------------- с 01.07.2012 Приказ Деп.стр. №9-п от 02.04.12 | Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т, т | -0.2665 | 12904.26 |  | 12904.26 | Конструкции стальные индивидуальные: решетчатые сварные массой до 0,1 т (1кв. 2017г.); МАТ=5,899 | -20287 |  |  | -20287
6 | ТЕР33-04-008-03 -------------------- с 01.07.2012 Приказ Деп.стр. №9-п от 02.04.12 | Подвеска изолированных проводов ВЛ 0,38 кВ с помощью механизмов, 1 км изолированного провода с несколькими жилами при 30 опорах НР 54%=105%*(0,85*0,6) от ФОТ СП 0%=60%*0 от ФОТ | 3,208 -------- (316+100+1707+440+645)/1000 | 1659,05 _________ 451,61 | 709,28 ________ 89,2 | 498.16 | 33.113 Подвеска изолированных проводов ВЛ 0,38 кВ с помощью механизмов: ОЗП=11,21; ЭМ=7,88; ЗПМ=11,21; МАТ=2,48 | 38134 | 16241 | 17930 ________ 3208 | 3963 | 34,9 ______ 5,6 | 111,96 ______ 17,96
7 | ТЕРм08-02-471-04 -------------------- с 01.07.2012 Приказ Деп.стр. №9-п от 02.04.12 | Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром: 16 мм, 10 шт. НР 48%=95%*(0,85*0,6) от ФОТ СП 0%=65%*0 от ФОТ | 5 -------- (37+13)/10 | 594,86 _________ 109,76 | 58,61 ________ 2,23 | 426.49 | 54.345 Заземлители: ОЗП=11,21; ЭМ=7,75; ЗПМ=11,21; МАТ=5,53 | 20215 | 6152 | 2271 ________ 125 | 11792 | 8,29 ______ 0,14 | 41,45 ______ 0,7
8 | ТЕРм08-02-152-03 -------------------- с 01.07.2012 Приказ Деп.стр. №9-п от 02.04.12 | Кронштейн (прим.), 1 т НР 48%=95%*(0,85*0,6) от ФОТ СП 0%=65%*0 от ФОТ | 0,09864 -------- (70*0,4+30*0,4)*2,466/1000 | 14473,15 _________ 609,75 | 694,92 ________ 32,5 | 13168.48 | 54.139 Полка-кронштейн, скоба П-образная из полосовой или угловой стали, конструкция сварная: ОЗП=11,21; ЭМ=7,8; ЗПМ=11,21; МАТ=5,6 | 8483 | 674 | 535 ________ 36 | 7274 | 45 ______ 2,04 | 4,44 ______ 0,2
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г. | [7 empty] | 16331 | 3797 | 6442 _______ 713 | 6092 |  | 294,8 ______ 44,77
Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах | [7 empty] | 123772 | 42561 | 53613 _______ 7997 | 27598 |  | 294,8 ______ 44,77
Накладные расходы | [7 empty] | 26630
Итого по разделу 1 Линия электропередачи ВЛИ-0,4кВ | [7 empty] | 150402 |  |  |  |  | 294,8 ______ 44,77
Раздел 2. Пусконаладочные работы
9 | ТЕРп01-11-011-01 -------------------- с 01.07.2012 Приказ Деп.стр. №9-п от 02.04.12 | Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами, 100 точек НР 33%=65%*(0,85*0,6) от ФОТ СП 0%=40%*0 от ФОТ | 0,78 -------- ((37+13)+(12+16))/100 | 288,24 _________ 288,24 |  |  | Таблица 7 п.1.1 Индекс на пусконаладочные работы: ОЗП=11,21 | 2520 | 2520 |  |  | 16 | 12.48
10 | ТЕРп01-11-024-02 -------------------- с 01.07.2012 Приказ Деп.стр. №9-п от 02.04.12 | Фазировка электрической линии или трансформатора с сетью напряжением: свыше 1 кВ, 1 фазировка НР 33%=65%*(0,85*0,6) от ФОТ СП 0%=40%*0 от ФОТ | 4 -------- 2+2 | 36,03 _________ 36,03 |  |  | Таблица 7 п.1.1 Индекс на пусконаладочные работы: ОЗП=11,21 | 1616 | 1616 |  |  | 2 | 8
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г. | [7 empty] | 369 | 369 |  |  |  | 20.48
Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах | [7 empty] | 4136 | 4136 |  |  |  | 20.48
Накладные расходы | [7 empty] | 1365
Итого по разделу 2 Пусконаладочные работы | [7 empty] | 5501 |  |  |  |  | 20.48
Раздел 3. Материалы
11 | цена подрядчика | Опора ВЛ СВ-95-3, шт | 28 -------- 9+19 | 6864.41 |  | 6864.41 | Текущая цена | 192203 |  |  | 192203
12 | ТССЦ-509-9733-90210 -------------------- И10 | Кронштейн У4 3.407.1-136 (прим.), шт. | 41 -------- 26+15 | 123.26 |  | 123.26 | Кронштейн вертикальный диаметром 76 мм (1кв. 2017г.); МАТ=4,973 | 25132 |  |  | 25132
13 | ТССЦ-502-0851 -------------------- И4 | Провода самонесущие изолированные для воздушных линий электропередачи с алюминиевыми жилами марки СИП-2 3х95+1х95-0,6/1,0, 1000 м | 0,756 -------- (316+440)/1000 | 83772.77 |  | 83772.77 | Провода самонесущие изолированные для воздушных линий электропередачи с алюминиевыми жилами марки СИП-2 3х95+1х95-0,6/1,0 (1кв. 2017г.); МАТ=2,934 | 185817 |  |  | 185817
14 | ТССЦ-502-0847 -------------------- И4 | Провода самонесущие изолированные для воздушных линий электропередачи с алюминиевыми жилами марки СИП-2 3х70+1х70-0,6/1,0, 1000 м | 2,352 -------- (1707+645)/1000 | 62190.99 |  | 62190.99 | Провода самонесущие изолированные для воздушных линий электропередачи с алюминиевыми жилами марки СИП-2 3х70+1х70-0,6/1,0 (1кв. 2017г.); МАТ=2,979 | 435748 |  |  | 435748
15 | цена подрядчика | Провод СИП-4 4х95, м | 100 | 228.46 |  | 228.46 | Текущая цена | 22846 |  |  | 22846
16 | ТССЦ-101-1616 -------------------- с 01.07.2012 Приказ Деп.стр. №9-п от 02.04.12 | Сталь круглая углеродистая обыкновенного качества марки ВСтЗпс5-1 диаметром 10 мм, т | 0,2468 -------- (182,63+64,17)/1000 | 5981 |  | 5981 | Сталь круглая углеродистая обыкновенного качества марки ВСт3пс5-1 диаметром:10 мм (1кв. 2017г.); МАТ=5,277 | 7789 |  |  | 7789
17 | ТССЦ-111-0147 -------------------- И-2 с 01.11.2012 Приказ Депстр. № 28-п от 05.10.2012 | Зажим анкерный (ЗАС 4х70-95) прим., шт. | 52 -------- 30+22 | 245.01 |  | 245.01 | Зажим анкерный (СИП) SO 65.1 (1кв. 2017г.); МАТ=3,205 | 40833 |  |  | 40833
18 | ТССЦ-111-3141 -------------------- с 01.07.2012 Приказ Деп.стр. №9-п от 02.04.12 | Зажим промежуточный (СИП) (ЗПС 4х95/1000) прим., компл. | 29 -------- 24+5 | 238.38 |  | 238.38 | Комплект промежуточной подвески (СИП) ES 1500Е (1кв. 2017г.); МАТ=3,134 | 21665 |  |  | 21665
19 | цена подрядчика | Зажим поддерживающий PS 2х25-4х120, шт | 24 | 289.34 |  | 289.34 | Текущая цена | 6944 |  |  | 6944
20 | ТССЦ-111-3202 -------------------- с 01.07.2012 Приказ Деп.стр. №9-п от 02.04.12 | Зажим поддерживающий PS 2х25-4х120 (прим.), шт. | 33 -------- 19+14 | 54.64 |  | 54.64 | Зажим соединительный изолированный (СИП) MJPT 50 (гильза фазовая) (1кв. 2017г.); МАТ=5,026 | 9062 |  |  | 9062
21 | цена подрядчика | Зажим прокалывающий ОР-95, шт | 60 -------- 52+8 | 148.31 |  | 148.31 | Текущая цена | 8899 |  |  | 8899
22 | ТССЦ-509-0262 -------------------- с 01.07.2012 Приказ Деп.стр. №9-п от 02.04.12 | Зажим плашечный ПС-2-1, шт. | 50 -------- 37+13 | 12.22 |  | 12.22 | Зажим: плашечный (1кв. 2017г.); МАТ=2,417 | 1477 |  |  | 1477
23 | ТССЦ-111-3104-30003 -------------------- И8 | Зажим ответвительный (ЗОРБ3Б-2С 35-70/35-70) прим., шт. | 50 -------- 37+13 | 129.7 |  | 129.7 | Зажим ответвительный герметичный с одновременной затяжкой болта:для ответвления СИП от ВЛН N 640 (1кв. 2017г.); МАТ=2,109 | 13677 |  |  | 13677
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г. | [7 empty] | 475580 |  |  | 475580
Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах | [7 empty] | 972092 |  |  | 972092
Итого по разделу 3 Материалы | [7 empty] | 972092
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. | [7 empty] | 492280 | 4166 | 6442 _______ 713 | 481672 |  | 315,28 ______ 44,77
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах | [7 empty] | 1100000 | 46697 | 53613 _______ 7997 | 999690 |  | 315,28 ______ 44,77
Накладные расходы | [7 empty] | 27995
Итоги по смете:
Итого по разделу 1 Линия электропередачи ВЛИ-0,4кВ | [7 empty] | 150402 |  |  |  |  | 294,8 ______ 44,77
Итого по разделу 2 Пусконаладочные работы | [7 empty] | 5501 |  |  |  |  | 20.48
Итого по разделу 3 Материалы | [7 empty] | 972092
Итого | [7 empty] | 1127995 |  |  |  |  | 315,28 ______ 44,77
В том числе:
Материалы | [7 empty] | 999690
Машины и механизмы | [7 empty] | 53613
ФОТ | [7 empty] | 54694
Накладные расходы | [7 empty] | 27995
НДС 18% | [7 empty] | 203039.1
ВСЕГО по смете | [7 empty] | 1331034.1 |  |  |  |  | 315,28 ______ 44,77
|  | Составил: Инженер ПТО______________________Н.В. Казанцева |  |  |  | Проверил:Зам. главного инженера____________________________ |  |  |  | А.В. Ларионов
Note on F1: <Наименование стройки>
Note on F4: <Индекс/ЛН локальной сметы>
Note on D7: <Наименование локальной сметы>, <Наименование объекта>
Note on A10: <Основание>
Note on C11: <Итого по расчету>
Note on D12: <Итого ФОТ>
Note on A13: <подпись 102 значение>
Note on A19: <Номер позиции по смете>
Note on B19: <Обоснование (код) позиции> <Примечание> -------------------- <Комментарии из базы данных к расценке>
Note on C19: <Наименование (текстовая часть) расценки>, <Ед. измерения по расценке> <Обоснование коэффициентов> <Формула расчета стоимости единицы> <Строка задания НР для БИМ> <Строка задания СП для БИМ> <Пустой идентификатор> _______ <Примечание>
Note on D19: <Количество всего (физ. объем) по позиции> -------- <Формула расчета физ. объема>
Note on E19: <ПЗ по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов> _________ <ОЗП по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов>
Note on F19: <ЭММ по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов> ________ <ЗПМ по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов>
Note on G19: <МАТ по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов>
Note on H19: <Наименование индекса к позиции>: ОЗП=<Индекс к позиции на ОЗП>; ЭМ=<Индекс к позиции на ЭМ>; ЗПМ=<Индекс к позиции на ЗПМ>; МАТ=<Индекс к позиции на МАТ> <Дополнительные начисления к индексу>
Note on I19: <Общая стоимость ПЗ по позиции для БИМ до начисления НР и СП>
Note on J19: <Общая стоимость ОЗП по позиции для БИМ до начисления НР и СП>
Note on K19: <Общая стоимость ЭММ по позиции для БИМ до начисления НР и СП> ________ <Общая стоимость ЗПМ по позиции для БИМ до начисления НР и СП>
Note on L19: <Общая стоимость МАТ по позиции для БИМ до начисления НР и СП>
Note on M19: <ТЗ по позиции на единицу> ______ <ТЗМ по позиции на единицу>
Note on N19: <ТЗ по позиции всего> ______ <ТЗМ по позиции всего>
Note on A57: <Текстовая часть (итоги)>
Note on I57: <Прямые затраты (итоги)>
Note on J57: <З/п основных рабочих (итоги)>
Note on K57: <Эксплуатация машин (итоги)> _______ <З/п машинистов (итоги)>
Note on L57: <Материалы (итоги)>
Note on N57: <Трудозатраты основных рабочих (итоги)> ______ <Трудозатраты машинистов (итоги)>
Note on C74: ______________<Составил>
Note on F74: ______________<Проверил>

## Переменные и константы
Спецификация переменных и констант из программы ГРАНД-СМЕТА
№ | Наименование переменной из позиции сметы или акта выполнения | № | Наименование константы по смете или акту выполнения | № | Наименование столбца структуры итогов
| Локальный сметный расчет | 1 | Наименование группы строек | 1 | Текстовая часть (итоги)
|  | 2 | Индекс/ЛН группы строек | 2 | Прямые затраты (итоги)
1 | Номер позиции по смете | 3 | Дата изменения группы строек | 3 | З/п основных рабочих (итоги)
2 | Номер позиции по порядку (в актах выполненных работ) | 4 | Дата создания группы строек | 4 | Эксплуатация машин (итоги)
3 | Обоснование (код) позиции | 5 | Регистрационный номер группы строек | 5 | З/п машинистов (итоги)
4 | К-ты к позиции (результат) | 6 | Описание группы строек | 6 | Материалы (итоги)
5 | К-т к позиции на прямые затраты |  |  | 7 | Трудозатраты основных рабочих (итоги)
6 | К-т к позиции на основную з/п | 7 | Наименование очереди | 8 | Трудозатраты машинистов (итоги)
7 | К-т к позиции на эксплуатацию машин | 8 | Индекс/ЛН очереди
8 | К-т к позиции на з/п машинистов | 9 | Дата изменения очереди
9 | К-т к позиции на материалы | 10 | Дата создания очереди
10 | К-т к позиции на трудозатраты рабочих | 11 | Регистрационный номер очереди
11 | К-т к позиции на трудозатраты механизаторов | 12 | Описание очереди
12 | Обоснование коэффициентов
13 | Наименование (текстовая часть) расценки | 13 | Наименование пускового комплекса
14 | Ед. измерения по расценке | 14 | Индекс/ЛН пускового комплекса
15 | Количество всего (физ. объем) по позиции | 15 | Дата изменения пускового комплекса
16 | Формула расчета физ. объема | 16 | Дата создания пускового комплекса
17 | Норма расхода на единицу | 17 | Регистрационный номер пускового комплекса
18 | Формула расчета стоимости единицы | 18 | Описание пускового комплекса
19 | ПЗ по позиции на единицу в базисных ценах
20 | ОЗП по позиции на единицу в базисных ценах | 19 | Наименование стройки
21 | ЭММ по позиции на единицу в базисных ценах | 20 | Индекс/ЛН стройки
22 | ЗПМ по позиции на единицу в базисных ценах | 21 | Дата изменения стройки
23 | МАТ по позиции на единицу в базисных ценах | 22 | Дата создания стройки
24 | Оборудование по позиции на единицу в базисных ценах | 23 | Регистрационный номер стройки
25 | ПЗ по позиции на единицу в базисных ценах с учетом к-тов к позиции | 24 | Описание стройки
26 | ОЗП по позиции на единицу в базисных ценах с учетом к-тов к позиции
27 | ЭММ по позиции на единицу в базисных ценах с учетом к-тов к позиции | 25 | Наименование объекта
28 | ЗПМ по позиции на единицу в базисных ценах с учетом к-тов к позиции | 26 | Индекс/ЛН объекта
29 | МАТ по позиции на единицу в базисных ценах с учетом к-тов к позиции | 27 | Дата изменения объекта
30 | Оборудование на единицу в базисных ценах с учетом к-тов к позиции | 28 | Дата создания объекта
31 | ПЗ по позиции на единицу после применения индекса | 29 | Регистрационный номер объекта
32 | ОЗП по позиции на единицу после применения индекса | 30 | Описание объекта
33 | ЭММ по позиции на единицу после применения индекса
34 | ЗПМ по позиции на единицу после применения индекса | 31 | Наименование сводного сметного расчета
35 | МАТ по позиции на единицу после применения индекса | 32 | Индекс/ЛН сводного сметного расчета
36 | Оборудование по позиции на единицу после применения индекса | 33 | Дата изменения сводного сметного расчета
37 | Общая стоимость ПЗ по позиции в базисных ценах | 34 | Дата создания сводного сметного расчета
38 | Общая стоимость ОЗП по позиции в базисных ценах | 35 | Регистрационный номер сводного сметного расчета
39 | Общая стоимость ЭММ по позиции в базисных ценах | 36 | Описание сводного сметного расчета
40 | Общая стоимость ЗПМ по позиции в базисных ценах
41 | Общая стоимость МАТ по позиции в базисных ценах | 37 | Наименование объектной сметы
42 | Общая стоимость оборудования по позиции в базисных ценах | 38 | Индекс/ЛН объектной сметы
43 | ТЗ по позиции на единицу | 39 | Дата изменения объектной сметы
44 | ТЗ по позиции всего | 40 | Дата создания объектной сметы
45 | ТЗМ по позиции на единицу | 41 | Регистрационный номер объектной сметы
46 | ТЗМ по позиции всего | 42 | Описание объектной сметы
47 | Вид работ 2001г. по позиции
48 | Нормы НР 2001г. по позиции | 43 | Наименование локальной сметы
49 | Нормы СП 2001г. по позиции | 44 | Индекс/ЛН локальной сметы
50 | Вид работ 1984г. по позиции | 45 | Дата изменения локальной сметы
51 | Нормы НР 1984г. по позиции | 46 | Дата создания локальной сметы
52 | Нормы СП 1984г. по позиции | 47 | Регистрационный номер локальной сметы
53 | К-ты к НР по позиции при расчете в текущих ценах | 48 | Описание локальной сметы
54 | К-ты к НР по позиции при расчете в базисных ценах
55 | Сумма НР по позиции при расчете в текущих ценах (ресурсный расчет) | 49 | Основание
56 | Сумма НР по позиции при расчете в базисных ценах | 50 | Составил
57 | Сумма СП по позиции при расчете в текущих ценах (ресурсный расчет) | 51 | Проверил
58 | Сумма СП по позиции при расчете в базисных ценах | 52 | Заказчик
59 | К-т удорожания по позиции (ресурсный расчет) | 53 | Инвестор
| Ресурсный расчет | 54 | Нормативная трудоемкость основных рабочих по смете
|  | 55 | Нормативная трудоемкость механизаторов по смете
60 | ПЗ по позиции на единицу в текущих ценах | 56 | Норм_трудоемкость осн_рабочих по смете с учетом к-тов
61 | ОЗП по позиции на единицу в текущих ценах | 57 | Норм_трудоемкость механизаторов по смете с учетом к-тов
62 | ЭММ по позиции на единицу в текущих ценах
63 | ЗПМ по позиции на единицу в текущих ценах | 58 | Сметная стоимость в базисных ценах
64 | МАТ по позиции на единицу в текущих ценах | 59 | Строительные работы в базисных ценах
65 | Оборудование по позиции на единицу в текущих ценах | 60 | Монтажные работы в базисных ценах
66 | ПЗ по позиции на единицу в текущих ценах с учетом к-тов к позиции | 61 | Оборудование в базисных ценах
67 | ОЗП по позиции на единицу в текущих ценах с учетом к-тов к позиции | 62 | Прочие затраты в базисных ценах
68 | ЭММ по позиции на единицу в текущих ценах с учетом к-тов к позиции | 63 | Итого ПЗ в базисных ценах
69 | ЗПМ по позиции на единицу в текущих ценах с учетом к-тов к позиции | 64 | Итого ОЗП в базисных ценах
70 | МАТ по позиции на единицу в текущих ценах с учетом к-тов к позиции | 65 | Районный к-т к ЗП
71 | Оборудование на единицу в текущих ценах с учетом к-тов к позиции | 66 | Итого ЗПМ в базисных ценах
72 | Общая стоимость ПЗ по позиции в текущих ценах | 67 | Итого ФОТ в базисных ценах
73 | Общая стоимость ОЗП по позиции в текущих ценах | 68 | Итого материалы в базисных ценах
74 | Общая стоимость ЭММ по позиции в текущих ценах | 69 | Итого машины и механизмы в базисных ценах
75 | Общая стоимость ЗПМ по позиции в текущих ценах | 70 | Итого НР в базисных ценах
76 | Общая стоимость МАТ по позиции в текущих ценах | 71 | Итого СП в базисных ценах
77 | Общая стоимость оборудования по позиции в текущих ценах | 72 | Итого ПЗ в базисных ценах с учетом к-тов
|  | 73 | Итого ОЗП в базисных ценах с учетом к-тов
| Индексы пересчета и территориальные поправки | 74 | Итого ЗПМ в базисных ценах с учетом к-тов
|  | 75 | Итого материалы в базисных ценах с учетом к-тов
78 | Индекс пересчета ПЗ по позиции из базисных цен 1984г. в текущие | 76 | Итого ЭММ в базисных ценах с учетом к-тов
79 | Индекс пересчета ОЗП по позиции из базисных цен 1984г. в текущие
80 | Индекс пересчета ЭМ по позиции из базисных цен 1984г. в текущие | 77 | Сметная стоимость в текущих ценах после применения индексов
81 | Индекс пересчета ЗПМ по позиции из базисных цен 1984г. в текущие | 78 | Строительные работы в текущих ценах после применения индексов
82 | Индекс пересчета МАТ по позиции из базисных цен 1984г. в текущие | 79 | Монтажные работы в текущих ценах после применения индексов
83 | Обоснование индекса пересчета по позиции из базисных цен 1984г. в текущие | 80 | Оборудование в текущих ценах после применения индексов
84 | Индекс пересчета ПЗ по позиции из базисных цен 2001г. в текущие | 81 | Прочие затраты в текущих ценах после применения индексов
85 | Индекс пересчета ОЗП по позиции из базисных цен 2001г. в текущие
86 | Индекс пересчета ЭМ по позиции из базисных цен 2001г. в текущие | 82 | Сметная стоимость по ресурсному расчету
87 | Индекс пересчета ЗПМ по позиции из базисных цен 2001г. в текущие | 83 | Строительные работы в текущих ценах по ресурсному расчету
88 | Индекс пересчета МАТ по позиции из базисных цен 2001г. в текущие | 84 | Монтажные работы в текущих ценах по ресурсному расчету
89 | Обоснование индекса пересчета по позиции из базисных цен 2001г. в текущие | 85 | Оборудование в текущих ценах по ресурсному расчету
90 | Индекс пересчета ПЗ по позиции из цен 1984г. в цены 2001г. | 86 | Прочие затраты в текущих ценах по ресурсному расчету
91 | Индекс пересчета ОЗП по позиции из цен 1984г. в цены 2001г. | 87 | Итого ПЗ по ресурсному расчету
92 | Индекс пересчета ЭМ по позиции из цен 1984г. в цены 2001г. | 88 | Итого ОЗП по ресурсному расчету
93 | Индекс пересчета ЗПМ по позиции из цен 1984г. в цены 2001г. | 89 | Районный к-т к ЗП
94 | Индекс пересчета МАТ по позиции из цен 1984г. в цены 2001г. | 90 | Итого ЗПМ при расчете по стоимости ч/часа работы механизаторов
95 | Обоснование индекса пересчета по позиции из цен 1984г. в цены 2001г. | 91 | Итого ФОТ при расчете по доле з/п в стоимости эксплуатации машин
96 | Обоснование территориальной поправки к расценкам 2001г. | 92 | Итого материалы по ресурсному расчету
97 | Территориальная поправка к ПЗ к расценкам 2001г. | 93 | Итого машины и механизмы по ресурсному расчету
98 | Территориальная поправка к ОЗП к расценкам 2001г. | 94 | Итого НР по ресурсному расчету
99 | Территориальная поправка к ЭМ к расценкам 2001г. | 95 | Итого СП по ресурсному расчету
100 | Территориальная поправка к ЗПМ к расценкам 2001г. | 96 | Итого ПЗ по рес_расчету с учетом к-тов
101 | Территориальная поправка к МАТ к расценкам 2001г. | 97 | Итого ОЗП по рес_расчету с учетом к-тов
102 | Индекс по конструктивам (часть 1) | 98 | Итого ЗПМ по рес_расчету с учетом к-тов
103 | Индекс по конструктивам (часть 2) | 99 | Итого материалы по рес_расчету с учетом к-тов
104 | Обоснование индекса по конструктивам | 100 | Итого ЭММ по рес_расчету с учетом к-тов
| Акт о приемке выполненных работ | 101 | Отчетный период (учет выполненных работ)
|  | 102 | Трудоемкость основных рабочих по акту выполненных работ
105 | ПЗ по позиции в базисных ценах по выполнению | 103 | Трудоемкость механизаторов по акту выполненных работ
106 | ОЗП по позиции в базисных ценах по выполнению | 104 | Стоимость по акту выполненных работ в базисных ценах
107 | ЭММ по позиции в базисных ценах по выполнению | 105 | Итого ПЗ по акту выполненных работ в базисных ценах
108 | ЗПМ по позиции в базисных ценах по выполнению | 106 | Итого ОЗП по акту выполненных работ в базисных ценах
109 | МАТ по позиции в базисных ценах по выполнению | 107 | Итого ЗПМ по акту выполненных работ в базисных ценах
110 | Стоимость оборудования по позиции в базисных ценах по выполнению | 108 | Итого ФОТ по акту выполненных работ в базисных ценах
111 | ТЗ по позиции по выполнению | 109 | Итого материалы по акту выполненных работ в базисных ценах
112 | ТЗМ по позиции по выполнению | 110 | Итого машины и механизмы по акту выполненных работ в базисных ценах
113 | ПЗ по позиции в текущих ценах по выполнению | 111 | Стоимость по акту выполненных работ при ресурсном расчете
114 | ОЗП по позиции в текущих ценах по выполнению | 112 | Итого ПЗ по акту выполненных работ при ресурсном расчете
115 | ЭММ по позиции в текущих ценах по выполнению | 113 | Итого ОЗП по акту выполненных работ при ресурсном расчете
116 | ЗПМ по позиции в текущих ценах по выполнению | 114 | Итого ЗПМ по акту выполненных работ при ресурсном расчете
117 | МАТ по позиции в текущих ценах по выполнению | 115 | Итого ФОТ по акту выполненных работ при ресурсном расчете
118 | Стоимость оборудования по позиции в текущих ценах по выполнению | 116 | Итого материалы по акту выполненных работ при ресурсном расчете
|  | 117 | Итого машины и механизмы по акту выполненных работ при ресурсном расчете
| Ведомость ресурсов и список потребных ресурсов | 118 | Итого НР по акту в базисных ценах
|  | 119 | Итого СП по акту в базисных ценах
119 | Номер ресурса п.п. | 120 | Итого НР по акту при ресурсном расчете
120 | Код ресурса | 121 | Итого СП по акту при ресурсном расчете
121 | Наименование ресурса | 122 | Труд_основн_рабочих по акту вып_работ с учетом к-тов
122 | Единица измерения ресурса | 123 | Труд_механизаторов по акту вып_работ с учетом к-тов
123 | Количество ресурса на единицу измерения | 124 | Итого ПЗ по акту вып_работ в базисных ценах с учетом к-тов
124 | Общее количество ресурса (на физ. объем) | 125 | Итого ОЗП по акту вып_работ в базисных ценах с учетом к-тов
125 | Сметная базисная цена ресурса (на ед. измерения) | 126 | Итого ЗПМ по акту вып_работ в базисных ценах с учетом к-тов
126 | Сметная базисная цена ресурса (на физ. объем) | 127 | Итого МАТ по акту вып_работ в базисных ценах с учетом к-тов
127 | Обоснование базисной цены ресурса | 128 | Итого ЭММ по акту вып_работ в базисных ценах с учетом к-тов
128 | Сметная текущая цена ресурса (на ед. измерения) | 129 | Итого ПЗ по акту вып_работ при ресурсном расчете с учетом к-тов
129 | Сметная текущая цена ресурса (на физ. объем) | 130 | Итого ОЗП по акту вып_работ при ресурсном расчете с учетом к-тов
130 | Обоснование текущей цены ресурса | 131 | Итого ЗПМ по акту вып_работ при ресурсном расчете с учетом к-тов
131 | Базисная ЗП по ресурсу (для машин и механизмов) | 132 | Итого МАТ по акту вып_работ при ресурсном расчете с учетом к-тов
132 | Текущая ЗП по ресурсу (для машин и механизмов) | 133 | Итого ЭММ по акту вып_работ при ресурсном расчете с учетом к-тов
|  | 134 | Укрупненный норматив НР для расчета в текущих ценах и ценах 2001г.
|  | 135 | Укрупненный норматив СП для расчета в текущих ценах и ценах 2001г.
|  | 136 | Укрупненный норматив НР для расчета в ценах 1984г.
|  | 137 | Укрупненный норматив СП для расчета в ценах 1984г.
|  | 139 | Территориальная поправка к ТЕР на ПЗ
|  | 140 | Территориальная поправка к ТЕР на ОЗП
|  | 141 | Территориальная поправка к ТЕР на ЭМ
|  | 142 | Территориальная поправка к ТЕР на ЗПМ
|  | 143 | Территориальная поправка к ТЕР на МАТ
|  | 144 | Обоснование поправки к ТЕР