График ремонта на январь 2013 г.

| № | Дата и время начала работ | Дата и время окончан. работ | Наименование оборудования | Дата преду- преж- дения | Вид ремонта, перечень электрооборудования. | Отметка о выполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 10.01. с 8-00 | 11.01. до 16-00 | РП-3 яч.15 | ___ | Т.р. эл. оборудования ячейки (МВ). | 11.01. |
|  | 14.01. с 8-00 | 16.01. до 17-00 | РП-3 яч.2 | ___ | К.р. эл. оборудования ячейки (МВ,ЛР). | 16.01. |
|  | 17.01. с 8-00 | 17.01. до 16-00 | РП-3 ШМ, ШР секции 1 | ___ | К.р. ШМ, ШР. | 17.01. |
|  | 22.01. с 8-00 | 22.01. до 17-00 | РП-3 ШМ, ШР секция 2 | ___ | К.р. ШМ, ШР. | 22.01. |
|  | 28.01. с 8-00 | 29.01. до 17-00 | РП-3 яч.10 | ___ | К.р. эл. оборудования ячейки (МВ, ЛР). | 29.01. |
|  | 30.01. с 8-00 | 31.01. до 17-00 | РП-4 яч.2 | ___ | Т.р. эл. оборудования ячейки (МВ). | 31.01. |