График ремонта на январь 2014 г.

| № | Дата и время начала работ | Дата и время окончан. работ | Наименование оборудования | Дата преду- преж- дения | Вид ремонта, перечень электрооборудования. | Отметка о выполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 13.01. с 8-00 | 13.01. до 17-00 | # РП-2 яч.1 | ___ | Осмотр эл. оборудования ячейки. | 13.01. |
|  | 15.01. с 8-00 | 15.01. до 17-00 | # РП-2 яч.3 | ___ | Осмотр эл. оборудования ячейки, ЧПВ РЗАИ. | 15.01. |
|  | 16.01. с 8-00 | 16.01. до 17-00 | # РП-2 яч.4 | ___ | Осмотр эл. оборудования ячейки, ЧПВ РЗАИ. | 16.01. |
|  | 17.01. с 8-00 | 17.01. до 16-00 | # РП-2 яч.5 | ___ | Осмотр эл. оборудования ячейки, ЧПВ РЗАИ. | 17.01. |
|  | 20.01. с 8-00 | 20.01. до 17-00 | # РП-2 ШМ, ШР секция 1 | ___ | Кап. ремонт ШМ, ШР. | 20.01. |
|  | 20.01. с 8-00 | 20.01. до 17-00 | # РП-2 яч.2 | ___ | Осмотр эл. оборудования ячейки, ЧПВ РЗАИ (ревизия контактов КЛ). | 20.01. |
|  | 20.01. с 8-00 | 20.01. до 17-00 | # РП-2 яч.6 | ___ | Текущий. ремонт эл. оборудования ячейки (ТН). | 20.01. |
|  | 22.01. с 8-00 | 22.01. до 17-00 | # РП-2 яч.9 | ___ | То (ВВ), кап. ремонт ЛР. | 22.01. |
|  | 23.01. с 8-00 | 24.01. до 16-00 | # РП-2 яч.10 | ___ | То (ВВ), кап. ремонт ЛР, ПВ РЗАИ. | 24.01. |
|  | 27.01. с 8-00 | 28.01. до 17-00 | # РП-2 яч.11 | ___ | То (ВВ), кап. ремонт ЛР, ПВ РЗАИ. | 28.01. |
|  | 29.01. с 8-00 | 30.01. до 17-00 | # РП-2 яч.12 | ___ | То (ВВ), кап. ремонт ЛР, ПВ РЗАИ. | 30.01. |