## 10. Р 2.1
Приложение №10 г. Северск
ЛЭП | Напряжение, кВ | Количество цепей на опоре | Материал опор | по состоянию на 01.01.2023 года |  |  | Комментарии
|  |  |  | Количество условных единиц (у) на 100 км трассы ЛЭП | Протяженность | Объем условных единиц
|  |  |  | у/100км | км | у
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
ВЛЭП | 400-500 | 1 | металл | 400 |  | 0
|  |  | ж/бетон | 300 |  | 0
| 330 | 1 | металл | 230 |  | 0
|  |  | ж/бетон | 170 |  | 0
|  | 2 | металл | 290 |  | 0
|  |  | ж/бетон | 210 |  | 0
| 220 | 1 | дерево | 260 |  | 0
|  |  | металл | 210 |  | 0
|  |  | ж/бетон | 140 |  | 0
|  | 2 | металл | 270 |  | 0
|  |  | ж/бетон | 180 |  | 0
| 110-150 | 1 | дерево | 180 |  | 0
|  |  | металл | 160 |  | 0
|  |  | ж/бетон | 130 |  | 0
|  | 2 | металл | 190 |  | 0
|  |  | ж/бетон | 160 |  | 0
КЛЭП | 220 | - | - | 3000 |  | 0
| 110 | - | - | 2300 |  | 0
ВН, всего |  |  |  | 7180 | 0 | 0
ВЛЭП | 35 | 1 | дерево | 170 |  | 0
|  |  | металл | 140 |  | 0
|  |  | ж/бетон | 120 |  | 0
|  | 2 | металл | 180 |  | 0
|  |  | ж/бетон | 150 |  | 0
| 1-20 | - | дерево | 160 | 0.935 | 1.496
|  |  | дерево на ж/б пасынках | 140 | 9.4103 | 13.1744
|  |  | ж/бетон, металл | 110 | 22.8033 | 25.0837
КЛЭП | 20-35 | - | - | 470 |  | 0
| 3-10 | - | - | 350 | 194.4558 | 680.5955
СН-1, всего |  |  |  | 1230 | 0 | 0
СН-2, всего |  |  |  | 760 | 227.6045 | 720.3496
ВЛЭП | 0, 4 кВ | - | дерево | 260 | 0.605 | 1.573
|  |  | дерево на ж/б пасынках | 220 | 29.2685 | 64.3907
|  |  | ж/бетон, металл | 150 | 3.363 | 5.0445
КЛЭП | до 1 кВ | - | - | 270 | 349.9684 | 944.9148
НН, всего |  |  |  | 900 | 383.2049 | 1015.923
Итого |  | Всего |  |  | 610.8094 | 1736.2725
|  | ВН |  |  | 0 | 0
|  | СН1 |  |  | 0 | 0
|  | СН2 |  |  | 227.6045 | 720.3496
|  | НН |  |  | 383.2049 | 1015.923
Примечание. При расчете условных единиц протяженность ВЛЭП - 0,4 кВ от линии до ввода в здании не учитывается.
Условные единицы по ВЛЭП - 0,4 кВ учитывают трудозатраты на обслуживание и ремонт:
а) воздушных линий в здание и
б) линий с совместной подвеской проводов.
- Условные единицы по ВЛЭП 0,4 - 20 кВ учитывают трудозатраты оперативного персонала распределительных сетей 0,4 - 20 кВ.
- Кабельные вводы учтены в условных единицах КЛЭП напряжением до 1 кВ.

## 11. Р 2.2
|  |  |  | 2012 | 2012 | 2012
Приложение №11 г. Северск
№ п/п | Наименование | Единица измерения | Напряжение, кВ | по состоянию на 01.08.2022 год |  |  | Комментарии
|  |  |  | Количество условных единиц (у) на единицу измерения | Количество единиц измерения | Объем условных единиц
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | Подстанция | п/ст | 400-500 | 500 |  | 0
|  |  | 330 | 250 |  | 0
|  |  | 220 | 210 |  | 0
|  |  | 110-150 | 105 | 2 | 210
|  |  | 35 | 75 |  | 0
2 | Силовой трансформатор или реактор (одно- или трехфазный), или вольтодобавочный трансформатор | Единица оборудования | 1150 | 60 |  | 0
|  |  | 750 | 43 |  | 0
|  |  | 400-500 | 28 |  | 0
|  |  | 330 | 18 |  | 0
|  |  | 220 | 14 |  | 0
|  |  | 110-150 | 7.8 | 4 | 31.2
|  |  | 35 | 2.1 |  | 0
|  |  | 1-20 | 1 | 5 | 5
3 | Воздушный выключатель | 3 фазы | 1150 | 180 |  | 0
|  |  | 750 | 130 |  | 0
|  |  | 400-500 | 88 |  | 0
|  |  | 330 | 66 |  | 0
|  |  | 220 | 43 |  | 0
|  |  | 110-150 | 26 |  | 0
|  |  | 35 | 11 |  | 0
|  |  | 1-20 | 5.5 |  | 0
4 | Масляный выключатель | - " - | 220 | 23 |  | 0
|  |  | 110-150 | 14 |  | 0
|  |  | 35 | 6.4 |  | 0
|  |  | 1-20 | 3.1 | 123 | 381.3
5 | Отделитель с короткозамыкателем | Единица оборудования | 400-500 | 35 |  | 0
|  |  | 330 | 24 |  | 0
|  |  | 220 | 19 |  | 0
|  |  | 110-150 | 9.5 | 4 | 38
|  |  | 35 | 4.7 |  | 0
6 | Выключатель нагрузки | - " - | 1-20 | 2.3 | 958 | 2203.4
7 | Синхронный компенсатор мощн. до 50 Мвар | - " - | 1-20 | 26 |  | 0
8 | То же, 50 Мвар и более | - " - | 1-20 | 48 |  | 0
9 | Статические конденсаторы | 100 конд. | 110-150 | 2.4 |  | 0
|  |  | 35 | 2.4 |  | 0
|  |  | 1-20 | 2.4 |  | 0
10 | Мачтовая (столбовая) ТП | ТП | 1-20 | 2.5 |  | 0
11 | Однотрансформаторная ТП, КТП | ТП, КТП | 1-20 | 2.3 | 108 | 248.4
12 | Двухтрансформаторная ТП, КТП | ТП, КТП | 1-20 | 3 | 164 | 492
13 | Однотрансформаторная подстанция 35/0,4 кВ | п/ст | 35 | 3.5 |  | 0
14 | Итого |  | Всего |  |  | 3609.3
|  |  | ВН |  |  | 279.2
|  |  | СН1 |  |  | 0
|  |  | СН2 |  |  | 3330.1
|  |  | НН |  |  | 0
15. | Итого по Р2.1. и Р2.2. |  | ВСЕГО |  |  | 5345.5725
|  |  | ВН |  |  | 279.2
|  |  | СН1 |  |  | 0
|  |  | СН2 |  |  | 4050.4496
|  |  | НН |  |  | 1015.923
Примечание. В п. 1 учтены трудозатраты оперативного персонала подстанций напряжением 35 - 1150 кВ.
Условные единицы по п. п. 2 - 9 учитывают трудозатраты по обслуживанию и ремонту оборудования, не включенного в номенклатуру условных единиц (трансформаторы напряжения, аккумуляторные батареи, сборные шины и т.д.), резервного оборудования.
Условные единицы по п. 2 "Силовые трансформаторы 1 - 20 кВ" определяются только для трансформаторов, используемых для собственных нужд подстанций 35 - 1150 кВ.
По п. п. 3 - 6 учтены дополнительные трудозатраты на обслуживание и ремонт устройств релейной защиты и автоматики, а для воздушных выключателей (п. 3) - дополнительно трудозатраты по обслуживанию и ремонту компрессорных установок.
Значение условных единиц п. п. 4 и 6 "Масляные выключатели 1 - 20 кВ" и "Выключатели нагрузки 1 - 20 кВ" относятся к коммутационным аппаратам, установленным в распределительных устройствах 1 - 20 кВ подстанций 35 - 1150 кВ, ТП, КТП и РП 1 - 20 кВ, а также к секционирующим коммутационным аппаратам на линиях 1 - 20 кВ.
Объем РП 1 - 20 кВ в условных единицах определяется по количеству установленных масляных выключателей (п. 4) и выключателей нагрузки (п. 6). При установке в РП трансформаторов 1 - 20/0,4 кВ дополнительные объемы обслуживания определяются по п. 11 или 12.
По п. п. 10 - 12 дополнительно учтены трудозатраты оперативного персонала распределительных сетей 0,4 - 20 кВ.
По п. п. 1, 2 условные единицы относятся на уровень напряжения, соответствующий первичному напряжению.
Условные единицы электрооборудования понизительных подстанций относятся на уровень высшего напряжения подстанций.