График ремонта на февраль 2013 г.

| № | Дата и время начала работ | Дата и время окончан. работ | Наименование оборудования | Дата преду- преж- дения | Вид ремонта, перечень электрооборудования. | Отметка о выполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 04.02. с 8-00 | 06.02. до 16-00 | РП-4 яч.4 | ___ | К.р. эл. оборудования ячейки (МВ, ЛР). |  |
|  | 07.02. с 8-00 | 08.02. до 16-00 | РП-4 яч.17 | ___ | Т.р. эл. оборудования ячейки (МВ). |  |
|  | 11.02. с 8-00 | 13.02. до 17-00 | РП-4 яч.1 | ___ | К.р. эл. оборудования ячейки (МВ, ЛР). |  |
|  | 14.02. с 8-00 | 15.02. до 16-00 | РП-4 яч.19 | ___ | Т.р. эл. оборудования ячейки (МВ). |  |
|  | 18.02. с 8-00 | 20.02. до 17-00 | РП-4 яч.3 | ___ | К.р. эл. оборудования ячейки (МВ, ЛР). |  |
|  | 21.02. с 8-00 | 22.02. до 16-00 | РП-4 яч.16 | ___ | Т.р. эл. оборудования ячейки (МВ). |  |
|  | 25.02. с 8-00 | 26.02. до 17-00 | РП-4 яч.18 | ___ | Т.р. эл. оборудования ячейки (МВ). |  |
|  | 27.02. с 8-00 | 28.02. до 16-00 | РП-4 яч.20 | ___ | Т.р. эл. оборудования ячейки (МВ). |  |