График ремонта на май 2015 г.

| № | Дата и время начала работ | Дата и время окончан. работ | Наименование оборудования | Дата преду- преж- дения | Вид ремонта, перечень электрооборудования. | Отметка о выполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 05.05. с 13-00 | 05.05. до 17-00 | #### ТП-135 | 27.04. | К. р. ВН, РВ, ШМ 10-0,4кВ. Т. р.ТС; РУ-10-0,4кВ. | 05.05. |
|  | 06.05. с 08-00 | 06.05. до 17-00 | ТП-118 | 27.04. | К. р. ВН, РВ, ШМ 10-0,4кВ. Т. р. ТС; РУ-10-0,4кВ, ВУ. | 06.05. |
|  | 07.05. с 8-00 | 07.05. до 17-00 | #### ТП-137 | 28.04. | К. р. ВН, РВ, ШМ 10-0,4кВ. Т. р.ТС-1,2; РУ-10-0,4кВ, ВУ. | 07.05. |
|  | 12.05. с 8-00 | 12.05. до 12-00 | ТП-134 | 30.04. | К. р. ВН, РВ, ШМ 10-0,4кВ. Т. р.ТС-1,2; РУ-10-0,4кВ, ВУ. | 12.05. |
|  | 13.05. с 8-00 | 13.05. до 12-00 | ТП-139 | 30.04. | К. р. ВН, РВ, ШМ 10-0,4кВ. Т. р.ТС; РУ-10-0,4кВ, ВУ. | 13.05. |
|  | 14.05. с 8-00 | 14.05. до 12-00 | РП-3 | 05.05. | Т. р. ТС, РУ-0,4кВ, ВУ, ВРУ. | 14.05 |
|  | 15.05. с 8-00 | 15.05. до 17-00 | ТП-У-5-1 | 06.05. | К. р. ВН, РВ, ШМ. Т. р. ТС-1,2, РУ-6-0,4кВ. | 15.05. |
|  | 18.05. с 13-00 | 18.05. до 17-00 | ТП-127 | 08.05. | К. р. ВН, РВ, ШМ 10-0,4кВ. Т. р. ТС; РУ-10-0,4кВ, ВУ. | 18.05. |
|  | 19.05. с 09-00 | 19.05. до 17-00 | ТП-Б-10-24 | 08.05. | Подготовка эл. оборудования КТП, к сезону. | 19.05. |
|  | 19.05. с 09-00 | 19.05. до 17-00 | ТП-45 | 08.05. | Подготовка эл. оборудования КТП, к сезону. | 19.05. |
|  | 20.05. с 09-00 | 20.05. до 17-00 | #### ТП-АП-4-2 #### ТП-АП-4-1 | 12.05. | Подготовка эл. оборудования ТП, НО к сезону. | 20.05. |
|  | 21.05. с 8-00 | 21.05. до 17-00 | #### ТП-95 #### ТП-124 ЗМ | 12.05. | Подготовка эл. оборудования КТП, КЛ, ВУ к сезону. | 21.05. |
|  | 22.05. с 8-00 | 22.05. до 17-00 | о/л Березка | 12.05. | Подготовка электрооборудования ВУ, КЛ к сезону. | 22.05. |
|  | 25.05. с 8-00 | 25.05. до 12-00 | ТП-140 | 07.05. | К. р. ВН, РВ, ШМ 10-0,4кВ. Т. р. ТС; РУ-10-0,4кВ, ВУ. | 25.05. |