График ремонта на ноябрь 2014 г.

| № | Дата и время начала работ | Дата и время окончан. работ | Наименование оборудования | Дата преду- преж- дения | Вид ремонта, перечень электрооборудования. | Отметка о выполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 17.11. с 8-00 | 18.11. до 17-00 | ГПП-702яч.21 | --- | Т.р. электрооборудования ячейки (МВ). | 18.11. |
|  | 19.11. с 8-00 | 20.11. до 17-00 | ГПП-702яч.20 | --- | Т.р. электрооборудования ячейки (МВ). | 20.11. |
|  | 24.11. с 8-00 | 26.11. до 17-00 | ГПП-702 яч.17,19 | --- | К.р. электрооборудования ячейки (МВ, ШР). | 26.11. |
|  | 27.11. с 8-00 | 28.11. до 16-00 | ГПП-702яч.26 | --- | Т.р. электрооборудования ячейки (МВ). | 28.11. |