## Лист1
Приложение №10 г. Северск
ЛЭП | Напряжение, кВ | Количество цепей на опоре | Материал опор |  | Комментарии
Протяженность
км
1 | 2 | 3 | 4 | 6
ВЛЭП | 400-500 | 1 | металл
ж/бетон
| 330 | 1 | металл
ж/бетон
|  | 2 | металл
ж/бетон
| 220 | 1 | дерево
металл
ж/бетон
|  | 2 | металл
ж/бетон
| 110-150 | 1 | дерево
металл
ж/бетон
|  | 2 | металл
ж/бетон
КЛЭП | 220 | - | -
| 110 | - | -
ВН, всего |  |  |  | 0
ВЛЭП | 35 | 1 | дерево
металл
ж/бетон
|  | 2 | металл
ж/бетон
| 1-20 | - | дерево
|  |  | дерево на ж/б пасынках | 10.1513
|  |  | ж/бетон, металл | 22.8033
КЛЭП | 20-35 | - | -
| 3-10 | - | - | 185.6541
ВЛЭП | 0, 4 кВ | - | дерево | 0.595
|  |  | дерево на ж/б пасынках | 28.2985
|  |  | ж/бетон, металл | 1.923
КЛЭП | до 1 кВ | - | - | 342.2356

## Лист2
Приложение №11 г. Северск
№ п/п | Наименование | Единица измерения | Напряжение, кВ |  | Комментарии
Количество единиц измерения
1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 8
1 | Подстанция | п/ст | 400-500
330
220
|  |  | 110-150 | 2
35
2 | Силовой трансформатор или реактор (одно- или трехфазный), или вольтодобавочный трансформатор | Единица оборудования | 1150
750
400-500
330
220
|  |  | 110-150 | 4
35
|  |  | 1-20 | 5
3 | Воздушный выключатель | 3 фазы | 1150
750
400-500
330
220
110-150
35
1-20
4 | Масляный выключатель | - " - | 220
110-150
35
|  |  | 1-20 | 120
5 | Отделитель с короткозамыкателем | Единица оборудования | 400-500
330
220
|  |  | 110-150 | 4
35
6 | Выключатель нагрузки | - " - | 1-20 | 907
7 | Синхронный компенсатор мощн. до 50 Мвар | - " - | 1-20
8 | То же, 50 Мвар и более | - " - | 1-20
9 | Статические конденсаторы | 100 конд. | 110-150
35
1-20
10 | Мачтовая (столбовая) ТП | ТП | 1-20
11 | Однотрансформаторная ТП, КТП | ТП, КТП | 1-20 | 104
12 | Двухтрансформаторная ТП, КТП | ТП, КТП | 1-20 | 159
13 | Однотрансформаторная подстанция 35/0,4 кВ | п/ст | 35