## Лист1
Приложение №10 внегородские территории ЗАТО Северск
ЛЭП | Напряжение, кВ | Количество цепей на опоре | Материал опор |  | Комментарии
Протяженность
км
1 | 2 | 3 | 4 | 6
ВЛЭП | 400-500 | 1 | металл
ж/бетон
| 330 | 1 | металл
ж/бетон
|  | 2 | металл
ж/бетон
| 220 | 1 | дерево
металл
ж/бетон
|  | 2 | металл
ж/бетон
| 110-150 | 1 | дерево
металл
ж/бетон
|  | 2 | металл
ж/бетон
КЛЭП | 220 | - | -
| 110 | - | -
ВН, всего |  |  |  | 0
ВЛЭП | 35 | 1 | дерево
металл
ж/бетон
|  | 2 | металл
ж/бетон
| 1-20 | - | дерево
|  |  | дерево на ж/б пасынках | 6.77
|  |  | ж/бетон, металл | 14.5297
КЛЭП | 20-35 | - | -
| 3-10 | - | - | 14.537
СН-1, всего |  |  |  | 0
СН-2, всего |  |  |  | 35.8367
ВЛЭП | 0, 4 кВ | - | дерево
|  |  | дерево на ж/б пасынках | 20.8337
|  |  | ж/бетон, металл | 26.735
КЛЭП | до 1 кВ | - | - | 17.5045
НН, всего |  |  |  | 65.0732
Итого |  | Всего |  | 100.9099
|  | ВН |  | 0
|  | СН1 |  | 0
|  | СН2 |  | 35.8367
|  | НН |  | 65.0732

## Лист2
Приложение №11 внегородские территории ЗАТО Северск
№ п/п | Наименование | Единица измерения |  | Комментарии
Количество единиц измерения
1 | 2 | 3 | 6 | 8
1 | Подстанция | п/ст
2 | Силовой трансформатор или реактор (одно- или трехфазный), или вольтодобавочный трансформатор | Единица оборудования
3 | Воздушный выключатель | 3 фазы
4 | Масляный выключатель | - " -
5 | Отделитель с короткозамыкателем | Единица оборудования
6 | Выключатель нагрузки | - " - | 57
7 | Синхронный компенсатор мощн. до 50 Мвар | - " -
8 | То же, 50 Мвар и более | - " -
9 | Статические конденсаторы | 100 конд.
10 | Мачтовая (столбовая) ТП | ТП | 2
11 | Однотрансформаторная ТП, КТП | ТП, КТП | 29
12 | Двухтрансформаторная ТП, КТП | ТП, КТП | 8
13 | Однотрансформаторная подстанция 35/0,4 кВ | п/ст
14 | Итого
15. | Итого по Р2.1. и Р2.2.