График ремонта на октябрь 2014 г.

| № | Дата и время начала работ | Дата и время окончан. работ | Наименование оборудования | Дата преду- преж- дения | Вид ремонта, перечень эл. оборудования. | Отметка о выполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 06.10. с 9-00 | 06.10. до 15-00 | ТП-84 | 26.09. | К.р. РВ, ШМ. Т.р. ТС; эл. оборудования КТП. | 06.10. |
|  | 07.10. с 9-00 | 07.10. до 15-00 | ТП-85 | 26.09. | К.р. РВ, ШМ. Т.р. ТС; эл. оборудования КТП. | 07.10 |
|  | 08.10. с 9-00 | 08.10. до 15-00 | ТП- 86 | 26.09. | К.р. РВ, ШМ. Т.р. ТС; эл. оборудования КТП. | 07.10 |