Г Р А Ф И К

ремонта электрооборудования подстанций

на январь 2017.

| № | Дата и время начала работ | Дата и время окончан. работ | Наименование оборудования | Дата предупреждения | Вид ремонта, перечень эл. оборудования | Отметка о выполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 17.01 с 8-00 | 17.01 до 17-00 | РП-4ШМ, ### ШР сек.2 | --- | К. р. эл. оборудования (ШМ, ШР). | 17.01 |
| 2. | 17.01 с 8-00 | 18.01 до 17-00 | РП-4яч.12 ТН-2 | --- | К.р. эл. оборудования ячейки(ТН). | 18.01 |
| 3. | 18.01 с 8-00 | 20.01 до 16-00 | РП-4яч.11 | --- | К.р. эл. оборудования ячейки(МВ, ЛР). | 20.01 |
| 4. | 24.01 с 8-00 | 26.01 до 17-00 | РП-4яч.15 | --- | К.р. эл. оборудования ячейки(МВ, ЛР). | 26.01 |