Г Р А Ф И К

ремонта электрооборудования подстанций

на январь 2018.

| № | Дата и время начала работ | Дата и время окончан. работ | Наименование оборудования | Дата предупреждения | Вид ремонта, перечень эл. оборудования | Отметка о выполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 10.01 с 8-00 | 11.01 до 17-00 | РП-2 яч.1 (т,и.), | --- | Т.р. (ВВ), кап. ремонт ЛР, В РЗАИ | 11.01.2018 |
| 2. | 12.01 с 8-00 | 12.01 до 16-00 | РП-2 яч.9 (осм), | --- | Осмотр эл. оборудования ячейки, ревизия контактных соединений, К РЗАИ | 12.01.2018 |
| 3. | 15.01 с 8-00 | 16.01 до 17-00 | РП-2 яч.2 (т,и.), | --- | Т.р. (ВВ), кап. ремонт ЛР, В РЗАИ | 16.01.2018 |
| 4. | 17.01 с 8-00 | 18.01 до 17-00 | РП-2 яч.3 (т,и.), | --- | Т.р. (ВВ), кап. ремонт ЛР, В РЗАИ | 18.01.2018 |
| 5. | 19.01 с 8-00 | 19.01 до 16-00 | РП-2 яч.10(осм), | --- | Осмотр эл. оборудования ячейки, ревизия контактных соединений, К РЗАИ | 19.01.2018 |
| 6. | 22.01 с 8-00 | 23.01 до 17-00 | РП-2 яч.4 (т,и.), | --- | Т.р. (ВВ), кап. ремонт ЛР, В РЗАИ | 23.01.2018 |
| 7. | 24.01 с 8-00 | 25.01 до 17-00 | РП-2 яч.5 (т,и.), | --- | Т.р. (ВВ), кап. ремонт ЛР, В РЗАИ | 25.01.2018 |
| 8. | 26.01 с 8-00 | 26.01 до 16-00 | РП-2 яч.11(осм), | --- | Осмотр эл. оборудования ячейки, ревизия контактных соединений, К РЗАИ | 26.01.2018 |
| 9. | 29.01 с 8-00 | 30.01 до 17-00 | РП-2 яч.6 (к). | --- | Кап. ремонт эл. оборудования ячейки (ТН), В РЗАИ | 30.01.2018 |