Г Р А Ф И К

ремонта электрооборудования подстанций

на январь 2020.

| № | Дата и время начала работ | Дата и время окончан. работ | Наименование оборудования | Дата предупреждения | Вид ремонта, перечень эл. оборудования | Отметка о выполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 20.01 с 08-00 | 22.01 до 17-00 | ГПП-702 яч.30 (к) | --- | К.р. электрооборудования ячейки (МВ) РЗА В | 22.01.2020 |
| 2. | 27.01 с 08-00 | 29.01 до 17-00 | ГПП-702 яч.32 (к) | --- | К.р. электрооборудования ячейки (МВ) РЗА В | 29.01.2020 |