ГРАФИК

ремонта электрооборудования подстанций

на январь 2024.

| № | Дата и время начала работ | Дата и время окончан. работ | Наименование оборудования | Дата предупреждения | Вид ремонта, перечень эл. оборудования | Отметка о выполнении |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 23.01 с 08-00 | 24.01 до 17-00 | ГПП-702 яч.30 | --- | Т.р. электрооборудования ячейки (МВ), РЗА В | 24.01.2024 |  |
| 2. | 30.01 с 08-00 | 31.01 до 17-00 | ГПП-702 яч.32 | --- | Т.р. электрооборудования ячейки (МВ), РЗА В | 31.01.2024 |  |