График ремонта на февраль 2016 г.

| № | Дата и время начала работ | Дата и время окончан. работ | Наименование оборудования | Дата преду- преж- дения | Вид ремонта, перечень электрооборудования. | Отметка о выполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 02.02. с 8-00 | 03.02. до 17-00 | ГПП-702 яч.31 | ___ | Тек. ремонт эл.оборудования ячейки ТН-4, ТСН-2,3, К - РЗА. | 03.02. |
|  | 09.02. с 8-00 | 09.02. до 17-00 | ГПП-702 яч.23 | ___ | Тек. ремонт эл.оборудования ячейки ТН-2, К - РЗА. | 09.02. |
|  | 10.02. с 8-00 | 10.02. до 17-00 | ГПП-702 яч.9 | ___ | Тек. ремонт эл.оборудования ячейки ТН-3, ТСН-1, К - РЗА. | 10.02. |