Г Р А Ф И К

ремонта электрооборудования подстанций

на февраль 2017.

| № | Дата и время начала работ | Дата и время окончан. работ | Наименование оборудования | Дата предупреждения | Вид ремонта, перечень эл. оборудования | Отметка о выполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 01.02 с 8-00 | 03.02 до 16-00 | ### РП-4яч.16 | --- | К.р. эл. оборудования ячейки(МВ, ЛР). | 03.02.17 |
| 2. | 07.02 с 8-00 | 09.02 до 17-00 | РП-4яч.17 | --- | К.р. эл. оборудования ячейки(МВ, ЛР). | 09.02.17 |
| 3. | 14.02 с 8-00 | 16.02 до 17-00 | РП-4яч.13,14 | --- | К.р. эл. оборудования ячейки(МВ, ЛР). | 16.02.17 |