Г Р А Ф И К

ремонта электрооборудования подстанций

на февраль 2019.

| № | Дата и время начала работ | Дата и время окончан. работ | Наименование оборудования | Дата предупреждения | Вид ремонта, перечень эл. оборудования | Отметка о выполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 04.02 с 8-00 | 04.02 до 17-00 | РП-3 ШМ, ШР секции 1 | --- | Кап. ремонт ШМ, ШР секции 1 |  |
| 2. | 04.02 с 8-00 | 05.02 до 17-00 | РП-3 яч.8 | --- | Кап. ремонт эл. оборудования ячейки (ТН), В РЗА |  |
| 3. | 06.02 с 08-00 | 06.02 до 17-00 | РП-3 ШМ, ШР секции 2 | --- | Кап. ремонт ШМ, ШР секции 2 |  |
| 4. | 06.02 с 8-00 | 07.02 до 17-00 | РП-3 яч.16 | --- | Кап. ремонт эл. оборудования ячейки (ТН), В РЗА |  |
| 5. | 11.02 с 8-00 | 12.02 до 17-00 | РП-3 яч.6 | --- | Тек. ремонт эл.оборудования ячейки (МВ, ЛР), К РЗА, |  |
| 6. | 13.02 с 8-00 | 15.02 до 16-00 | РП-3 яч.3 | --- | Кап. ремонт эл.оборудования ячейки (МВ, ЛР), В РЗА, |  |
| 7. | 18.02 с 8-00 | 20.02 до 17-00 | РП-3 яч.5 | --- | Кап. ремонт эл.оборудования ячейки (МВ, ЛР), В РЗА, |  |
| 8. | 21.02 с 8-00 | 22.02 до 16-00 | РП-3 яч.7 | --- | Тек. ремонт эл.оборудования ячейки (МВ, ЛР), К РЗА, |  |