Г Р А Ф И К

ремонта электрооборудования подстанций

на февраль 2020.

| № | Дата и время начала работ | Дата и время окончан. работ | Наименование оборудования | Дата предупреждения | Вид ремонта, перечень эл. оборудования | Отметка о выполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 10.02 с 08-00 | 12.02 до 17-00 | РП-1 яч.10 | --- | Кап. ремонт эл.оборудования ячейки (МВ, ЛР), В РЗА, | 12.02.2020 |
| 2. | 13.02 с 08-00 | 14.02 до 16-00 | РП-1 яч.5 | --- | Тек. ремонт эл.оборудования ячейки (МВ, ЛР), К РЗА, | 14.02.2020 |
| 3. | 17.02 с 08-00 | 19.02 до 17-00 | РП-1 яч.11 | --- | Кап. ремонт эл.оборудования ячейки (МВ, ЛР), В РЗА, | 19.02.2020 |
| 4. | 20.02 с 08-00 | 21.02 до 16-00 | РП-1 яч.2 | --- | Тек. ремонт эл.оборудования ячейки (МВ, ЛР), К РЗА, | 21.02.2020 |
| 5. | 26.02 с 08-00 | 27.02 до 17-00 | РП-1 яч.13 | --- | Тек. ремонт эл.оборудования ячейки (МВ, ЛР), К РЗА, | 27.02.2020 |