График ремонта на март 2016 г.

| № | Дата и время начала работ | Дата и время окончан. работ | Наименование оборудования | Дата преду- преж- дения | Вид ремонта, перечень электрооборудования. | Отметка о выполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 02.03. с 8-00 | 03.03. до 17-00 | РП-1 яч.9 | ___ | Т.р. эл. оборудования ячейки (МВ, ЛР). | 03.03. |
|  | 09.03. с 8-00 | 11.03. до 16-00 | РП-1 яч.13 | ___ | К.р. эл. оборудования ячейки (МВ, ЛР). | 11.03. |
|  | 14.03. с 8-00 | 15.03. до 17-00 | РП-1 яч.10 | ___ | Т.р. эл. оборудования ячейки (МВ, ЛР). | 15.03. |
|  | 16.03. с 8-00 | 17.03. до 17-00 | РП-1 яч.14 | ___ | К.р. эл. оборудования ячейки (ТН). | 17.03. |
|  | 16.03. с 8-00 | 17.03. до 17-00 | РП-1 яч.16 | ___ | Т.р. эл. оборудования ячейки (МВ, ЛР). | 17.03. |
|  | 17.03. с 8-00 | 17.03. до 17-00 | ## РП-1 РУ-10кВ ШМ, ШР секция 2 | ___ | К. р. эл. оборудования (ШМ, ШР). | 17.03. |
|  | 21.03. с 8-00 | 22.03. до 17-00 | РП-1 яч.11 | ___ | Т.р. эл. оборудования ячейки (МВ, ЛР). | 22.03. |
|  | 23.03. с 8-00 | 24.03. до 17-00 | РП-1 яч.12 | ___ | Т.р. эл. оборудования ячейки (МВ, ЛР). | 24.03. |
|  | 28.03. с 8-00 | 29.03. до 17-00 | РП-1 яч.15 | ___ | Т.р. эл. оборудования ячейки (МВ, ЛР). | 29.03. |