Г Р А Ф И К

ремонта электрооборудования подстанций

на март 2018.

| № | Дата и время начала работ | Дата и время окончан. работ | Наименование оборудования | Дата предупреждения | Вид ремонта, перечень эл. оборудования | Отметка о выполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 05.03 с 8-00 | 06.03 до 17-00 | РП-5 яч1,2 | --- | Тек. ремонт эл.оборудования ячеек (ШР, МВ), К РЗА, | 06.03.2018 |
| 2. | 12.03 с 8-00 | 13.03 до 17-00 | РП-5 яч.15 | --- | Тек. ремонт эл.оборудования ячейки (МВ), К РЗА, | 13.03.2018 |
| 3. | 14.03 с 08-00 | 16.03 до 16-00 | РП-5 яч.25 | --- | Кап. ремонт эл.оборудования ячейки (МВ), В РЗА, | 16.03.2018 |
| 4. | 19.03 с 8-00 | 21.03 до 17-00 | РП-5 яч.14 , ГПП-702 яч.36 | --- | Тек. ремонт эл.оборудования ячейки (МВ), К РЗА, | 21.03.2018 |
| 5. | 19.03 с 8-00 | 21.03 до 17-00 | РП-5 яч.12 ТСН-2 | --- | Тек. ремонт эл.оборудования ячейки (МВ, ТСН), К РЗА. | 21.03.2018 |
| 6. | 22.03 с 8-00 | 23.03 до 16-00 | РП-5 яч.7 | --- | Тек. ремонт эл.оборудования ячейки (МВ), К РЗА, | 23.03.2018 |
| 7. | 26.03 с 8-00 | 27.03 до 17-00 | РП-5 яч.22 | --- | Тек. ремонт эл.оборудования ячейки (МВ), К РЗА, | 27.03.2018 |
| 8. | 28.03 с 8-00 | 29.03 до 17-00 | РП-5 яч.20 | --- | Тек. ремонт эл.оборудования ячейки (МВ), К РЗА, | 29.03.2018 |