Г Р А Ф И К

ремонта электрооборудования подстанций

на март 2019.

| № | Дата и время начала работ | Дата и время окончан. работ | Наименование оборудования | Дата предупреждения | Вид ремонта, перечень эл. оборудования | Отметка о выполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 04.03 с 8-00 | 06.03 до 17-00 | РП-3 яч.10 | --- | Кап. ремонт эл.оборудования ячейки (МВ, ЛР), В РЗА, | 06.03.2019 |
| 2. | 11.03 с 8-00 | 12.03 до 17-00 | РП-3 яч.1 | --- | Кап. ремонт эл.оборудования ячейки (МВ, ЛР), В РЗА, | 12.03.2019 |
| 3. | 13.03 с 8-00 | 15.03 до 16-00 | РП-3 яч.11 | --- | Кап. ремонт эл.оборудования ячейки (МВ, ЛР), В РЗА, | 15.03.2019 |
| 4. | 18.03 с 8-00 | 19.03 до 17-00 | РП-3яч.15 | --- | Тек. ремонт эл.оборудования ячейки (МВ, ЛР), К РЗА, | 19.03.2019 |
| 5. | 20.03 с 8-00 | 21.03 до 17-00 | РП-3 яч.2 | --- | Кап. ремонт эл.оборудования ячейки (МВ, ЛР), В РЗА, | 21.03.2019 |
| 6. | 25.03 с 8-00 | 27.03 до 17-00 | РП-3 яч.4 | --- | Кап. ремонт эл.оборудования ячейки (МВ, ЛР), В РЗА, | 27.03.2019 |