Г Р А Ф И К

ремонта электрооборудования подстанций

на март 2020.

| № | Дата и время начала работ | Дата и время окончан. работ | Наименование оборудования | Дата предупреждения | Вид ремонта, перечень эл. оборудования | Отметка о выполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 02.03 с 08-00 | 03.03 до 17-00 | РП-1 яч.4 | --- | Тек. ремонт эл.оборудования ячейки (МВ, ЛР), К РЗА, | 03.03.2020 |
| 2. | 04.03 с 08-00 | 06.03 до 16-00 | РП-1 яч.6 | --- | Кап. ремонт эл.оборудования ячейки (МВ, ЛР), В РЗА, | 06.03.2020 |
| 3. | 10.03 с 08-00 | 12.03 до 17-00 | РП-1 яч.7 | --- | Кап. ремонт эл.оборудования ячейки (МВ, ЛР), В РЗА, | 12.03.2020 |
| 4. | 16.03 с 08-00 | 18.03 до 17-00 | РП-1 яч.12 | --- | Кап. ремонт эл.оборудования ячейки (МВ, ЛР), В РЗА, | 18.03.2020 |
| 5. | 23.03 с 08-00 | 25.03 до 17-00 | РП-1 яч.15 | --- | Кап. ремонт эл.оборудования ячейки (МВ, ЛР), В РЗА, | 25.03.2020 |