Г Р А Ф И К

ремонта электрооборудования подстанций

на апрель 2018.
	№
	Дата и время начала работ
	Дата и время окончан. работ
	Наименование оборудования
	Дата предупреждения
	Вид ремонта, перечень эл. оборудования
	Отметка о выполнении

	1.
	02.04

с 8-00
	02.04

до 17-00
	РП-5 ШМ,

ШР секции 1
	---
	Кап. ремонт эл.оборудования (ШМ, разъем МВ секции 1).
	02.04.2018

	2.
	02.04

с 8-00
	02.04

до 17-00
	РП-5 яч.5 
	---
	Тек. ремонт эл.оборудования ячейки (ТН-1) К РЗА.
	02.04.2018

	3.
	03.04

с 08-00
	04.04

до 17-00
	РП-5 яч.9 
	---
	Тек. ремонт эл.оборудования ячейки (МВ), К РЗА.
	04.04.2018

	4.
	05.04

с 8-00
	06.04

до 16-00
	РП-5 яч.17 
	---
	Тек. ремонт эл.оборудования ячейки (МВ), К РЗА.
	06.04.2018

	5.
	09.04

с 8-00
	11.04

до 17-00
	РП-5 яч.27

ТСН-1 
	---
	Тек. ремонт эл.оборудования ячейки (МВ, ТСН-1), К РЗА.
	11.04.2018

	6.
	09.04

с 8-00
	11.04

до 17-00
	РП-5 яч.29,

702 яч.38 
	---
	Тек. ремонт эл.оборудования ячеек (МВ), К РЗА,
	11.04.2018

	7.
	16.04

с 8-00
	16.04

до 17-00
	РП-5 ШМ,

ШР секции 2
	---
	Кап. ремонт эл.оборудования (ШМ, разъем МВ секции 2).
	16.04.2018

	8.
	16.04

с 8-00
	16.04

до 17-00
	РП-5 яч.10 
	---
	Тек. ремонт эл.оборудования ячейки (ТН-2) К РЗА.
	16.04.2018

	9.
	17.04

с 8-00
	18.04

до 17-00
	РП-5 яч.30 
	---
	Тек. ремонт эл.оборудования ячейки (МВ), К РЗА.
	18.04.2018

	10.
	19.04

с 8-00
	20.04

до 16-00
	РП-5 яч.32
	---
	Тек. ремонт эл.оборудования ячейки (МВ), К РЗА.
	20.04.2018

	11.
	23.04

с 8-00
	23.04

до 17-00
	РП-5 РУ-0,4кВ секции 1
	---
	Тек. ремонт эл.оборудования.
	23.04.2018

	12.
	24.04

с 8-00
	24.04

до 17-00
	РП-5 РУ-0,4кВ секции 2
	---
	Тек. ремонт эл.оборудования.
	24.04.2018

	13.
	25.04

с 8-00
	25.04

до 17-00
	РП-2 ТС; РУ-0,4кВ
	---
	Кап. ремонт ШМ-0,4кВ.

Тек. ремонт ТС, РУ-0,4кВ, ВУ.
	25.04.2018


