Г Р А Ф И К

ремонта электрооборудования подстанций

на апрель 2021.

| № | Дата и время начала работ | Дата и время окончан. работ | Наименование оборудования | Дата предупреждения | Вид ремонта, перечень эл. оборудования | Отметка о выполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 01.04 с 08-00 | 01.04 до 12-00 | РП-4 | --- | Т.р. ТС-1; РУ-0,4кВ секции 1 | 01.04.2021 |
| 2. | 05.04 с 08-00 | 05.04 до 12-00 | РП-4 | --- | Т.р. ТС-2; РУ-0,4кВ секции 2 | 05.04.2021 |
| 3. | 06.04 с 08-00 | 06.04 до 12-00 | ТП-1 | --- | К.р. РВ, ШМ 10-0,4 кВ. Т.р. ТС; РУ-10-0,4. | 06.04.2021 |
| 4. | 07.04 с 08-00 | 07.04 до 12-00 | ТП-225 | --- | К.р. ВН, ШМ 10-0,4 кВ. Т.р. ТС; РУ-10-0,4. | 07.04.2021 |
| 5. | 08.04 с 08-00 | 08.04 до 12-00 | ТП-235 | --- | К.р. ВН, РВ, ШМ 10-0,4 кВ. Т.р. ТС-1, ТС-2; РУ-10-0,4. | 08.04.2021 |
| 6. | 12.04 с 08-00 | 12.04 до 17-00 | ТП-266 | --- | К.р. ВН, РВ, ШМ 10-0,4 кВ. Т.р. ТС-1, ТС-2; РУ-10-0,4. | 12.04.2021 |
| 7. | 13.04 с 08-00 | 13.04 до 12-00 | ТП-275 секция 1 | --- | К.р. ВН, РВ, ШМ 10-0,4 кВ секции 1. Т.р. ТС-1; РУ-10-0,4 кВ секции 1. | 13.04.2021 |
| 8. | 13.04 с 13-00 | 13.04 до 17-00 | ТП-290 секция 1 | --- | К.р. ВН, РВ, ШМ секции 1. Т.р. ТС-1, РУ-10-0,4 кВ секции 1. | 13.04.2021 |
| 9. | 14.04 с 08-00 | 14.04 до 12-00 | ТП-275 секция 2 | --- | К.р. ВН, РВ, ШМ 10-0,4 кВ секции 2. Т.р. ТС-2; РУ-10-0,4 кВ секции 2. | 14.04.2021 |
| 10. | 14.04 с 13-00 | 14.04 до 17-00 | ТП-290 секция 2 | --- | К.р. ВН, РВ, ШМ секции 2. Т.р. ТС-2, РУ-10-0,4 кВ секции 2. | 14.04.2021 |
| 11. | 15.04 с 08-00 | 15.04 до 12-00 | ТП-296 | --- | К.р. ВН, РВ, ШМ 10-0,4 кВ. Т.р. ТС-1, ТС-2; РУ-10-0,4. | 15.04.2021 |
| 12. | 19.04 с 08-00 | 19.04 до 12-00 | ТП-300 секция 1 | --- | К.р. ВН, ШМ секции 1. Т.р. ТС-1, РУ-10-0,4 кВ секции 1. | 19.04.2021 |
| 13. | 20.04 с 08-00 | 20.04 до 12-00 | ТП-300 секция 2 | --- | К.р. ВН, ШМ секции 2. Т.р. ТС-2, РУ-10-0,4 кВ секции 2. | 20.04.2021 |
| 14. | 21.04 с 08-00 | 21.04 до 12-00 | ТП-287 секция 1 | --- | К.р. ВН, РВ, ШМ 10-0,4 кВ секции 1. Т.р. ТС-1; РУ-10-0,4 кВ секции 1. | 21.04.2021 |
| 15. | 22.04 с 08-00 | 22.04 до 12-00 | ТП-287 секция 2 | --- | К.р. ВН, РВ, ШМ 10-0,4 кВ секции 2. Т.р. ТС-2; РУ-10-0,4 кВ секции 2. | 22.04.2021 |