Г Р А Ф И К

ремонта электрооборудования подстанций

на май 2018.

| № | Дата и время начала работ | Дата и время окончан. работ | Наименование оборудования | Дата предупреждения | Вид ремонта, перечень эл. оборудования | Отметка о выполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 07.05 с 8-00 | 07.05 до 17-00 | ТП-24 | --- | К.р. РВ, ШМ 10-0,4кВ. Т.р. ТС, эл.оборудование КТП. | 07.05.2018 |
| 2. | 10.05 с 8-00 | 10.05 до 17-00 | ТП-1001 ТП-1002 | --- | К.р. ВН, РВ, ШМ 10-0,4кВ. Т.р. ТС, эл.оборудование КТП. | 10.05.2018 |
| 3. | 14.05 с 8-00 | 14.05 до 17-00 | о/л Березка | --- | Подготовка эл. оборудования КЛ, ВУ к сезону. | 14.05.2018 |
| 4. | 15.05 с 8-00 | 15.05 до 17-00 | ТП-45 (к) | --- | К.р. ВН, РВ, ШМ 10-0,4кВ. Т.р. ТС, РУ-10-0,4 кВ, ВУ | 15.05.2018 |
|  |  |  | ТП-Б-10-24 | --- | Подготовка эл. оборудования ТП, КТП, КЛ, ВУ, НО к сезону. | 15.05.2018 |
| 5. | 16.05 с 8-00 | 16.05 до 17-00 | ТП-95,124 ЗМ | --- | Подготовка эл. оборудования КТП, КЛ, ВУ к сезону. | 16.05.2018 |
| 6. | 17.05 с 8-00 | 17.05 до 17-00 | ТП-АП-4-2 | --- | Подготовка эл. оборудования КТП, НО к сезону. | 17.05.2018 |
|  |  |  | ТП-АП-4-1 | --- | Подготовка эл. оборудования ТП, КТП, КЛ, ВУ, НО к сезону. | 17.05.2018 |
| 7. | 18.05 с 8-00 | 18.05 до 16-00 | ТП-У-15-5 | --- | Т.р. эл.оборудования РУ-0,4 кВ. | 18.05.2018 |
| 8. | 22.05 с 8-00 | 22.05 до 13-00 | ТП-222 секция 1 | --- | К.р. ВН, РВ, ШМ 10-0,4кВ секции 1 Т.р. ТС-1, РУ-10-0,4 кВ секции 1. | 22.05.2018 |
| 9. | 22.05 с 13-00 | 22.05 до 17-00 | ТП-222 секция 2 |  | К.р. ВН, РВ, ШМ 10-0,4кВ секции 2 Т.р. ТС-2, РУ-10-0,4 кВ секции 2. | 22.05.2018 |
| 10. | 23.05 с 8-00 | 23.05 до 17-00 | ТП-46 | --- | К.р. РВ, ШМ. Т.р. ТС, эл.оборудования КТП. | 23.05.2018 |
|  |  |  |  |  | К.р. ВН, РВ, ШМ 10-0,4кВ. Т.р. ТС, РУ-10-0,4 кВ. | 23.05.2018 |
|  |  |  | ТП-196 |  |  |  |
| 11. | 24.05 с 8-00 | 24.05 до 13-00 | ТП-327 секция 1 | --- | К.р. ВН, РВ, ШМ 10-0,4кВ секции 1 Т.р. ТС-1, РУ-10-0,4 кВ секции 1. | 24.05.2018 |
| 12. | 24.05 с 13-00 | 24.05 до 17-00 | ТП-327 секция 2 |  | К.р. ВН, РВ, ШМ 10-0,4кВ секции 2 Т.р. ТС-2, РУ-10-0,4 кВ секции 2. | 24.05.2018 |
| 13. | 25.05 с 8-00 | 25.05 до 16-00 | ТП-У-14-6 | --- | К.р. РВ, ШМ 6-0,4кВ. Т.р. ТС, эл.оборудование КТП. | 25.05.2018 |
| 14. | 29.05 с 8-00 | 29.05 до 17-00 | ТП-23 | --- | К.р. ВН, ШМ. Т.р. ТС, эл.оборудование КТП. | 29.05.2018 |
| 15. | 30.05 с 8-00 | 30.05 до 17-00 | ТП-37 | --- | К.р. ВН, ШМ 10-0,4кВ. Т.р. ТС, эл.оборудование КТП. | 30.05.2018 |
| 16. |  |  | ТП-47 |  | К.р. РВ, ШМ 10-0,4кВ. Т.р. ТС, эл.оборудование КТП. | 30.05.2018 |
| 17. |  |  | РУ-2 |  | К.р. ВН, РВ, ШМ. | 30.05.2018 |