Г Р А Ф И К

ремонта электрооборудования подстанций

на май 2020.

| № | Дата и время начала работ | Дата и время окончан. работ | Наименование оборудования | Дата предупреждения | Вид ремонта, перечень эл. оборудования | Отметка о выполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 07.05 с 8-00 | 07.05 до 17-00 | ТП-21 | --- | К.р. РВ, ШМ. Т.р. ТС, эл.оборудование КТП. | 07.05.2020 |
| 2. | 12.05 с 8-00 | 12.05 до 17-00 | ТП-118 | --- | К.р. ВН, РВ, ШМ Т.р. ТС; РУ-10-0,4 кВ, ВУ. | 12.05.2020 |
| 3. | 13.05 с 8-00 | 13.05 до 17-00 | ТП-10 | --- | К.р. ВН, ШМ. Т.р. ТС, эл.оборудование КТП. | 13.05.2020 |
| 4. | 14.05 с 8-00 | 14.05 до 16-00 | ТП-22 | --- | К.р. РВ, ШМ. Т.р. ТС, эл.оборудование КТП, ВУ. | 14.05.2020 |
| 5. | 18.05 с 8-00 | 18.05 до 17-00 | о/л Березка | --- | Подготовка эл. оборудования КЛ, ВУ к сезону. |  |
| 6. | 19.05 с 8-00 | 19.05 до 17-00 | ТП-45 | --- | Подготовка эл. оборудования КТП к сезону. |  |
|  |  |  | ТП-Б-10-24 | --- | Подготовка эл. оборудования ТП, КТП, КЛ, ВУ, НО к сезону. |  |
| 7. | 20.05 с 8-00 | 20.05 до 17-00 | ТП-АП-4-2 | --- | Подготовка эл. оборудования КТП, НО к сезону. |  |
|  |  |  | ТП-АП-4-1 | --- | Подготовка эл. оборудования ТП, КТП, КЛ, ВУ, НО к сезону. |  |
| 8. | 21.05 с 8-00 | 21.05 до 17-00 | ТП-95 | --- | Подготовка эл. оборудования КТП, КЛ, ВУ к сезону. |  |
|  |  |  | ТП-124 ЗМ | --- | Подготовка эл. оборудования КТП, КЛ, ВУ к сезону. |  |
| 9. | 22.05 с 8-00 | 22.05 до 16-00 | ТП-У-5-1 | --- | К.р. РВ, ШМ 6-0,4кВ. Т.р. ТС, эл.оборудование КТП. | 22.05.2020 |
| 10. | 25.05 с 13-00 | 25.05 до 17-00 | ТП-127 | --- | К.р. ВН, РВ, ШМ Т.р. ТС; РУ-10-0,4 кВ, ВУ. | 25.05.2020 |
| 11. | 26.05 с 8-00 | 26.05 до 17-00 | ТП-131 | --- | К.р. ВН, РВ, ШМ Т.р. ТС; РУ-10-0,4 кВ. | 26.05.2020 |
| 12. | 27.05 с 8-00 | 27.05 до 17-00 | ТП-120 | --- | К.р. ВН, РВ, ШМ Т.р. ТС; РУ-10-0,4 кВ, ВУ. | 27.05.2020 |
| 13. | 28.05 с 8-00 | 28.05 до 17-00 | ТП-135 | --- | К.р. ВН, РВ, ШМ Т.р. ТС; РУ-10-0,4 кВ. | 28.05.2020 |
| 14. | 29.05 с 8-00 | 29.05 до 16-00 | ТП-У-5-2 | --- | К.р. РВ, ШМ 6-0,4кВ. Т.р. ТС, эл.оборудование КТП. | 29.05.2020 |