Г Р А Ф И К

ремонта электрооборудования подстанций

на май 2021.

| № | Дата и время начала работ | Дата и время окончан. работ | Наименование оборудования | Дата предупреждения | Вид ремонта, перечень эл. оборудования | Отметка о выполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 12.05 с 8-00 | 12.05 до 17-00 | ТП-5 | --- | К.р. РВ, ВН, ШМ. Т.р. ТС, эл.оборудование КТП. | 12.05.2021 |
| 2. | 17.05 с 8-00 | 17.05 до 17-00 | о/л Березка | --- | Подготовка эл. оборудования КЛ, ВУ к сезону. | 17.05.2021 |
| 3. | 18.05 с 8-00 | 18.05 до 17-00 | ТП-45 | --- | К.р. РВ, ВН, ШМ. Т.р. ТС, эл.оборудование КТП. | 18.05.2021 |
| 4. |  |  | ТП-Б-10-24 | --- | Подготовка эл. оборудования ТП, КТП, КЛ, ВУ, НО к сезону. |  |
| 5. | 19.05 с 8-00 | 19.05 до 17-00 | ТП-АП-4-2 | --- | Подготовка эл. оборудования КТП, НО к сезону. | 19.05.2021 |
| 6. |  |  | ТП-АП-4-1 | --- | Подготовка эл. оборудования ТП, КТП, КЛ, ВУ, НО к сезону. |  |
| 7. | 20.05 с 8-00 | 20.05 до 17-00 | ТП-95 | --- | К.р. РВ, ШМ. Т.р. ТС, эл.оборудование КТП. | 20.05.2021 |
| 8. |  |  | ТП-124 ЗМ | --- | Подготовка эл. оборудования КТП, КЛ, ВУ к сезону. |  |