Г Р А Ф И К

ремонта электрооборудования подстанций

на май 2022.

| № | Дата и время начала работ | Дата и время окончан. работ | Наименование оборудования | Дата предупреждения | Вид ремонта, перечень эл. оборудования | Отметка о выполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 05.05 с 8-00 | 05.05 до 12-00 | ТП-286 секция 1 | --- | К.р. ВН, РВ, ШМ 10-0,4 кВ секции 1. Т.р. ТС-1, РУ-10-0,4 кВ секции 1, ВУ. | 05.05.2022 |
|  | 05.05 с 13-00 | 05.05 до 17-00 | ТП-286 секция 2 | --- | К.р. ВН, РВ, ШМ 10-0,4 кВ секции 2. Т.р. ТС-2, РУ-10-0,4 кВ секции 2, ВУ. | 05.05.2022 |
| 2. | 11.05 с 8-00 | 11.05 до 12-00 | ТП-329 секция 1 | --- | К.р. ВН, ШМ 10-0,4 кВ секции 1. Т.р. ТС-1, РУ-10-0,4 кВ. | 11.05.2022 |
|  | 11.05 с 13-00 | 11.05 до 17-00 | ТП-329 секция 2 | --- | К.р. ВН, ШМ 10-0,4 кВ секции 2. Т.р. ТС-2, РУ-10-0,4 кВ. | 11.05.2022 |
| 3. | 12.05 с 13-30 | 12.05 до 17-00 | ТП-256 | --- | К.р. ВН, РВ, ШМ 10-0,4 кВ. Т.р. ТС-1,2, РУ-10-0,4 кВ, ВУ. | 12.05.2022 |
| 4. | 13.05 с 8-00 | 13.05 до 16-00 | ТП-У-15-9 | --- | К.р. РВ, ШМ 6-0,4 кВ. Т.р. ТС, РУ-6-0,4 кВ. | 13.05.2022 |
| 5. | 16.05 с 8-00 | 16.05 до 17-00 | о/л Березка | --- | Подготовка эл. оборудования КЛ, ВУ к сезону. | 16.05.2022 |
| 6. | 17.05 с 8-00 | 17.05 до 17-00 | ТП-45 | --- | Подготовка эл. оборудования КТП к сезону. | 17.05.2022 |
|  |  |  | ТП-Б-10-24 | --- | Подготовка эл. оборудования ТП, КТП, КЛ, ВУ, НО к сезону. | 17.05.2022 |
| 7. | 18.05 с 8-00 | 18.05 до 17-00 | ТП-АП-4-2 | --- | Подготовка эл. оборудования КТП, НО к сезону. | 18.05.2022 |
|  |  |  | ТП-АП-4-1 | --- | Подготовка эл. оборудования ТП, КТП, КЛ, ВУ, НО к сезону. | 18.05.2022 |
| 8. | 19.05 с 8-00 | 19.05 до 17-00 | ТП-95 | --- | Подготовка эл. оборудования КТП, КЛ, ВУ к сезону. | 19.05.2022 |
|  |  |  | ТП-124 ЗМ | --- | Подготовка эл. оборудования КТП, КЛ, ВУ к сезону. | 19.05.2022 |
| 9. | 23.05 с 13-30 | 23.05 до 17-00 | ТП-257 | --- | К.р. ВН, РВ, ШМ 10-0,4 кВ. Т.р. ТС-1,2, РУ-10-0,4 кВ, ВУ, ВРУ. | 23.05.2022 |
| 10. | 24.05 с 13-30 | 24.05 до 17-00 | ТП-258 | --- | К.р. ВН, РВ, ШМ 10-0,4 кВ. Т.р. ТС-1,2, РУ-10-0,4 кВ, ВУ, ВРУ. | 24.05.2022 |
| 11. | 25.05 с 8-00 | 25.05 до 14-00 | ТП-122 | --- | К.р. ВН, РВ, ШМ 10-0,4 кВ. Т.р. ТС, РУ-10-0,4 кВ, ВУ. | 25.05.2022 |
| 12. | 25.05 с 8-00 | 25.05 до 14-00 | ТП-138 | --- | К.р. ВН, РВ, ШМ 10-0,4 кВ. Т.р. ТС, РУ-10-0,4 кВ, ВУ. | 25.05.2022 |
| 13. | 26.05 с 8-00 | 26.05 до 13-00 | ТП-109 | --- | К.р. ВН, РВ, ШМ 10-0,4кВ. Т.р. ТС, РУ-10-0,4 кВ, ВУ. | 26.05.2022 |
| 14. | 27.05 с 8-00 | 27.05 до 16-00 | ТП-У-15-10 | --- | К.р. РВ, ШМ 6-0,4 кВ. Т.р. ТС, РУ-6-0,4 кВ. | 27.05.2022 |
| 15. | 30.05 с 8-00 | 30.05 до 13-00 | ТП-125 | --- | К.р. ВН, РВ, ШМ 10-0,4 кВ. Т.р. ТС, РУ-10-0,4 кВ, ВУ. |  |
| 16. | 31.05 с 8-00 | 31.05 до 13-00 | ТП-126 | --- | К.р. ВН, РВ, ШМ 10-0,4 кВ. Т.р. ТС, РУ-10-0,4 кВ, ВУ, ВРУ. |  |