ГРАФИК

ремонта электрооборудования подстанций

на май 2023.

| № | Дата и время начала работ | Дата и время окончан. работ | Наименование оборудования | Дата предупреждения | Вид ремонта, перечень эл. оборудования | Отметка о выполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 10.05 с 8-00 | 10.05 до 12-00 | РУ-2 | --- | К.р. ВН, РВ, ШМ. | 10.05. |
| 2. | 10.05 с 8-00 | 11.05 до 17-00 | ВЛ-6кВ Ф.У-15 от оп.1 | --- | Текущий ремонт. | 11.05. |
| 3. | 10.05 с 8-00 | 11.05 до 17-00 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-10 ф.3 | --- | Текущий ремонт. | 11.05. |
| 4. | 11.05 с 14-00 | 11.05 до 17-00 | ТП-232 | --- | К.р. ВН, РВ, ШМ 10-0,4кВ Т.р. ТС-1,2; РУ-10-0,4 кВ, ВУ. | 11.05. |
| 5. | 15.05 с 8-00 | 15.05 до 12-00 | ТП-29 | --- | К.р. РВ, ШМ Т.р. ТС; эл.оборудование КТП. | 15.05. |
| 6. | 16.05 с 8-00 | 16.05 до 12-00 | ТП-23 | --- | К.р. ВН, ШМ. Т.р. ТС, эл.оборудование КТП. | 16.05. |
| 7. | 16.05. с 8-00 | 17.05. до 17-00 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-У-11-4 ф.3 | --- | Текущий ремонт. | 17.05. |
| 8. | 16.05 с 8-00 | 17.05 до 17-00 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-10 ф.4 | --- | Текущий ремонт. | 17.05. |
| 9. | 17.05 с 8-00 | 17.05 до 12-00 | ТП-24 | --- | К.р. РВ, ШМ. Т.р. ТС, эл.оборудование КТП. | 17.05. |
| 10. | 18.05 с 8-00 | 18.05 до 12-00 | ТП-283 | --- | К.р. ВН, РВ, ШМ. Т.р. ТС-1,2, РУ-10-0,4 кВ, ВУ | 18.05. |
| 11. | 19.05 с 8-00 | 19.05 до 17-00 | ТП-У-15-5 | --- | Т.р. эл.оборудования РУ-0,4 кВ. | 19.05. |
| 12. | 26.05 с 8-00 | 26.05 до 17-00 | ТП-У-1-5 | --- | К.р. РВ, ШМ 6-0,4кВ. Т.р. ТС, эл.оборудование КТП. | 26.05. |
| 13. | 29.05 с 8-00 | 29.05 до 12-00 | ТП-38 | --- | К.р. ВН, РВ, ШМ Т.р. ТС; эл.оборудование КТП. | 29.05. |
| 14. | 30.05 с 8-00 | 30.05 до 12-00 | ТП-46 | --- | К.р. РВ, ШМ. Т.р. ТС, эл.оборудования КТП. | 30.05. |
| 15. |  |  | ТП-196 | --- | К.р. ВН, РВ, ШМ 10-0,4кВ. Т.р. ТС, РУ-10-0,4 кВ. | 30.05. |
| 16. | 30.05 с 8-00 | 31.05 до 17-00 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-10 ф.5 | --- | Текущий ремонт. | 31.05. |
| 17. | 31.05 с 8-00 | 31.05 до 12-00 | ТП-47 | --- | К.р. РВ, ШМ 10-0,4кВ. Т.р. ТС, эл.оборудование КТП. | 31.05. |
| 18. | 31.05 с 13-00 | 31.05 до 17-00 | ТП-37 | --- | К.р. ВН, ШМ 10-0,4кВ. Т.р. ТС, эл.оборудование КТП. | 31.05. |