Г Р А Ф И К

ремонта электрооборудования подстанций

на июнь 2019.

| № | Дата и время начала работ | Дата и время окончан. работ | Наименование оборудования | Дата предупреждения | Вид ремонта, перечень эл. оборудования | Отметка о выполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 03.06 с 8-00 | 04.06 до 17-00 | ГПП-701 яч.4 | --- | Т.р. электрооборудования ячейки (МВ) РЗА К | 04.06.19 |
| 2. | 05.06 с 13-30 | 06.06 до 17-00 | ГПП-701 яч.7 | --- | Т.р. электрооборудования ячейки (МВ) РЗА К | 06.06.19 |
| 3. | 10.06 с 8-00 | 11.06 до 16-00 | ГПП-701 яч.18 | --- | Т.р. электрооборудования ячейки (МВ) РЗА К | 11.06.19 |
| 4. | 13.06 с 13-00 | 14.06 до 16-00 | ГПП-701 яч.19 | --- | Т.р. электрооборудования ячейки (МВ) РЗА К | 14.06.19 |
| 5. | 17.06 с 08-00 | 21.06 до 16-00 | ГПП-701 ТС-1 | --- | В соответствии с программой | 21.06.19 |
| 6. | 24.06 с 8-00 | 28.06 до 16-00 | ГПП-702 ТС-1 | --- | В соответствии с программой | 28.06.19 |