Г Р А Ф И К

ремонта электрооборудования подстанций

на июль 2019.

| № | Дата и время начала работ | Дата и время окончан. работ | Наименование оборудования | Дата предупреждения | Вид ремонта, перечень эл. оборудования | Отметка о выполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 01.07 с 08-00 | 05.07 до 16-00 | ГПП-701 ТС-2 | --- | В соответствии с программой | 05.07.2019 |
| 2. | 08.07 с 08-00 | 12.07 до 16-00 | ГПП-702 ТС-2 | --- | В соответствии с программой | 12.07.2019 |
| 3. | 19.07 с 13-00 | 19.07 до 17-00 | ТП-153 | --- | К.р. ВН, РВ, ШМ-10-0,4кВ Т.р. ТС-1,2; РУ-10-0,4 кВ, ВУ. | 19.07.2019 |
| 4. | 22.07 с 13-00 | 22.07 до 17-00 | ТП-164 | --- | К.р. ВН, РВ, ШМ-10-0,4кВ Т.р. ТС-1,2; РУ-10-0,4 кВ, ВУ. | 22.07.2019 |
| 5. | 23.07 с 13-00 | 23.07 до 17-00 | ТП-187 | --- | К.р. ВН, РВ, ШМ-10-0,4кВ Т.р. ТС-1,2; РУ-10-0,4 кВ, ВУ, ВРУ. | 23.07.2019 |
| 6. | 24.07 с 8-00 | 24.07 до 13-00 | ТП-162 | --- | К.р. ВН, РВ, ШМ-10-0,4кВ Т.р. ТС-1,2; РУ-10-0,4 кВ, ВУ. | 24.07.2019 |
| 7. | 25.07 с 08-00 | 25.07 до 13-00 | ТП-155 | --- | К.р. ВН, ШМ-10-0,4кВ Т.р. ТС-1,2; РУ-10-0,4 кВ, ВУ. | 25.07.2019 |
| 8. | 26.07 с 8-00 | 26.07 до 16-00 | ТП У-15-6 | --- | К.р. РВ, ШМ-10-0,4кВ Т.р. ТС; РУ-10-0,4 кВ. | 26.07.2019 |