Г Р А Ф И К

ремонта электрооборудования подстанций

на июль 2021.

| № | Дата и время начала работ | Дата и время окончан. работ | Наименование оборудования | Дата предупреждения | Вид ремонта, перечень эл. оборудования | Отметка о выполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 12.07 с 08-00 | 16.07 до 16-00 | ГПП-701 ТС-2 | --- | В соответствии с программой | 16.07.2021 |
| 2. | 16.07 с 08-00 | 16.07 до 16-00 | ТП У-14-1 | --- | К.р. РВ, ШМ Т.р. ТС; эл.оборудование КТП. | 16.07.2021 |
| 3. | 19.07 с 08-00 | 23.07 до 16-00 | ГПП-702 ТС-2 | --- | В соответствии с программой | 23.07.2021 |
| 4. | 26.07 с 08-00 | 26.07 до 12-00 | ТП-141 | --- | К.р. ВН, РВ, ШМ Т.р. ТС; РУ-10-0,4 кВ; ВУ, ВРУ. | 26.07.2021 |
| 5. | 27.07 с 08-00 | 27.07 до 12-00 | ТП-149 | --- | К.р. ВН, РВ, ШМ Т.р. ТС-1; ТС-2; РУ-10-0,4 кВ, ВУ, ВРУ. | 27.07.2021 |
| 6. | 28.07 с 13-00 | 28.07 до 17-00 | ТП-173 | --- | К.р. ВН, РВ, ШМ Т.р. ТС-1; ТС-2; РУ-10-0,4 кВ, ВУ. | 28.07.2021 |
| 7. | 30.07 с 08-00 | 30.07 до 16-00 | ТП У-15-7 | --- | К.р. РВ, ШМ Т.р. ТС; эл.оборудование КТПн. | 30.07.2021 |