Г Р А Ф И К

ремонта электрооборудования подстанций

на август 2017.

| № | Дата и время начала работ | Дата и время окончан. работ | Наименование оборудования | Дата предупреждения | Вид ремонта, перечень эл. оборудования | Отметка о выполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2.08 с 8-00 | 2.08 до 17-00 | ТП-126 | --- | К.р. ВН, РВ, ШМ 10-0,4кВ. Т.р. ТС; РУ-10-0,4 кВ, ВУ, ВРУ. | 02.08.2017 |
| 2. | 3.08 с 8-00 | 3.08 до 17-00 | ТП-123 | --- | К.р. ВН, РВ, ШМ 10-0,4кВ. Т.р. ТС-1,2; РУ-10-0,4 кВ, ВУ. | 03.08.2017 |
| 3. | 4.08 с 8-00 | 4.08 до 17-00 | ТП У-11-2 | --- | К.р. ВН, ШМ 6-0,4кВ. Т.р. ТС; РУ-6-0,4 кВ. | 04.08.2017 |
| 4. | 5.08 с 8-00 | 5.08 до 12-00 | ТП-253 | --- | К.р. ВН, РВ, ШМ 10-0,4кВ. Т.р. ТС-1,2; РУ-10-0,4 кВ, ВУ, ВРУ. | 05.08.2017 |
| 5. | 7.08 с 8-00 | 11.08 до 16-00 | ГПП-702 ТС-2 | --- | В соответствии с программой. | 11.08.2017 |