ГРАФИК

ремонта электрооборудования подстанций

на август 2025.

| № | Дата и время начала работ | Дата и время окончан. работ | Наименование оборудования | Дата предупреждения | Вид ремонта, перечень эл. оборудования | Отметка о выполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 11.08 с 08-00 | 11.08 до 13-00 | ТП-182 | 01.08 | К.р. ВН, РВ, ШМ. Т.р. ТС-1; ТС-2; РУ-10-0,4 кВ, ВУ. |  |
| 2. | 12.08 с 08-00 | 12.08 до 13-00 | ТП-184 | 04.08 | К.р. ВН, РВ, ШМ. Т.р. ТС-1; ТС-2; РУ-10-0,4 кВ, ВУ. |  |
| 3. | 13.08 с 08-00 | 13.08 до 13-00 | ТП-108 | 04.08 | К.р. ВН, РВ, ШМ. Т.р. ТС; РУ-10-0,4 кВ, ВУ. |  |
| 4. | 14.08 с 14-00 | 14.08 до 17-00 | ТП-204 | 04.08 | К.р. ВН, РВ, ШМ. Т.р. ТС-1; ТС-2; РУ-10-0,4 кВ, ВРУ. |  |
| 5. | 18.08 с 08-00 | 22.08 до 16-00 | ГПП-701 ТС-2 | --- | В соответствии с программой. |  |
| 6. | 22.08 с 08-00 | 22.08 до 16-00 | ТП-У-15-2 | --- | Т.р. РУ-0,4 кВ. |  |
| 7. | 25.08 с 08-00 | 29.08 до 16-00 | ГПП-702 ТС-2 | --- | В соответствии с программой. |  |
| 8. | 29.08 с 08-00 | 29.08 до 16-00 | ТП-У-15-3 | --- | Т.р. РУ-0,4 кВ. |  |