График ремонта на октябрь 2015 г.

| № | Дата и время начала работ | Дата и время окончан. работ | Наименование оборудования | Дата преду- преж- дения | Вид ремонта, перечень электрооборудования. | Отметка о выполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 05.10. с 8-00 | 05.10. до 15-00 | ТП-182 | 25.09. | К. р. ВН, РВ, ШМ 10-0,4кВ. Т. р. ТС-1,2; РУ-10-0,4кВ; ВУ. | 05.10. |
|  | 06.10. с 8-00 | 06.10. до 15-00 | ТП-210 секция 1 | 25.09. | К. р. ВН, РВ, ШМ 10-0,4кВ секц.1. Т. р.ТС-1;РУ-10-0,4кВ, секц.1,ВУ. | 06.10. |
|  | 05.10. с 8-00 | 08.10. до 17-00 | ВЛ-0,4кВ от ТП-216 ф.5 | --- | Текущий ремонт. | 08.10. |
|  | 07.10. с 8-00 | 07.10. до 15-00 | ТП-210 секция 2 | 25.09. | К. р. ВН, РВ, ШМ 10-0,4кВ секц.2. Т. р. ТС-2;РУ-10-0,4кВ, секц.2,ВУ. | 07.10. |
|  | 08.10. с 8-00 | 08.10. до 12-00 | ТП-317секция 1 | 25.09. | К. р. ВН, РВ, ШМ 10-0,4кВ секц.1. Т. р.ТС-1;РУ-10-0,4кВ, секц.1,ВРУ. | 08.10. |
|  | 08.10. с 3-00 | 08.10. до 16-00 | ТП-317секция 2 | 25.09. | К. р. ВН, РВ, ШМ 10-0,4кВ секц.2. Т. р. ТС-2;РУ-10-0,4кВ, секц.2,ВРУ. | 08.10. |
|  | 09.10. с 8-00 | 09.10. до 15-00 | ТП-ОР-16-3 | 28.09. | К. р. РВ, ШМ 10-0,4кВ. Т. р. ТС; эл. оборудование КТПн. | 09.10. |
|  | 12.10. с 8-00 | 15.10. до 17-00 | ВЛ-0,4кВ от ТП-216 ф.6 | --- | Текущий ремонт. | 15.10. |