График ремонта на октябрь 2016 г.

| № | Дата и время начала работ | Дата и время окончан. работ | Наименование оборудования | Дата преду- преж- дения | Вид ремонта, перечень электрооборудования. | Отметка о выполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 17.10. с 8-00 | 17.10. до 12-00 | ТП-42 | 07.10. | К. р. ВН, РВ, ШМ-10-0,4кВ. Т.р. ТС; эл. оборудования КТП. |  |
| 2. | 18.10. с 8-00 | 18.10. до 15-00 | ТП-266 | 07.10. | К. р. ВН, РВ, ШМ 10-0,4кВ. Т. р. ТС-1,2; РУ-10-0,4кВ. |  |
| 3. | 17.10. с 8-00 | 26.10. до 17-00 | ВЛ-10кВ №3 | 07.10. | Текущий ремонт |  |
| 4. | 19.10. с 8-00 | 19.10. до 12-00 | ТП-43 | 07.10. | К. р. ВН, РВ, ШМ-10-0,4кВ. Т.р. ТС; эл. оборудования КТП. |  |
| 5. | 20.10. с 8-00 | 20.10. до 12-00 | ТП-5 | 10.10. | К. р. РВ, ШМ-10-0,4кВ. Т. р. ТС; эл. оборудования КТП. |  |
| 6. | 24.10. с 8-00 | 24.10. до 12-00 | ТП-44 | 14.10. | К. р. ВН, РВ, ШМ-10-0,4кВ. Т. р. ТС; эл. оборудования КТП. |  |
| 7. | 25.10. с 8-00 | 25.10. до 13-00 | ТП-323 секция 1 | 14.10. | К. р.ВН,РВ, ШМ-10-0,4кВ секции 1. Т. р. ТС-1; РУ-10-0,4кВ секции 1. |  |
| 8. | 25.10. с 13-00 | 25.10. до 18-00 | ТП-323 секция 2 | 14.10. | К. р.ВН,РВ, ШМ-10-0,4кВ секции 2. Т. р. ТС-2; РУ-10-0,4кВ секции 2. |  |