Г Р А Ф И К

ремонта электрооборудования подстанций

на октябрь 2017.

| № | Дата и время начала работ | Дата и время окончан. работ | Наименование оборудования | Дата предупреждения | Вид ремонта, перечень эл. оборудования | Отметка о выполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 12.10 с 13-00 | 12.10 до 17-00 | ТП-258 | --- | К.р. ВН, РВ, ШМ-10-0,4кВ. Т.р. ТС-1,2; РУ-10-0,4кВ, ВУ, ВРУ. | 12.10.2017 |
| 2. | 18.10 с 13-00 | 18.10 до 17-00 | ТП-257 | --- | К.р. ВН, РВ, ШМ-10-0,4кВ. Т.р. ТС-1,2; РУ-10-0,4кВ, ВУ, ВРУ. | 18.10.2017 |
| 3. | 19.10 с 8-00 | 19.10 до 13-00 | ТП-254 | --- | К.р. ВН, РВ, ШМ-10-0,4кВ. Т.р. ТС-1,2; РУ-10-0,4кВ, ВУ, ВРУ. | 19.10.2017 |
| 4. | 25.10 с 8-00 | 25.10 до 13-00 | ТП-255 | --- | К.р. ВН, РВ, ШМ-10-0,4кВ. Т.р. ТС-1,2; РУ-10-0,4кВ, ВУ. | 25.10.2017 |
| 5. | 26.10 с 13-00 | 26.10 до 17-00 | ТП-256 | --- | К.р. ВН, РВ, ШМ-10-0,4кВ. Т.р. ТС-1,2; РУ-10-0,4кВ, ВУ. | 26.10.2017 |
| 6. | 27.10 с 8-00 | 27.10 до 13-00 | ТП У-1-13 | --- | К.р. РВ, ШМ. Т.р. ТС; эл.оборудование КТП. |  |
| 7. | 30.10 с 8-00 | 30.10 до 13-00 | ТП-209 секция 1 | --- | К.р. ВН, РВ, ШМ-10-0,4кВ секции 1. Т.р. ТС-1; РУ-10-0,4кВ секции 1, ВУ, ВРУ. |  |
| 8. | 31.10 с 8-00 | 31.10 до 13-00 | ТП-209 секция 2 | --- | К.р. ВН, РВ, ШМ-10-0,4кВ секции 2. Т.р. ТС-2; РУ-10-0,4кВ секции 2, ВУ, ВРУ. |  |