Г Р А Ф И К

ремонта электрооборудования подстанций

на октябрь 2021.

| № | Дата и время начала работ | Дата и время окончан. работ | Наименование оборудования | Дата предупреждения | Вид ремонта, перечень эл. оборудования | Отметка о выполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 04.10 с 8-00 | 04.10 до 17-00 | ТП-174 | --- | К.р. ВН, РВ, ШМ Т.р. ТС-1, 2; РУ-10-0,4 кВ. | 04.10.2021 |
| 2. | 05.10 с 8-00 | 05.10 до 17-00 | ТП-175 | --- | К.р. ВН, ШМ Т.р. ТС-1, 2; РУ-10-0,4 кВ. | 05.10.2021 |
| 3. | 06.10 с 8-00 | 06.10 до 17-00 | ТП-176 | --- | К.р. ВН, РВ, ШМ Т.р. ТС-1, 2; РУ-10-0,4 кВ. | 06.10.2021 |
| 4. | 07.10 с 8-00 | 07.10 до 17-00 | ТП-177 | --- | К.р. ВН, РВ, ШМ Т.р. ТС-1, 2; РУ-10-0,4 кВ. | 07.10.2021 |
| 5. | 11.10 с 8-00 | 11.10 до 17-00 | ТП-183 | --- | К.р. ВН, РВ, ШМ Т.р. ТС-1, 2; РУ-10-0,4 кВ. | 11.10.2021 |
| 6. | 12.10 с 13-00 | 12.10 до 17-00 | ТП-185 | --- | К.р. ВН, РВ, ШМ Т.р. ТС-1, 2; РУ-10-0,4 кВ. | 12.10.2021 |
| 7. | 13.10 с 8-00 | 13.10 до 17-00 | ТП-186 | --- | К.р. ВН, РВ, ШМ Т.р. ТС-1, 2; РУ-10-0,4 кВ. | 13.10.2021 |